# 基层电网常见故障及抢修技术研究论文_向谷花

（国网湖南省电力公司张家界供电分公司 湖南张家界 427000）

摘要：随着经济的快速发展，基层的生活生产用电不断增加，快速增长的用电量对基层电网的输变电线路的负荷有了更高的要求。而基层电网在应对快速增长的用电量时，受到各种因素的影响，经常会发生常见的故障，尤其是电力调度方面。为此，有效地分析出目前基层电网的常见故障，并针对性地退出抢修的技术能有效提高基层电网运行的安全稳定性。为此，本文主要针对基层常见故障及抢修技术进行了简要的论述，以期能为基层电网的稳定快速发展提供参考和借鉴的依据。

关键词：基层电网；常见故障；抢修技术

随着我国经济发展的节奏不断加快，基层经济开始逐渐发展起来，而其工业生产的节奏也不断加快，基层电力需求日益增加。另一方面，基层群众的生活水平不断提高，家庭生活用电器的数量也不断增加，这意味基层群众的生活用电需求也一直处于不断上升的趋势。而各方面用电量的急剧增长在一定会程度上给基层的电网电力带来了非常大的挑战，而基层电网的改造也是一个漫长的过程，这对于基层电网应对电力需求的能力有着非常大的局限性，因此，基层电网的输变电线路常有故障发生。针对这一情况，基层的电力供应部门积极地进行了电网改造计划，还不断提高了电力电网维护人员的专业技术水平，以保障面对基层电网出现故障时能够快速排除，减少基层电网问题对农村经济发展的影响。

1基层电网常见故障分析

基层的发展可谓变幻莫测，经济用电和生活用电的急剧增长，使得现有的基层电网难以负担其发展的用电需求[1]。另一方面，基层的电力基础设施比较落后，线路、电杆都存在老化的问题，线路规划不合理。这些问题都在一定程度上影响了基层电网输变电线路问题的出现。近年来，为有效应对基层用电急速增长的问题，满足基层经济的发展需求，基层电力系统进行了较为全面的更新与建设，但基层电力设施的问题仍然难以在短时间内解决[2]。针对这一情况，电力供应部门只有快速找出和排除电网输变电线路中存在的故障，才能有效改善基层电网的供应情况。这意味着，基层电力供应部门在完善基层电输变电线路建设的同时，还需要不断加大基层维护人员的技能培训和设备更新的资金投入，以全面更新我国基层电网输变电线路的安全运行。

2 制定完善的预警预报以及电网调度措施

2.1 制定完善的电力调动措施

电力调度是电网正常运行的重要措施，合理的电力调度能及时协调各方面的、各地的用电量，有效避免大面积停电事故的发生（如图1所示）。为有效实施电力调度措施，相关部门采取了多种措施[3]。首先是出台相关的法律法规，例如《电力法》、《电网调度规章》等。只有完善的相关政策，才能使得电力调度能够有法可依，提高其办事效率，及时解决电力故障的问题。由于电网事故的未知性比较强，这就要求相关部门具备足够的配合度，在电网事故发生之后能够及时解决问题，实现高效的调度工作。而这都需要完善的电网调度措施才能规范各个部门之间的工作，使他们各司其职，相互协调，将电网事故的不良影响控制在最小范围。其次是积极培养高素养的人才，定期对专业人员进行专业技能培训。同时，有条件的部门还可组织技术人员进行出国考察，吸取国外的先进技术，以提高我国基层电网故障抢修的技术水平。第三是在学习外国先进技术的同时，还应积极自主的开发研究电力调度新设备，使电网调度设备能够做到国产化，带动经济的发展和技术的快速。第四是定期召开电网电力调度系统会议，以积极组织相关部门和人员研制电力调度方法[4]。

图1 电力调度图

2.2 建设合理的电网系统

合理的电网系统（如图2所示）不仅能够保证电网的安全稳定运行，同时还能及时对电网故障作出及时的反应，以减少故障带来的影响。建立起合理的电网运行系统，一方面，有效提高电网运行的稳定性，避免其因大型负荷转移而产生影响；另一方面，确保母线电压的稳定性，即使是在振荡的环境下，仍然可以确保其稳定性，使其不进行扩散；此外，即使是在必须移除一机的情况下也不会对电网全系统运行产生影响[5]。

为有效建立合理的电网系统，具体还需要从以下几个方面着手。首先是完善受端系统配置，扩大其规模。由于受端系统是电网运行的核心系统之一，占据着较大的负荷量。因此，完善受端系统的配置能有效提高其性能，进而有效扩大系统规模，保证其运行质量，同时还能有效协调各子系统之间的联系。其次是合理分配受端系统外部源[6]。由于目前我国基层的发电单元基本为发电厂，因此相关的部门需要加强对其进行规划和监督，以确保其运行的合理性。为有效分配受端系统外部电源，一方面需要保证同一组送电回路的发电总量在系统总量的10%以下；另一方面时确保发电系统的各个电源之间不会产生并联现象；此外是保证所有的外接电源在变电站内的母线具有独立性[7]。第三是控制电网系统内部的联接线。由于电源传送过多或过少，都会对电压造成一定的影响，甚至造成电力事故，因此，保证两个系统连接线之间的传送能量值小于其中任意一系统总量的5%显得尤为重要。

图2 电网系统

2.3建设全面系统及时反应的应急事故处理体系

由于基层电网的设施比较落后，管理手段存在不足，因此，相对于发达国家或者城市而言，我国基层电网的安全事故发生率比较高，而应急事故处理体系的建设也依旧不完善，无论是在电网预案编制方面，还是在事故演练方面或者事故培训方面，都没有形成一个完整的应对体系[8]。为此，针对这一现象，我国的基层电网常见故障应对预案还需要做到以下几点：第一是根据目前的常见电网故障建设电网事故应急体系，并根据用电量的分布情况来成立相应规模的应急救援中心，以便于针对性地安排事故抢修资源；第二是确保应急预案的可行性，一旦发生紧急事故时，能够及时进行救急抢险，为此，在事故发生前可针对这一问题进行物资、人力安排或者事故的预演预练[9]；第三是制定应急公关方案，除了在事故发生后排除社会对于电网系统的忧患，降低人们的心理恐惧外，还可在平时对社会大众进行应急知识宣传，提高群众的应急能力。

3结束语

无论是在城镇，还是在基层，电网的安全稳定运行对于社会生活和工作生产都有着非常大的影响。为此，在经济快速发展的今天，除了专注于经济的发展，相关部门还应该注重经济发展的配套设施的完善，尤其是近几年国内外发生的多起电网安全事故的问题，相关部门更应吸取教训，加大对如何保证电网安全稳定运行的研究，以避免电力不稳定对各方面生活、生产的影响。为此，相关部门需要不断提高电力电网的思想认识，明确责任意识，积极落实电网安全运行的责任。

参考文献

[1]高仕红,张昌华,耿东山,李绍武.提高双馈式风力发电机故障穿越能力的控制策略[J].电力系统保护与控制,2013,05:126-132.

[2]周湘平.农村电网线路故障分析及处理[J].通讯世界,2015,02:136-138.

[3]马玉清.矿山船舶发电机电网常见故障的处理[J].科技资讯,2015,13:139-140.

[4]廖伟强.电网运行常见故障及处理方式[J].现代经济信息,2015,10:421.

[5]夏剑波.电网运行常见故障问题与调度安全操作的若干研究[J].科技创新与应用,2015,32:211.

[6]聂宇,罗超,苑晋沛.电网调度自动化常见故障及改进方法[J].信息通信,2015,10:252-253.

[7]王忠诚.浅谈农村电网输变电线路常见故障维护[J].黑龙江科技信息,2011,34:72.

[8]赵强.城市电网地埋电力电缆常见故障及防范措施[J].硅谷,2011,23:134-135.

[9]李朝广.电网调度数据网常见故障分析[J].信息与电脑(理论版),2016,07:35-36.

作者简介：向谷花（1973年8月-），女，土家族，湖南省桑植县人，大专，助理工程师。

论文作者:向谷花

论文发表刊物:《电力设备》2016年第15期

论文发表时间:2016/11/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bee8efa01925cf951fcc79e9.html