# 浅谈电力工程施工现场安全管控论文_宋佳泽

国网黑龙江泰来县供电有限公司 162400

摘要：安全管控问题是电力工程现场施工中的至关重要的问题，安全管理的对象是生产中的一切人、物、环境的状态管理与控制，安全管理的水平高低直接关系电力工程施工单位的社会效益与经济效益，关系着施工人员生命的安全。因此，作为电力工程现场施工管理人员，必须不断地总结经验，认真研究，积极探索，提高业务水平和管理素质，确保电力工程现场施工健康、和谐、稳定的进行。

关键词：电力工程；施工；现场安全管控

对电力工程施工作业安全风险进行分级管控是降低基建安全风险、确保电力工程施工安全可控、在控、能控的重要举措，具备较强的针对性和可操作性。建设管理单位、监理单位和施工企业均应明确职责、落实责任，严格按照国网公司关于电力工程安全风险识别、评估、控制的工作流程开展相关工作，落实控制措施，切实提升工程现场的安全水平。

1电力工程施工现场安全管控的重要性

电力建设工程是一个综合类工程，在电力工程施工过程中，存在着不少的安全隐患，最常见的如触电、高空坠落等，这些安全隐患的存在使得施工人员稍有不慎就可能引发安全事故，造成严重后果。但是当前在我国电力单位中还是存在着电力工程施工单位没有对相应的安全职责进行明确划分，没有落实安全生产管控工作，导致电力工程施工安全事故时有发生，影响了电力工程施工与用电的质量。对此，电力公司在进行电力工程施工的时候必须以现场安全生产为前提，切实做好现场安全管控，规范生产施工行为，从而提升电力企业整体的管理水平与竞争力，减少安全事故对企业的发展产生的负面影响，推动电力工程施工安全、稳健的发展。

2抓好电力施工现场安全管控的几点建议

2.1从源头上杜绝安全隐患；要求每个基层单位、施工班组认真组织施工现场安全勘察，根据现场勘察情况详细制订施工方案，对每个施工方案要求认真分析施工作业的危险点，并有针对性制订安全、组织、技术措施。对“三措一案”及“班前（班后）会没有进行危险点分析和采取针对性措施，或危险点分析不到位针对性措施错误的进行通报、违章考核。

2.2从严要求落实“两票”的安全措施；严格遵守电力生产组织措施和技术措施，做到安全有序开展作业，各级安全管理人员进行跟班作业，从严执行到岗到位制度。要求施工班组严格执行安全措施，发现问题，立即制止，及时纠正。

2.3为保证施工作业安全工作万无一失；安全管理人员对每个基层单位及施工班组进行走访、巡查，对每个单位的安全工具和施工工具进行排查，同时督促公司修试所切实做好安全工具的预防试验，杜绝不合格安全工具流入施工作业现场。同时，要求各级安全管理人员对施工现场的安全工具和施工工具进行二次检查，发现违反规定使用安全工具器按照《反违章工作规定》进行考核、处罚。

2.4加强施工班组和施工人员的安全意识；要求每个班组认真组织开展安全活动日，并要求施工班组每月上报安全活动日开展工作计划，挂点领导按上报计划到各单位组织开展安全活动日工作，宣传、贯彻省、市公司安全要求及相关文件，并组织学习典型案例和观看安全生产事故警示片，吸取教训。树立安全意识，做到保护别人及自我保护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电力基建现场安全管理中的问题

电力基建现场安全管理中出现的问题，大致有如下：

3.1参与电力基建工程项目建设的人员数量多，施工人员的专业技能参差不齐，容易引起安全问题，埋下诸多安全隐患，而且同工种内的施工人员技能差异，也会影响到电力基建的整体质量.

3.2电力基建现场安全管理意识薄弱，很多工程项目建设过度追求经济效益，忽视了安全管理工作，由此在电力基建施工中造成不良影响及后果.

3.3交叉施工作业引起的安全问题不能忽视。电力基建现场存在大量的交叉工作，交叉工作如处理不当就会造成人身、设备等安全隐患风险。电力基建现场安全管理出现的问题增加了管理工作的难度，会对电力基建施工产生破坏性，这不仅会影响电力基建的施工质量和进度，也会增加施工现场安全管理的压力。

4电力工程施工安全管控措施

4.1制定安全管理制度

安全管理制度是电力基建现场安全管理中不可缺少的组成项目，制定安全管理制度的目的就是为管理工作提供标准。安全管理工作中参考安全管理制度组织工作，例如：电力基建现场安全管理中制定安全责任制度，明确规定好各个工作人员在电力基建工作中的责任，如果电力基建现场发生安全问题，就要直接追究工作人员的责任，规划好责任后才能降低安全事故的发生几率，最主要的是在第一时间找到责任人，避免安全事故继续扩大。安全管理制度的约束性强，要根据电力基建现场的项目内容，完善安全管理制度，细化制度中的约束内容，确保安全管理工作的规范性。

4.2提升电力工程现场施工人员安全素养

只有电力工程施工现场人人将安全施工放在心头，才是一个长久、稳定之法。因此，安全理念的培养就需要电力施工单位时刻进行安全培训教育，将安全管理转化成自身的自觉行为。只有施工人员从本质上认识到安全的重要性以及产生安全事故的严重性，才能将事故风险降到最低。电力工程施工人员将宏观安全与专业技术结合，才能促进电力工程施工健康的推进。

4.3加强施工人员的安全意识

在施工工程开始之前，必须要做好前期工作，用各种方法让施工人员提高安全意识，可以通过开展安全培训来提高施工人员的安全意识。电力工程企业和施工单位也应当组织合适的施工人员对施工图纸进行深层次的研究，提高自己的施工技能，在施工之前做好现场调查工作，这也是提高施工人员安全意识的一种方法。提高施工人员的责任心，保证电力工程施工能安全顺利地完成。

4.4采取相应安全措施防患于未然

安全管理不是事后管理，而是变被动处理为主动防患，在事前控制安全隐患。在这种主导意识下就要求电力工程施工单位领导将安全施工放于首位，落实安全施工经费，在电力工程施工中的安全防护工具的投入中不能厉行“节约”，将客观的安全隐患消灭于无形之中。对项目的安全人员的配置不能边缘化，现场安全巡视落实到点，在领导意识中需要技术人员与安全人员双管齐下，除了技术年终评比外，增加安全年终评比，共同促进电力工程现场施工安全、健康、有序的进行。电力工程现场施工极易受客观环境因素影响。在恶劣天气情况下，设备在雷雨大风恶劣天气下运转，极易造成的设备损坏、漏电伤人等安全事故的发生。因此，施工中需要做好预案，做好防台风、防暴雨、防雷电三防应急工作，在恶劣天气到来时，及时停止施工做好安全防范措施。

5结束语

近代人类社会的发展与电能的飞速发展息息相关，当代电力建设施工技术也随之蓬勃发展，这是电力工程施工发展的机遇，同时也对电力工程施工现场安全管控提出了新的挑战。电力工程施工现场安全管控主要是指在电力建设施工的开展过程中进行相应的安全生产管理。由于电力工程的本身就存在着较高的风险，而电力工程现场施工又是一个一个复杂、动态的工作，生产活动的临时性与交叉性都比较强，这也使得电力工程施工安全管控中出现的问题越来越突出。

参考文献

[1]邓绍敏.浅析电力工程施工中的安全管理[J].企业技术开发，2017，33（36）：152-153.

[2]杨义鑫.电力施工过程中的安全管理[J].中国新技术新产品，2017（24）：171-172.

[3]彭文飞.电力工程施工安全管理及质量控制分析[J].门窗，2019（12）：391.

论文作者:宋佳泽

论文发表刊物:《基层建设》2019年第23期

论文发表时间:2019/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bf0f574f109fca153b4512ec.html