# 浅谈建筑工程雨期施工论文_陈茂朝

天元建设集团有限公司 山东省临沂市 276000

摘要：建筑工程子进行雨季施工的时候，需要考虑的方面较多。为了做好雨季施工工作，首先需要了解到雨季施工有哪方面的要求，需要在哪些方面做好准备，切不可盲目进行。对于雨期施工的要求方面，施工单位要彻底落实，不可有所遗漏，只有这样才能做好雨期施工准备工作。在预期施工过程当中，所采用的雨期施工措施，需要按照不同的工程部位，制定出有针对性的施工方法，这一点就需要和施工前期的准备工作相联系起来，制定详细的预期施工措施，以保证在雨期进行建筑工程的施工作业现场不会出现混乱的局面。

关键词：建筑工程；雨季施工；技术分析

1 引言

我国国土辽阔，自北向南纬度跨越差不多50度，距离更是达到5500公里。南方气候多雨，在这样的情况下，雨期施工更是家常便饭。为了保证我国施工企业的施工质量在雨期将受到的干扰降低至最低点。

2 雨期施工的特点

在夏季施工过程中，受到雨期的影响是必然的事情，所以建筑企业则必然面对着如何在雨期继续施工的问题。在雨期施工，建筑企业需要关注气象部门的气象报告和实际的降雨情况，尽量减弱降雨给工程施工带来的影响。下面对建筑企业在雨季施工的特点进行分析：

首先，雨期施工建设具有突发性。天气具有不可预测性和变化性，许多时候气象信息也不能准确的对天气情况进行预测，而对着随时可能突变的天气，在建筑工程施工建设时，则需要做好相关的预防措施，从而尽量减少天气突变可能对施工所带来的影响。

再者，建筑企业在雨期进行的施工建设还具有一定的突击性。由于在施工中对天气的突变无法更好的进行把握，所以就需要在天气好的情况下进行突击建设，尽量的多完成些建筑工作，从而使突变天气所带来的损失降至最低程度。

此外，夏季雨季来临时，其降雨都具有连续性，这就会导致建筑施工需要在雨期内进行常时间的施工，所以在雨期进行施工时，则需要做好防护措施及长期性的准备工作。

3 雨期施工建设需要做的前期准备

建筑企业在雨期的施工建设工作具有这些难以避免的特性，所以企业在进行施工建设的前期必须做好充分的准备工作，以维持建设的顺利进行。建筑企业在雨期进行施工建设应该做好的准备可以从几个方面来进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

首先，建筑工程企业应该密切关注施工地区的天气变化情况，及时地做好天气变化的记录，通时关注专业气象人员及当地居民对于天气变化的预测，及时地做好防护，尽可能地避免天气突变给工程建设的带来的破坏。其次，在雨期将要来临的时候，建筑工程企业还要对建筑工程的各个方面进行一次系统的检查，尤其是建设的排水管道以及工程防水设施等，保证雨水排泄工作的顺畅；此外，工程企业还要及时地做好对未完成工程的建设计划的调整，使要度过雨期的建设项目能够按期完工。

建筑材料对于建设工程的意义是非常重大的，因此，建筑企业在雨期来临的时候关键还要做好对于建设材料材料的保护工作，比如将将设材料安置到一些防水防潮的地方等。建筑工程企业在雨期来临的时候，还要对材料运输的道路进行加固建设，铺设一些防滑的沙砾或者炉渣等东西，还要采取措施防止运输道路的塌陷以及沟渠的出现。此外，建筑工程企业还要对一些临时搭建的设施进行整修，或者将其转移到不容易受到雨水、滑坡、泥石流等灾害的地区，避免雨期到来之后由于受到雨水的袭击而倒塌及损坏等。

为应对雨期的天气突变，建筑工程企业在雨期来临之前，还可以为建设机械及建设支架等安装必要的避雷设施，做好对于机械设备的漏电排查以及绝缘防水保护等，使建设的机械设备在雨期的时候能够顺利的实施工作，避免设备遭受雷击或者联电等对于工作人员造成的伤亡。

4 雨季施工安全措施

雨季到来前，各单位应组织全体施工人员进行一次雨季安全生产的思想教育与技术学习。充分发挥安全员的作用，加强雨季安全检查。班组安全员应做好本班的安全检查，发现不安全因素应及时排除。对解决不了的问题应立即上报有关领导，在不安全因素未排除前不得冒险作业。项目部经理或技术负责人，应向生产班组做出书面安全交底。雨天施工人员必须有雨具。马道、架板应铺草苫或采取其它防滑设施。外用的钢管脚手架和井架必须设防雷接地装置，风、雨天应及时检查缆风绳和地锚有无松动损坏，如发现问题及时解决。雷电大雨或六级以上大风时，不得进行高空作业。大风、大雨过后应检查绳扣和架子有无松扣，下沉和歪斜现象。如发现不牢固应及时加固。 所有机电设备都应接地、接零。各单机均应配备漏电保护器。室外机电设备应有防雷、防雨设施，接地电线应采用胶皮线，施工现场应安装触电保护器及自动断路器。现场机电设备必须有专人负责管理。暂时不用的材料工具应及时回收，妥善保管。对塔吊、井字架应根据天气预报提前检查各部件，均应符合安全规定和要求。

总之，雨季施工是建筑施工中一个事故高发的时间段，所以在雨季建筑施工中我们应该相当小心，并采取相应措施。但是至于什么措施的效果显著，也是具体情况具体分析。

5 结束语

近年来，随着建筑工程项目的不断增多，施工的任务较为繁重，同时还面临着工期紧的问题，所以在施工过程中不可避免的会有在雨期进行施工的情况发生，这对建筑施工企业提出了严竣的挑战，需要建筑企业做好提前做好必要的防控措施，采取各种应对策略，从而使其在雨期施工时能够保证施工的顺利进行，在确保工程质量的前提下，有效的保证工程的进度，从而实现工程预期的收益。

参考文献

［1］胡林声.房建工程中外墙渗漏原因及预防措施探析[J].现代商贸工业,2011(12)．

［2］孙艳超.浅谈现浇钢筋砼框架柱偏移的补强加固方法[J].黑龙江科技信息,2011(03)．

［3］孙炎江,李海龙.试述雨季建筑施工的安全措施[J].黑龙江科技信息,2011(09)．

论文作者:陈茂朝

论文发表刊物:《基层建设》2016年24期8月下

论文发表时间:2016/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bf165c40e6bbfb497bcf90ed.html