# 钢构工程安装支架的设计论文_张国良

浙江远大钢构实业有限公司 浙江湖州 313223

摘要：随着我国国民经济的持续稳定增长，科学技术的不断创新与应用，人们的生活水平和居住环境的质量也越来越高。我国相关部门逐渐加大了对基础建筑设施的建造投资力度，建筑行业也随之蓬勃发展。而建筑工程中最为主要的建筑结构类型之一便是钢结构工程。本文主要就钢结构工程的基本概念以及钢构工程的背景对钢构工程中安装支架的设计应用进行了系统的研究探析。

关键字：钢构工程；安装支架；结构设计

随着经济的发展，社会的进步，人们对建筑物的质量水平和整体构架结构的要求也越来越高，企业公司为在满足生产发展的需要与降低建设成本而对建筑工程的过程设计实施的要求也愈发严格，因此为满足社会发展的需要，顺应时代发展的潮流，建筑行业也在不断的进行改革创新发展，从而提高建设工程的质量水平，降低建设成本，节约能源等。

一：钢构工程的概念和发展背景

（一）基本概念

钢构工程即钢结构工程的简称，是一种由钢材制作而成为主的结构，通常是由型钢以及钢板等制作而成的钢梁、钢柱，钢支架等基础构件组成，并且这些组件之间多使用焊缝、铆钉等连接起来。钢结构工程是现代建筑工程中相较普遍的工程结构形式之一，也是建筑工程中最为主要的建筑结构类型之一。钢结构工程由于施工过程相较简单，且施工成本相较低廉，因此被广大企业大范围的应用于建设大型的厂房、超高层建筑、场馆等建筑物。

（二）钢结构工程的发展背景

我国是最早应用铁来进行建筑物的承重结构的国家。相较于西方国家在17世纪才研制出如何在建筑过程中使用金属承重结构，我国早在公元前200多年就已经在建筑工程的假设过程中使用金属做承重结构。尽管钢结构工程在我国起步的时间早于西方国家，但由于受传统封建制度的限制和约束，导致我国的科学技术改革创新并未有效进行，从而导致了我国仅仅停留在以铁制造建筑物的结构支架的水平上。

直到19世纪末期，我国才引进了较为先进的现代化钢结构，且自新中国成立，改革开放以来，钢结构在建筑工程中的应用程度不断的加深，并且随着科学技术的进步而不断的发展，至此，钢结构工程的质量水平有了很大的提升。由于掌握了多种对建筑物进行设计和建设过程中所需的技术，我国的钢结构工程在工程的设计、制造、安装以及使用维修保养等方面都取得了巨大的进步，许多极具规模的且建筑结构复杂程度极大的钢结构厂房、超高楼层和运动休闲场馆也随之建造出来。

二：钢结构工程中存在的问题

现阶段，我国国内建筑行业的大部分企业在进行建设工厂建筑时采用钢结构工程，目的是为了节约建造成本、优化建筑结构、增加建筑使用寿命。但与此同时，实施钢结构工程的建筑物也存在着很多不足和安全隐患，而大部分企业在看到和推广钢结构建筑物优势的同时忽视了其所存在的问题。

钢结构工程产生质量问题的原因很多，可能涉及到具体操作过程的方方面面，可能是使用的工艺技术不合适，也可能是操作人员未按照操作标准进行工艺的操作使用，也可能是由于施工人员的专业技术水平不足，也有项目工程的最终决策者错误的决策引起的。

三：钢构工程支架安装设计要求

在建筑工程的结构设计和施工作业完成后，在建筑物整体的管道安装完毕后就需要对管道支架进行设计制作及其安装。管道支架在钢构工程中是对固定管道和承重管道起到不可估算的作用，但有些企业在建筑工程的施工过程中，忽略了作为支、托、吊架对管道固定的作用，从而导致在进行支架的设计制作以及安装时，不注重工艺技术的重要性，因此产生了许多不必要的质量问题和管理问题。

（一）管道支架的种类

1.根据管道结构的不同管道支架可分为固定支架、活动支架与吊架。固定支架是指将管道支架整体的固定在建筑物上，并将管道紧紧的固定在其支架上，从而保证管道不会再移动；活动支架则是指由于管道温度的变化，而使管道支架按照提前规定好的路线和方向移动，从而确保了管道移动的方向；管道吊架又分为普通吊架以及具有弹性的吊架，普通吊架即确保管道在一个水平面上随意移动，而弹性吊架则可以保证悬挂管道能够在整个空间中任意的移动。

2.根据支架安装的方向的不同可以分为水平管管架、立管支架和落地支架。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.按照支架安装的具体位置的不同，可将支架分为固定在墙体上的支架，吊在墙体上的支架以及固定在楼板上的支架。

（二）支架安装的施工过程中存在的问题

1.钢结构工程中，管道支架形式的确认并没有明确的设计方案，而是由并未进行实地考察的技术人员随意的根据自己的实践经验或是由经验不足甚至无相关经验的施工人员进行管道支架结构的设计确定，并任意选择支架制作的材料，从而导致了支架设计制作的盲目性和随意性。

2.在安装支架时，可能由于技术或是工艺的问题导致支架安装不牢固。

3.支架的尺寸不准，与管道衔接做不到无缝连接。尺寸不准可能是由于在进行支架设计制作的过程中对管道壁的测量不精准或是制作过程中出现差错所导致的。

4.支架与支架之间的间距未按照标准规范进行设计安装。

5.支架与支架之间有其他部件衔接时，未能对它们进行单独的加固防护。

6.支架制作过程中使用技艺简略，导致支架本身的质量不过关。

7.支架制作的过于粗糙。

（三）安装支架设计的质量要求

1.安装支架时，固定在建筑物上的支架、吊架不能对建筑物的结构造成损坏。

支架架设在建筑物的主梁上时，进行安装固定作用的螺栓应处于建筑梁的中线位置，从而确保了支架与建筑物之间能够紧密接触。

支架的生根结构，在进行固定时，应经过专业技术人员合理科学的计算后确定应该固定的位置，并确保它能够固定在可靠结实的建筑结构之上。

2.支架的设计制造及其安装时的具体操作过程都必须充分考虑到其所支撑物体的承重能力以及固定的性能，并确保在后期对该物体进行维修保养时操作的便捷性。

这就要求所架设的支架为方便进行支撑物体的维修保养则不能与承重物体焊接固定在一起。

构成支架所使用的具体的材料的质量和规格大小要完全按照工程的要求依据国家所制定的标准和规范来制定安装。

3.支架在架设安装时必须要满足平整牢固的原则，从而保证支架在承重不同物件时所呈现不同类型的作用。保持灵活性可靠性等要求。

（四）安装支架设计制作的要求及标准

在进行支架架设前，需要对设计方案和施工图纸进行支架的深化设计，确定好各个支架之间的距离，并确保图纸上有明确的标识。

在进行主要结构的承重支架的设计和制作时，在钢构工程施工前需要设计单位或技术人员严格按照国家制定的标准对支架进行详细的深化设计，并将设计好的承重支架交由专业的土木建筑工程设计人员的二次确定和核对，使支架能够符合标准规范的要求

在进行施工工作前，施工人员必须详尽了解建设工程中所需要架设的所有支架、托架、吊架的具体结构。明确施工承重固定系统的概况。

通常情况下，室内支架的设计和制作所需的材料必须符合我国建筑设计标准的要求。且在支架的安装过程中，施工人员，应合理的依据相关方面的专业知识进行支架的架设，杜绝支架由于架设固定不牢靠而脱落引起的安全隐患问题。

结语：在钢构工程建设过程中，通过选择支架合理科学的承重模式是保证建筑结构安全和建筑物经济效益的先决条件。在安装支架的设计过程中，相关技术人员应结合工程的实际情况，综合各项因素，从而选择设计出最佳的架构形式。

参考文献：

[1]牛季平.高空悬挑钢支架的结构设计[J].钢结构,2012,27(12):41-44.

[2]米和平,曾凡奎.某钢构工程安装支架的设计与施工[J].建筑技术开发,2012,11:67-69.

[3]张延昌,王自力,王琦,陈刚,薛云,刘昆.半潜式钻井平台管道钢构支架极限强度研究[J].实验力学,2010,03:339-345.

论文作者:张国良

论文发表刊物:《基层建设》2016年16期

论文发表时间:2016/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bf6b72d0d1ef426237c75c5b.html