# 电气安装工程施工技术及应注意的问题分析论文_杨剑

(浙江浙能镇海发电有限责任公司 浙江省宁波市 315200)

摘要：经济的发展让我国建筑业呈现出快速发展的趋势，建筑工程中电气安装作为重要项目也随之发展，建筑电气工程质量决定着整个建筑工程的使用质量和安全，因此必须要加大对建筑电气安装的重视，采用科学化的安装技术，在实际安装时需要不断加大对工艺和技术的改进，从施工准备到设备安装再到竣工检验，都要严格落实工程质量，有效保障电气安装顺利进行。基于此，本文主要分析了电气安装工程施工技术及应注意的问题。

关键词：电气安装工程；施工技术；问题；对策

引言

建筑电气安装工作对于建筑工程质量提升具有重要意义，要求工作人员必须加强对建筑电气安装工程的重视，只有有效确保建筑电气设备稳定运行，才能强化建筑工程整体质量。因此，在进行建筑电气工程安装施工中，无论是工程中的材料、人员还是设备都必须经过严格检测，有效保障所有工作均符合建筑电气安装工作需求，并且结合实际情况做好工作任务制定，根据实际情况进行调整与改善，强化安装技术，实现建筑工程质量的整体提升。

1建筑施工中电气安装工程的施工技术

1.1 做好对施工图纸的审核

施工图纸会审是工程开工前重要的内容，图纸会审的目的是将工程施工中可能出现的问题在萌芽中将其发现和解决，图纸会审的参与者包含多方人员，包括投资方、设计单位、承建单位等，发现并解决设计图纸和实际施工中可能存在的矛盾和误差，明确施工过程中的模糊概念，提前解决未来施工中的困难。针对电气安装工程的施工图，相关人员要检查该施工图是否齐全，对整套施工图纸进行全面观察和深入分析，做好图纸目录的核对工作，找出施工图纸是否有所欠缺，例如局部大图或通用图等，检查相关的照明和通讯情况，针对有线电视预埋管套的位置和标高是否合理的情况进行检测。

1.2 准备好安装需要的预埋件

建筑电气安装中的预埋件准备主要是做好穿越墙体和楼板等结构的准备。在工程施工之前，需要准备好相应的预埋件、预埋管道和零配件等，在实际施工过程中，需要电气施工人员配合土建施工人员做好预埋件的准备，增加对土建施工方面的要求，尤其是装饰材料选用、抹灰层厚度等，确保土建施工操作的科学性。另外，在进行预埋件准备工作时，很多的管线采用的是暗敷方式，必须要有效确保管道捆扎的牢固性，尤其是对于一些暗配盒和箱体的位置布置，必须要设置相对应的模板，在管道从墙体中引出时，需要确保管道的顺直性，管道口要保持光滑与整洁，在管道全部穿过墙体时，要做好墙体的封堵工作[1]。

1.3 电缆铺设

建筑电气安装工程中的所有设备都是由电缆进行连接，所以说电缆铺设是建筑电气安装工程中的关键环节，通过科学合理的电缆铺设方案能够有效保障建筑电气设备安装质量的提升。在进行建筑电气工程安装时，首先要确保电缆的制作与实际工程要求相符合，严格控制电缆制作中采用的材料，强化电缆材质的科学性。在进行电缆的铺设时需要科学合理的设定电缆铺设位置，最好避免施工中的交叉现象。

1.4工程测试环节以及竣工查验环节

首先，需要检查的是线路、线槽、电缆表面是否完整，确保没有裸露在外的电线和线头，并且加强对配电箱和连接线路等部位的合理检查，确保漏电保护装置和接地装置设置的科学性与完整性，在通电之后不会出现漏电现象。其次，采用试电笔和遥测装置对线路进行电力感应检测，确保每一根线路都能通电，能够正常使用。另外，对所有的电气设备进行调试，确保设备能够正常运转。在电气安装工作检验以及调试工作完成之后，需要将工程交付给企业或者是相关单位进行查验，在检测时需要对所有的电气工程安装项目进行功能性检测，确保项目设计方案与工程施工相吻合，还要保障设备、材料性能均与工程规定相符，坚决不允许出现设备质量问题，一旦发现设备质量存在隐患，要立即与供应商进行协商，做好设备维修与检查，确保设备运行中不会对居民造成伤害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 加强电气安装工程施工技术的对策与应注意的一些问题

2.1 建设具备专业素养的施工队伍

解决电气安装工程出现的各类问题关键在于专业的施工人员和队伍，电气安装不仅涉及电力设备的正常运转，而且关系到采暖、消防、建筑施工、给排水等安装施工，而且相互之间又是紧密联系的，所以要做好电气安装施工必须加强对施工人员全面技术培训。包括建设设计施工、电气安装施工、给排水工程施工等，融合多个领域，做好相互之间的贯通，既保证建筑施工质量又保证电气安装工程质量。熟悉并掌握好电气安装施工图纸，熟练掌握各项施工技术[2]。

2.2 加强电缆管线质量控制和监督

首先根据建筑和电气安装施工需要，采购相应规格和标准的电缆管线。电缆管线规格和标准是承载电量需求的依据，对于不符合建筑民用电力电缆的管线一律不能进行采购和安装使用。其次，认真检查电力电缆管线的材质，包括导线和外包绝缘保护皮，杜绝使用镀铜电芯，而且在三相电缆线圈中，不能缺少铜芯数量，以免发生用电危险。外包绝缘保护皮质量必须达到要求，具有抗腐蚀、不易风化、散热快的特点，延长电缆线的使用寿命。最后对电力电缆线安全保管，防止发生风化和打结现象，保证电缆线的顺畅。在相互连接电缆线过程中必须提前对电缆线接口进行密封，避免混凝土堵塞发生不能顺利连接的现象[3]。

2.3 加强电气安装工程的管理方法

电气安装工程是一项极其重要的工作，为了做好安装工作，须得加强管理方法，为此做好这些方面：①严格审查电气安装施工人员的技术水平，采用国家等级考试聘用制，实行持证上岗。其次对安装人员进行现场操作考试，坚持理论与实践相结合的办法进行招聘人员。重点突出对电气安装实践能力的考察；②设岗定责。只有责任落实到个人，才能引起施工人员的高度重视，否则对于众多的施工人员，没有岗位的约束，那么安全责任、施工责任、质量责任就不会落到实处。加强监督检查，及时发现问题及时进行处理，不断消除安全隐患，包括安装施工前、施工中、施工后。

2.4变压器的调试

（1）送电调试运行

在调试准备工作完成以后就要进行下一个步骤，即送电调试运行，空在运行的声音为判断的主要依据，铁芯不牢固，就会出现较大且嘈杂的声音；外加电压超出了变压器的实际承受范围，则会出现大而均匀的声音；被电流击穿，会出现爆裂声音；套管表面与芯部有闪格，会发出放电声；通过调试，运转正常是出现的声音为嗡嗡声。

（2）半负荷调试运行

空载调试运行之后再进一步调试为半负荷调试运行。先要保证空载运24-28h运行正常没有障碍出现。开始半负荷调试时，对变压器的负荷要逐渐投人，直到半负荷状态后为止。

（3）满负荷调试运行

变压器半负荷调试运行正常之后，就要进行全负荷的调试，第一个阶段为48h，而后对各种状态2h记录一次，全部调试工作结束后，变压器不会存在故障问题，同时还可以稳定的运转，才能投入使用[4]。

结束语

随着社会经济的进步，我国的城市化建设逐渐推进，在城市人口数量呈现出上升趋势的影响下，人们的居住需求升高，促进了建筑行业的发展，由于我国城市的土地资源紧缺，因此高层建筑在城市建筑工程中占有相当多的比例，其中电气安装工程作为建筑工程建设的基础，在整个工程建筑中占有重要地位，对建筑功能性有着直接影响。

参考文献:

[1] 范斌. 有关建筑电气安装工程施工方法及技术措施研究[J]. 山西建筑，2018，44（26）：95-97.

[2] 赵鹏. 建筑电气接地安装工程施工中常见的质量问题经验分析[J].智能城市，2018，4（15）：111-112.

[3] 陈智超. 探析机电安装工程中电气施工技术的质量控制与管理[J].科技风，2018（22）：85-86.

[4]王学奎.电气安装工程施工技术及应注意的问题分析[J].化工管理，2016（18）：216.

论文作者:杨剑

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bf981415e3e5a6b43b87ca0b.html