# 变电站变压器的检修维护论文_张江

国网山西省阳泉供电公司 山西阳泉 045000

摘要：变电站使用变压器是变电站日常工作的重要组成部分。变压器的正常稳定运行可以维持变电站的正常工作，保证该地区居民的正常用电。为了确保变电站的日常使用的稳定性，有必要进行变电站的日常维护和保养，及时、有效地处理这些问题和错误在变电站的日常使用，确保变压器的高效运行，促进稳定和平滑电源。

关键词：变电站；变压器；检修维护

1 变电站变压器的结构组成

做好变电站的维护准备首先需要充分了解变电站的结构，通过对变电站结构的控制将能够更好地为变电站的维护工作做出贡献，同时掌握变电站中变压器的结构也可以帮助变电站的维修人员更好的发现变电站在运行过程中的异常，通过采取相应的措施使变电站出现问题。变电站变压器是变电站的核心设备，由变压器本体、变压器油、铁芯、调压装置、冷却保护装置等组成。在众多元件中，绕组和铁芯是最关键和最核心的元件。铁芯主要由具有强导磁性能的硅钢组成，在变压器工作时形成闭合回路，形成电磁感应路径。初级和次级绕组绕在铁芯上。绕组用的导线主要是铝线或铜线，在铁芯上以多层线圈的形式封装，形成高低侧绕组。做好变电站的变压器维修需要一个良好的变电站变压器结构，在此基础上结合具体情况变电所的变压器做好变电站变压器的维护，确保变电站的变压器能够安全操作。

2 变压器检修维护中常见故障分析

2.1 跳闸问题

跳闸问题是变压器故障中常见的问题，通常是因为工作人员的不规范操作或者变压器内部存在问题引起的。根据不同的原因采用不同的解决方式。

2.2 渗漏油问题

渗漏油是大多数变压器在使用过程中都出存在的问题。无论是密封点还是铁板的位置都容易出现渗漏。渗漏油不会立刻对变压器的工作造成影响，但是如果不及时处理，时间越长对变压器的影响越大。渗透的位置和原因各不相同，应该根据实际情况进行分析。

2.3 声音异常问题

变压器在正常工作时，机器的声音是轻微并且均匀的，如果变压器的声音变的不均匀，或者出现异常的响动，就要对变压器进行检查，很有可能是由于变压器的负荷过大引起的。检查人员可以对变压器的负荷量进行测量。

2.4 温度异常问题

正常情况下，变压器的油温应该维持在95℃以下，温升也应该控制在55℃之内。但是出现故障之后，变压器的油温就会升高，出现温度异常的情况。

2.5 套管放电问题

套管闪络放电会使变压器的套管温度升高，随着温度的不断升高，套管的老化速度就会加快，最终出现短路的情况。

3 变电站变压器的维护要点

3.1 变压器日常维护

在对变压器的日常检查和维护中，要对变压器和变压器的辅助设备进行详细的检查，包括变压器是否需要更换，变压器工作时产生的声音以及变压器本身的温度。还要对气体继电器进行检查，查看气体是否出现不足或过多的现象；对变压器外观进行检查，要着重检查变压器是否出现漏油，变压器防爆管是否出现了开裂和爆裂现象；变压器的各个节点处是否连接良好，并且在变压器工作的进程中自身的温度是否存在过高现象，变压器冷却装置是否能够进行正常工作。对于变压器的日常检查应当具有全面性，保证对变压器以及配套设备能够做到及时、有效、全面的养护和维修，保证各个环节不存在安全隐患。

3.2 变压器周边的安全隐患

当变压器周围出现隐患时，应及时有效排除，减少变压器损坏或故障对整个线路的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆变压器的日常维护主要是检查变压器的外观和变压器的配件，以保证变压器的稳定运行。此外，在对变压器进行外围检查的过程中，应进行预防性维护，以确保变压器不存在安全隐患或安全故障，从而降低设备的使用消耗，延长设备的使用寿命。变压器预防性维修是指对变压器日常使用中容易出现故障的零部件进行维修，对容易出现问题的零部件进行有效的维修，以避免在日常使用中因变压器陈旧而造成的故障。变压器预防性维护是指在日常使用中根据阶段对变压器进行有效的维护，以降低变压器的故障概率，提高变压器的使用时间，保证电力系统的稳定供电。

3.3 变压器日常使用中的缺陷

在变压器的日常安装和检修的过程中应当进行相应的安全维护措施，避免变压器在使用的过程中出现自身损耗的问题，影响设备的使用情况。应当控制变压器在相对稳定的工作负荷下运行，避免出现工作强度较大造成的设备问题。在日常维护的过程中也应当考虑其中存在的隐患问题，避免在使用中出现故障而不自知，最终造成了设备的严重问题。在进行维修养护工作之前，应当针对设备中极易发生的问题进行整合，并且根据问题制定相应的解决措施，缓解消极影响。

3.4 变压器运行过程中出现的声音异常

在变压器的日常使用中，变压器的铁芯会有周期性的交流电变化，导致铁芯的不规则振动，变压器在工作过程中会出现异常的声音现象。当发现变压器有异常声音时，应根据具体情况进行判断和分析，分阶段排除变压器故障。

变压器工作时，在短时间内发生异常声音，还有偶尔信号来判断变压器的大型电力设备，导致变压器的短路在启动过程中，和当前的铁芯变压器增加，造成不正常声音现象。当变压器声音异常情况出现具有持续性、不间断性，则可以判断变压器内部铁芯的硅钢片发生震动。在此情况下，应当对变压器的运行进行长时间的检测，发现变压器声音异常情况不断恶化的，应当立即关闭变压器进行检查，当变压器作业中声音强烈，并且不均匀出现短暂性的爆裂，可以判断变压器内部螺丝出现松动，铁芯上的硅钢片发生较大的震动。变压器出现长时间的声音异常情况，对变压器自身造成的影响非常巨大。故障刚发生时表现是短暂的、间歇性的，如得不到及时维护和修理，将会发展为恶性事故。因此，应根据具体问题进行维修和管理，以减少变压器故障造成的不良影响。

3.5 变压器的油温异常

变压器在日常使用基本上处于高强度作业的状态，在这种作业影响下变压器会出现迅速老化现象，影响变压器的正常使用寿命。因此，在变压器使用的过程中，应当保证变压器油的温度在一定范围内，通常情况下的要求是变压器内部的油温不高于85℃。当变压器内部油温超过既定温度时，检修人员在维护的过程中基本能够判断变压器内部出现问题，进而根据油温的情况进行进一步的检修和故障排查，准确判定出现故障的部位和具体问题，从而有效缓解设备工作的压力，保证设备稳定运行。

3.6 解决套管放电问题的措施

如果变压器表面放满着各种各样的残骸或导电性能好，很容易在高湿度条件下的放电，在这种情况下，管理者需要停止变压器的工作状态，首先将堆积杂物，和增加外部套管的高性能涂料。如果在检查过程中发现套管存在老化的情况，就要进行及时更换。如果变压器是因为内部电压过大造成放电，就要先对套管进行检查，或者换用合格的套管。还有一种可能是套管内部存在杂物，遇到这种情况，维修人员可以使用绝缘的工具进行辅助，挑出杂物即可。

结束语

变压器是变电站的中心环节，在电力需求日益扩大的今天，应做好变压器的检修工作，保证变压器的稳定运行，为广大用户提供更方便、稳定的用电生活。

参考文献：

[1]朱豪杰.浅谈变电站变压器的检修维护[J].建筑工程技术与设计，2018（34）：2524.

[2]韩凤芹.变电站变压器的检修维护[J].南方农机，2018，49（14）：193.

[3]周文龙.浅谈变电站变压器的检修维护[J].百科论坛电子杂志，2018（16）：386.

[4]李音，苏子煊，孙叶，等.浅谈变电站变压器的检修维护[J].建筑工程技术与设计，2018（21）：2250.

论文作者:张江

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bfa17083824a6a58beae986d.html