# 配电线路常见故障及配电运检管理措施论文_侯硕

(身份证号码： 15282519901002XXXX;内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局乌拉特中旗供电分局)

摘要：电力作为生产生活过程中不可缺少的资源，是维护国家和社会正常运行的重要支撑。电力资源短缺将对社会产生巨大影响。目前，我国电力资源的输送和利用依赖于配电线路。线路是否安全畅通，直接关系到电力资源的传输效率。企业虽然已经加强对配电线路的管理，但是在各种因素的影响下依旧会出现许多故障，如果不能及时地进行处理，会降低系统的工作效率，影响正常生产生活，造成不必要的财产损失，甚至可能对公民的人身安全造成危害。所以有关企业必须重视电路的运检管理工作，确保配电线路的正常运转。

关键词：配电线路；常见故障；配电运检管理；措施

导言：电力资源是当代人生活中必不可少的资源,当今生活过程中的“衣食住行”每一方面都需要足够的电力资源作为支撑,我们穿的衣服的工厂需要用电,我们食用的食材要储存到冰箱中需要用电,我们居住的房间夜晚需要用电,出门乘坐的公交车也需要用电。电已经在不知不觉中融入到我们的生活中,成为我们生活中的一部分,因此,电力资源俨然是当今社会稳定发展必备的能源之一,在社会生产发展中有着重要的作用。目前，我国电力资源的输出主要由配电线路完成。配电线路的畅通将直接影响电力资源的利用。虽然我们加强了对配电系统的管理，但在实际运行过程中，仍有一些或多或少的因素使配电线路出现一些故障。希望通过本文提出的可行性建议，对我国电力资源的开发起到积极的作用。

1.配电线路常见故障

1.1短路故障

常见的造成配电线路短路的情况有很多,但主要都是外界因素造成的短路情况,主要包括以下几个方面:一是夏季往往是雷雨天气并经常伴有大风,这样一来会很容易造成线路断裂或者是线路相互碰撞,进而导致配电线路短路。二是配电线路周围环境的影响,有可能是强磁场,也有可能是线路周围存在着强腐蚀性液体。如果是强磁场，导体粉末可能粘在配电线路上，导致配电线路短路。配电线路周围不可能有强腐蚀性液体，因为配电箱周围一般没有危险品。如果配电线路周围有强腐蚀性的液体和气体，会对配电线路造成外部损坏，并使线路直接暴露在空气中，造成短路。

1.2接地故障

所谓的接地故障就是指是指相线、中性线等带电导体与地相接而造成的短路,而配电线路中最常见的就是单相接地故障,所谓单相接地故障就是配电线路断裂后落到地上与地面接触或者接触到金属物品从而导致的接地反应。接地故障是非常危险的，因为它经常引起电弧和火花对地，所以很容易引起火灾。另外，在线路施工过程中，经常要经过一些建筑物和树木。如果线路施工人员不能将电缆固定好，电缆会掉落，导致输电线路断裂，也会导致接地故障，造成行人意外伤亡。因此，配送公司应明确自身责任，避免因员工失误造成事故。

1.3变压器故障

变压器是配电线路中重要的组成部分,因为不同的地区所需的用电量不同,就像工厂和居民区,工厂需要用大量的设备,所需用电量要远远大于居民区,这时就需要变压器来升降电压来维持三相负荷平衡。如果用电量过大，变压器三相负荷不平衡，会造成变压器内部损坏，严重时甚至引发火灾，导致配电线路故障，配电系统正常运行。

2配电线路常见问题研究

2.1一般故障的特征

第一，变压器故障。在配电线路的运行中，变压器起着重要的作用，它关系到整个配电线路的正常运行，是线路正常运行的关键节点。变压器一旦出现问题，自然会降低线路运行的安全性和可靠性，影响运行效率。二是短路故障和接地故障。短路故障有多种形式，极坏天气会导致短路，雷击会击穿绝缘体，在雷击天气会导致短路。例如，粉尘导体、腐蚀性气体等干扰因素会引起线路故障和短路。短路会在很短的时间内产生超过千万的大电流，产生足够的热量破坏电力设备；短路还会造成相关线路电压过低，使设备无法正常运行。

接地故障主要是以单相接地故障为主，如果造成线路掉落在金属物体上就会引起单相接地。作为电力资源运输的重要载体，配电线路要穿越不同环境下的物体，如果城市建筑、森林等。如果对配电线路的环境条件不进行现场检查和科学分析，在自然环境的影响因素下，可能会发生单相接地故障。这种情况不容易检查和发现，因为这种故障往往不会引起跳闸，而且也没有明显的判别手段，所以只能根据母线的电压来判断，所以对这种故障的检查比较费力。

2.2一般电力线路故障的原因分析

由于我国国土面积辽阔，各个地方都有配电线路，要经受高山茂林、严寒酷暑的考验，因此千差万别、多种多样的因素都可能引起配电线路出现故障，但一般按照故障产生的原因，可以分为设备、自然和人为三大类。电力设备因质量不合格或安装不科学而不能正常运行的现象也十分普遍。线路运行将采用供电设备、绝缘子等用电设备。这些设备的质量直接影响配电线路的运行效率。轻故障会导致小故障频发，输电效率低；重故障容易造成线路设备因电子设备安装问题而受到环境干扰。自然原因不容忽视，因为自然环境是最难掌握的。在极端恶劣的自然环境中，各种自然因素都会对配电线路造成自然破坏。我国960万平方公里的国土面积，电网铺设线路要经过高原、丘陵、平原等各种地理环境下，所以在线路铺设过程中自然要评估当地自然因素对配电线路的影响，从而采用相应的解决办法。人为因素主要包括自然因素和设备因素两个方面，人为因素主要是在配电线路运营管理当中出现的工作不到位的情况，对配电线路的走向设计、设备的检修管理不到位。如果检修工作不到位、不及时，就不能及时排除隐患，造成配电线路的故障从小变大，造成危害也会从小变大的。

3配电线路运检管理策略

3.1制定安全责任制度

首先制定安全责任制度，在配电线路的运检管理工作中，成立安全小组，制定小组安全责任制。要完善上级为下级服务、下级服从上级的工作机制，为落实安全责任制创造良好的工作环境。积极开展安全宣传活动。安全管理部、运行检查管理部要积极创新安全教育的内容和形式，做好运行检查管理和安全教育，强化员工的安全意识和责任意识。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2完善运检管理系统

完善运检管理系统，运用计算机技术，实现管理一体化，根据运检管理的最终目的来完善当前的职能，摒弃传统的管理模式，把提升运检管理的工作效率和工作质量放在工作重点的首要位置。运行检查管理单位应明确线路当前运行状态和线路维护计划，根据线路运行情况调整和修改线路维护计划，引进计算机技术和微电子技术进行数据分析和故障定位，制定科学有效的管理制度。梳理故障分类，采用相应的技术对各种故障进行修复，提高配电线路检修速度，为配电线路的正常运行提供有力支持。管理体系的建立应根据配电线路的运行状况，结合实际管理情况和运行检查管理的需要进行适当调整，整合各方面信息数据，完善运行检查管理体系。

3.3故障分析

配电线路的运检管理工作重点和难点是配电线路长、排查工作难度大、故障类型复杂等。随着科技技术不断的发展和应用，配电线路的故障分析也要引用先进的技术。故障分析要做到分析简捷、经济使用、操作简单等特点，引入计算机技术和微电子技术在故障排查中发挥出巨大的成效。基于计算机技术和微电子技术的应用，可以对配电线路发生故障时的线路数据进行记录和存储，通过数据分析，确立故障类型，人力和人工的成本减少，误差也在可接受的范围之内。

3.4探索智能化管理平台

随着科技水平的提高，信息技术愈发先进，为智能化的管理平台创造了条件。为了满足配电线路升级改造的需要，应该建立智能管理平台，从而有效优化配电线路的检测管理过程，不断提高运检管理的工作效率。智能管理平台还能够降低运检管理的成本，并且可以减少线路的维修时间，提升线路运检管理的工作质量。同时，运行巡检管理平台可以利用云计算、无线传输、大数据等先进的互联网技术，根据定位系统及时发现和处理线路故障。这不仅可以有效地提高这一过程的准确性，而且大大提高了工作效率，也有助于保证配电线路的正常运行。然而，在实际工作中，不可避免地会发生各种类型的常见故障。传统的管理模式越来越难以适应越来越多的故障类型。研究开发自动化的现代化运行检测系统，建立和完善更高层次的管理体系，建立专业的设备信息数据库，管理设备的各种数据档案。智能管理平台的建立可以有效地管理配电线路的运行和检修。

3.5设立档案信息库

在现代科技的发展中，大数据已经成为各行各业发展的重要指标和发展规划的重要参考值，对于电力行业来说也是一样，配电线路的数据就是整个电力系统的晴雨表，通过整个运检管理系统定期的数据反馈，就可以得知在配电线路中哪个层面的因素是影响配电线路输电效率的最大影响层面，从而就可以在下一个阶段做出相应的改变策略。就比如说，对于偏远地区的配电线路的运检结果，显然奔波千里去亲自检查耗费的成本高，时间又是极大的浪费，所以，这就需要大数据来进行科学分析和预测，从而得出一个准确的结果，这点是非常重要的一个层面。

3.6构建数据库

根据配电线路的检修管理需求，建立一个电力设备和配电线路故障数据的信息数据库。我国配电线路的升级与改造会不断增添电力设备，这就需要对设备进行管理、掌握和合理的安排。通过建立的信息数据库可以将各种电子设备和故障数据存储到数据库中，为维修部门的工作人员的维修工作提供可供参考的数据。科学使用该数据库，可以快速、准确地确定电力设备的故障类型和安全隐患，并做出相应的解决方案。利用计算机技术和微电子技术，帮助运行检测管理人员及时掌握信息数据，保证配电线路的正常运行。

3.7有效落实安全生产责任制

构建安全生产责任制组织体系，以配电线路运检管理工作而言，需要构建配电运行单位主任安全责任制与安全检查人员安全责任制等，与此同时，需要健全上级服务于下级和下级服务于上级的工作运转机制，给安全生产责任制的有效落实打下良好的体制基础。再者，积极举办与安全有关的活动，建设部门和运检部门需要经过积极创新安全教育形式，加强配电线路运检管理安全教育工作。并召开安全活动日和安全分析会等活动，一是增强运行检查管理人员的安全意识和责任意识，二是做好应急准备，假设配电线路发生故障，可以及时处理。此外，还要完善安全监管的实施制度。要建立相关的安全监管部门，对配电线路的运行和检查管理进行动态管理，确保配电线路的运行和检查管理得到有效实施。

4结束语

目前，几乎任何工作都离不开电力资源的支持。经济发展越快，电力资源的供需就越大。电力公司和企业要实时提高配电线路的输电能力，不仅要保证配电线路使用最优质的线路，还要保证每天都有工作人员对配电线路进行检测。通过前面的探究，我们发现配电线路十分脆弱，这就要求电力公司和企业一定要加强运检管理，维护好配电线路，促进电力行业的可持续发展。

参考文献：

[1]范冉．配电运检标准化管理的实践探索[J]．黑龙江科技信息，2017(02):37.

[2]蔡明宪．配电线路常见故障及其原因与运检管理分析[J]．山东工业技术，2016(02):173.

[3]丁燕红．配电线路常见故障及其原因与运检管理分析[J]．科技与企业，2018,(19).

[4]王伟忠，莫晨．配网配电线路的常见故障分析与运检管理[J]．军民两用技术与产品，2019(22):168,194.

[5]殷杰.配网配电线路的常见故障分析与运检管理探讨[J].信息记录材料，2017(12):62~63.

[6]陆福嘉.配网配电线路的常见故障及运检管理分析[J].技术与市场,2018(9):222-222.

[7]王伟忠，莫晨.配网配电线路的常见故障分析与运检管理[J].军民两用技术与产品，2017(22):168，194.

[8]曹海亮.浅谈10kV配电线路的常见故障及对应措施[J].广东科技，2018(2):114-115.

论文作者:侯硕

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bfaf526ad321fa1329915005.html