# 变电运维技术在电力系统中的应用张亮海论文_张亮海

摘要：现代社会当中，电能已经成为人类社会发展必不可少的能源，尤其是在当前我国经济转型发展的关键时期，电能的需求更是日益扩大。电力需求随着现代社会经济的不断发展而扩大，电力企业面临更大的挑战。为了满足经济的发展需求，推动社会生产，需要从全社会的角度做好电能的供应，保障电力供应的稳定和安全。电力系统的运营和运维技术有十分密切的联系，要推动电力系统的发展，必须对变电运维技术的应用进行全面研究。

关键词：变电运维技术；电力系统；应用

引言

如何做好电能的供应工作，全面满足人们生活和经济发展的电能需求，助推供给侧结构性改革，意义重大。而变电运维技术作为电力运行系统中的一个关键环节，其稳定的运行是保障电力系统可靠性的重要基础。因此，系统的对变电运维技术进行研究具有十分重要的现实意义，能够更好的夯实整个电力运行的基础，从而促进经济社会的有序发展。

1设备状态检修技术

设备状态检修技术主要表现在以下方面：电力企业的设备状态检修技术是电力企业确保服务质量的一个重要手段，它通过对设备在各种状态下的检测，来采取一定的保证措施维护设备的运行状态，并且还可以参照相应的设备使用依据，来对设备的检修周期缩短或者是延长做出判断，从而对电力设备进行有效维护。作为一种变电运维检修中非常有效的维护方法，设备状态的检修是一项目的性很强，并且可行性也很强的工作。设备状态检修技术包含着众多的工作内容，尤其是在针对一些特定设备或者构件进行工作的时候，面临的细节内容比较繁多。所以，对设备状态检修技术在变电运维检修中的实践技术进行分析，有着非常强的指导意义。目前来看，为了保证整体变电运维检修的质量，就需要做好各个变电设备的检测，通过对状态的细致检测来制定出相应的检修策略，从而让供电企业的变电设备能够稳定运行。因此设备状态检修技术有着非常重要的应用作用，主要体现在这2个方面。首先，设备状态检修技术在对一些变电主设备进行状态检测的时候，会有着更强的目的性和计划性，能够减少一些变电运维检修的无用操作，从而提供出重要的状态依据。另外，在设备状态检修技术的应用中，可以对一些设备的潜在隐患进行及时发现，从而采取一定的防范措施，能够有效的防止一些变电设备事故扩大。总之，设备状态检修技术在变电运维检修中有着非常重要的应用价值。

2出现故障的原因

首先是相关的人员并没有很好的管理意识，电力在实际进行运行的时候，有一部分运维管理人员的专业技术十分欠缺，相关安全管理意识不强，整个过程中没有足够重视变电运维管理。另外还有很多人员在进行操作的时候方式方法并不是十分准确，也没有按照相关的规范标准去严格的进行作业，这些情况一定程度上对变电运维工作的质量产生十分严重的影响。其次是技术设备的老化问题。任何的设备都是具有一定寿命的，变电设备也是如此。变电设备在运行过程中经常会面临高温、高压等不利条件，时间一长必然会导致设备的一些线路出现老化问题，这就给变电运维带来了很大的困难，影响整体电力系统的稳定性。

3变电运维技术的具体应用

3.1在三侧开关故障中的应用

变电运维技术的具体应用之一是在三侧开关故障中的应用。相较于变电线路开关故障，该类故障具有一定的复杂性。变电运维技术人员在找到重点检测目标的基础上，对油箱的使用情况进行确认，避免漏油问题的发生。同时，做好二次回路的检查工作，明确是在二次回路出现的问题还是在主变本体出现的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若发现出主变本体油箱内故障是造成主变本体保护动作后，应及时向当值调度员进行汇报，把出现故障的主变进行冷备用转换，经过相关专业检修人员处理后，把故障排除后再进行使用。当主变出现零序过压保护时，变电运维技术人员应当首先明确零序过压是在哪一侧，然后来检查主变该侧的套管与引出线，在主变零序发生过压保护后，若发现故障是由于主变接地或其某一次引出线发生接地引起的或出现主变可以正常工作，而系统却工作不正常时，应在调度命令的指导下对该主变做相应处理。当主变出现差动保护动作时，变电运维技术人员应当重点检查主变各侧开关CT后边的电气设备，主要包括各侧开关CT、刀闸、母线桥、主变两侧套管与引出线以及主变PT、两侧避雷器等。当确定是由某一设备导致的问题后，第一时间要把相关情况向调度员报告，并把出现问题的设备进行冷备用处置，当相关专业人员进行修复，确保问题排除后再进行投入使用。

3.2主变低压开关跳闸处理

变电运维技术的具体应用之二是主变低压开关跳闸处理。主变低压开关跳闸这通常都是由两种原因造成的。首先，如果排除其他各个线路都没有任何问题的话，那么问题就一定是出现在了母线上，当遇到这种情况的时候，必须仔细检查母线和它的开关。另外，在实际检查相关设备问题时，不要对母线进行供电处理，以更好地避免意外。如果开关出现了问题，那么就要严格检查二次回路，看是否存在短路和接触不良或是断线等情况，如果这些情况出现了其中任意一种，那么就会将二次回路烧断，之后逐渐的将线圈烧毁，导致主变低压开关跳闸。不管主变低压开关跳闸是什么原因引起的，都必须及时找出问题，让专业人员处理，避免这种现象的发生。

3.3在不同设备的具体应用

变电运维技术的具体应用之三是在不同设备的具体应用。设备状态检修技术在供电企业的一次设备应用中，要按照一定的规范进行检修。首先，应该对设备的运行数据进行合理的分析和筛选，然后留下一些有价值的数据信息。再从数据信息当中找出设备的故障位置以及发生原因，然后再进行针对性的抢修。为了保证检修工作能够在一次设备中高质量进行，应该对一次设备进行比较全面的监测，包括一次设备的主体、测量装置以及元部件等，达到对设备整体运行性能进行分析的目的。而在二次设备的应用上，设备状态检修技术主要需要做好对继电保护设置以及控制装置进行检测。由于二次设备的装置不同，所以设备状态检修技术也需要采用不同的监测方式来对相关数据参数进行分析，比如可以通过对控制信号数据的收集和保护系统的数据收集，从而判断变电设备的性能好坏。而在继电保护装置的检修上，这种装置在设备出现故障以后可以自主的进行诊断检测，并且还能对故障信息及时的收集整理，检修人员可以利用这个检修支持来对设备状态检修技术更好的应用发挥，切实提高对变电设备的检修质量。

结语

总而言之，变电运维技术是保障电力系统高效运行的基础。如何更为有效的应用和发展变电运维技术是当前电力系统的一个重大课题。因此，我们就应当清醒的认识到变电运维技术应用中存在的技术设备老化和技术荷载不足的技术性问题，并从变电线路开关故障、三侧开关故障、主变低压开关故障、节地线路安装四个方面明确变电运维技术的具体应用。同时，要在变电运维技术智能化发展上提前谋划，针对安全性和稳定的问题，通过不断完善变电运维技术智能化体系结构等措施，来不断提升智能化变电运维技术的安全性和稳定性。这样才能充分把握未来智能化变电运维技术的发展趋势，使其真正发挥作用，保障电力供应的稳定性。

参考文献

[1]姚勇,刘富荣,赵明.电力系统中变电运维技术探讨[J].现代工业经济和信息化,2019,9(7):96-98.

[2]宋田.变电运维技术在电力系统中的应用[J].企业技术开发,2019,38(6):96-97+100.

论文作者:张亮海

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bfed63354119a83c38d6df5a.html