# 高层建筑地下室防水工程施工质量监理的探究论文_杜永辉

广东中远建设投资管理有限公司 广东中山 528400

摘要：随着我国城市化建设的发展，高层建筑也随之增多，而高层建筑地下室的防水工作也开始引起人们关注。这不仅关系到周围环境，也直接影响到人们的生活质量。故本文就高层建筑地下室防水工作进行深入探讨。

关键词：地下室；防水工程；质量监理

由于我国人口基数大，人口增长较快，所以人均土地占有面积越来越小，再加上各种人为地对环境的破坏，可利用的土地也在减少。为了增加土地利用率，城市的各高层建筑大多建有地下室，因此地下室的防水问题就变成了人们所需要关心的一大问题。它虽然占地面积不大，但是会对周围环境造成直接影响，尤其是高层建筑大多是在繁华市区，影响的人群更为广泛，而且对建筑本身的使用年限有影响。所以地下室防水工作是施工过程中的重要工作，不容忽视[1]。

1 如何做好施工过程中的防水工作

1.1原材料的采购与审核

在选择防水原材料时一定要谨慎，因为原材料的质量对施工质量有着严重的影响。质量不过关的防水原材料会降低地下室的防水能力和它的使用年限，所以在采购防水原料时，一定要选择正规的有信誉的生产厂家，并说明自己对防水材料的要求。在确保其信誉和其商品能满足需求之后，再进行采购，并对采购进来的材料进行检查审核，合格后方确认收货，妥善保管。

1.2选择优秀的施工团队

施工项目想要高质量地完成，需要一个优秀的施工团队。整个施工团队上下一心团结一致，施工计划才能得到高质量地实施。所以在选择施工团队的时候，首先挑选能满足自己工程需求的团队，然后，在其中挑选出综合素质高、个人能力强、又团结一致的施工团队。

1.3施工人员持证上岗

像防水操作人员这种特种作业人员必须持有特种作业上岗证，无证人员操作技巧和安全意识都不过关，不仅不能胜任这份工作，自身的安全还得不到保证，所以禁止无证人员上岗。

1.4施工方案要经过深思熟虑后方可决定

施工方案对于工程项目来说，是核心部分。方案的好坏直接决定了工程施工的难易程度和施工的质量，所以在选择施工方案时要再三斟酌，根据工程设计的要求和现场的条件进行综合考虑，让施工方案贴合实际，操作性强，并符合施工的要求。

图1 某高层建筑地下室防水工程施工方案图

1.5制定施工现场的行为规范

“无规矩不成方圆”，没有良好的行为规范，施工过程也会出现各种问题。所以，在施工前总负责人必须先制定出一套科学合理的行为准则规范和作业标准，让各施工人员有一套做事的标准，以后的各项操作和计划的执行严格按照这套标准来，不得擅自违反。

1.6施工前进行安全检查

施工前须对各项工程器械的安装情况进行检查，还可进行试运行看设备运转情况是否正常，在施工前先排除掉大部分的安全隐患。检查合格后方可开始施工。

2 防水工程质量的审核与检验

2.1防水原材料的审核

审核时严格按照合同规定的时间，验收方需指派合同规定的专人进行验收，防止法律上的漏洞。验收人员主要检查防水材料的规格、质量以及数量是否满足需求，必要时可取样进行分析，确认防水材料合适以后方可签字进行验收。

2.2基层防水层的审核

基层防水层作为防水工程的一个基础，其关键程度不容忽视。所以，要对基层防水层进行仔细审核，切不可粗心大意。基层防水层需要表面光滑平整，不能坑坑洼洼凹凸不平，还必须保持干燥，避免积水。基层防水层导墙的阴角和阳角都应做成45度的弧[2]。

图2 阴阳角示意图

2.3底面防水层的审核

底层防水层主要是检查防水层的连接情况，底层防水材料的规格是否合适，间隙是否恰当，贴合是否紧密，一定不能有缝隙，不然会影响整个防水层的防水质量。

2.4钢筋的审核

每个穿墙螺栓上面都必须装有止水板，且在焊接止水板时，必须严格按照要求执行。钢筋内部所装的预留套管安装位置是否恰当，套管上的止水板大小规格是否适合等等。

2.5外部防水层的审核

外部防水层审核要求跟底面防水层有类似的地方，就是贴合必须要紧密，不能存在缝隙。除此之外，外部防水层还需要特别注意几个地方：卷材防水层一定要按照规定进行收口，两个卷材防水层必须异面存在，互相交错。

3 防水工程中的旁站监理

3.1浇筑混凝土的监理

在浇筑指令下达以后，防水混凝土浇筑方可开始。监理人员要在浇筑期间做好各项监理工作，检查浇筑材料和工具是否符合要求等等。具体的监理内容有以下几点：

检查原材料的配方，看原材料的成分和含量是否符合要求，配方配比是否合理，混合是否均匀等等。

确定钢筋管的预埋情况，时刻注意钢筋管的位置。

检验混凝土的抗渗漏能力和其强度。

混凝土浇筑需要预留缝隙，且留的缝隙位置和大小必须合理。

检查止水带和防水层的安装情况。

3.2卷材防水层的监理

防水工程中的卷材防水层的铺贴一般有几个小步骤：基层防水层的清理工作、处理剂的使用、附加防水层的铺贴、铺贴质量的检查、第一层卷材防水层的铺贴、确认铺贴到位、铺贴第二层卷材防水层、确认铺贴到位、把边缘处封贴、盖住连接处缝隙、最后总检查。在这一系列的过程中，监理人员必须带着很强的责任心对整个过程监理到位，对此有以下几点建议：

在防水工程中人员和资源分配必须合理，不能出现某项工作人力、资源过剩而另一项工作却缺乏人力物力的情况，严重影响整体的施工效率和施工进度。

检验基层防水层的防水质量还有各项细节指标是否达到设计的标准。

检查整个防水层的整体厚度和各项规格，看是否满足设计要求。

检查防水层的贴合程度。

材料的取样检测，保证材料合格。

3.3基坑回填的监理

顶部防水层和地下管符合要求以后，可以开始基坑回填。先把基坑内部的垃圾杂物积水等等全部清理出去，再对用来回填的土进行取样检测，检测其成分以及含水量等等。待回填土检验合格以后，将其压实压紧，因为蓬松的土占用体积较大而且容易散落不利于运输。回填方式选择分层填土，每层厚度要小于25厘米，宽度大于80厘米。要慎重选择压实方式及压实程度，如若采用机械碾压，要缓慢进行，先轻压后重压，反复进行多次，碾压过程中的搭接宽度不得小于20厘米。

3.4建筑物沉降缝处的防水监理

建筑物由于各部分地基不均匀沉降，会使某些薄弱的地基处发生开裂，对建筑物造成破坏。沉降缝就是基于这一问题而设计出来的解决方案，它是一个垂直的裂缝，它可以把建筑物分成多个可以自由沉降的独立个体，防止某一建筑物沉降带动相邻的建筑物沉降。虽然沉降缝的出现解决了沉降引起的建筑破坏问题，但是在防水工程方面又带来了一个新的难题。对于沉降缝来说，防水工作必须得仔细认真进行，稍有疏忽就会有渗漏现象。所以在这方面，监理工作一定要到位。具体的监理内容有以下几点：

安装止水带，并用专门的钢筋套固定住止水带。

止水带的焊接，焊接时尽量严密不留缝隙。

变形缝处的模板固定，如果模板出现松动，则会在浇筑混凝土的时候发生浆料泄露或者影响混凝土的振实度，影响工程的质量。

浇筑混凝土时，混凝土在止水带的下方位置难以振实，而且混凝土由浆料形态凝固变成固态时，会发生一定程度的体积收缩，在浆料形态看似已经浇筑严实了，等过段时间凝固了以后，就会出现很多缝隙，导致防水质量下降，出现漏水现象。所以进行混凝土浇筑操作的时候，操作人员一定要严格按照作业标准进行，不能自作主张。

卷材防水层在贴合前可以先做一个隔离带，贴合时必须与门洞周围止水带接好，保证两边连接处不发生漏水问题。

4结束语

随着时代变迁，高层建筑已经成为建筑行业发展的主流。而高层建筑的地下室防水质量也将直接关系到高层建筑整体的环境和使用年限，所以防水质量监理也成为了施工过程中的一大重点。每个防水工程监理人员必须加强自己的责任心，仔细把关每一项任务，不放过任何违规操作，保证整个防水工程的顺利完成。

参考文献

[1]李元红.浅析地下室防水工程渗漏及监理要点[J].四川建材,2012,38(04):98-99.

[2]刘晓辉,李春宝,赵晶晶,颜庆智.双结构层地下室底板防水施工工艺[J].森林工程,2014,30(06):166-168+83.

论文作者:杜永辉

论文发表刊物:《基层建设》2016年18期

论文发表时间:2016/11/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bff2aa99015abcf4684ffc65.html