# 电力调度自动化系统的应用及优化探析论文_俞诗思

摘要：在科学技术的推动下，电力调度自动化系统要不断进行改革和完善，不仅可以降低电力系统的运行成本，而且可以减少事故的发生率。电力系统调度自动化的不断发展，可以满足居民的用电需求。文章主要阐述了电力调度自动化系统的设计以及分析介绍了电力调度自动化的应用以及优化。

关键词：电力；调度自动化；应用；优化

前言

电力调度自动化系统在电网的实时监控、故障处理等方面发挥了极其的重要作用，它的应用彻底改变了传统的电网调度方法，是电网调度水平的一次全面革新，是稳定电力系统网络运行的重要保障。

一、电力调度自动化概述

近年来，由于科学技术的不断发展，计算机网络技术、计算机技术、通信技术以及软件技术都得到了很大程度上的发展，这也为电力企业事项计算机网络化管理提供技术基础，其中电力调度自动化系统是电力企业实实施网络化管理的基础。电力企业调度自动化系统一般又分为厂站端和主站端。主站端主要安装于调度侧，厂站端，顾名思义，安装于各发电厂及变电站节点处，安装于变电站的又称为变电站综合自动化系统。一般通用的电力系统调度自动化的概念是利用计算机、远动、通信等技术实现电力系统调度自动化功能的综合系统。主要功能构成分为三部分：电力系统数据采集与监控（SCADA 系统），电力系统数据采集与监控以及数据通信技术是实现调度自动化的基础和前提；电力系统经济运行与调度、电力市场化运营与可靠行、发电厂运营决策支持等；变电站综合自动化。

电力调度自动化系统不仅包括电网运行服务的数据采集与监控系统，还包括在此系统运行的应用软件。电网调度自动化系统高级应用软件一般包括:负荷预报、发电计划、网络拓扑分析、电力系统状态估计、电力系统在线潮流、最优潮流、静态安全分析、自动发电控制、调度员培训模拟系统等。这些是在线为各级电力调度工作人员提供电力系统运行信息、分析决策工具和控制手段的数据处理系统。

二、电力调度自动化系统的设计

在电力系统中使用电力调度自动化系统，主要就是为了能够提高电力系统的运行水平，以确保电力系统运行的安全性和稳定性，能够将电力系统中出现的故障在短时间内修复完成，减少故障对电力系统造成的损失。调度自动化系统本身就具有对数据资料进行采集、控制和监视的功能，但是在电力系统的实际应用过程中，要根据电力系统的实际情况，对电力调度的范围进行协调，并按照一定的原则对电力调度自动化系统的总体功能进行确定。

电力调度自动化系统实现了开放式发展，不仅对系统中的画面、后台语言进行重组，使它们具备了可组态性，而且还使采集到的数据资料具备了可组态性电力调度自动化系统对系统中的设备通道与通讯规约进行了抽象处理，从而提高了电力调动自动化系统的自动化水平，确保了电力系统的正常运行。

电力调度自动化系统是在人机界面的基础上发展而来的，且人机界面必须符合用户对于构造的要求，处在人机界面中的美工工具都富有动画的属性，人机界面中所存在的属性都可以与电力调度自动化系统中的监控变量和内存变量相连接，电力调度自动化系统可以对人机界面中的画面进行刷新，为图形元素属性的变量变化提供保证，并有专门服务于显示系统的具有独立功能的控件存在，以为系统提供报警系统，能够为系统的查询和显示功能服务。电力调度自动化系统中基本图形元素和控件等组成部分又可以形成让客户满意的人机界面，以对RTU、板卡、智能仪表和程序流程等进行控制，通过通用语言进行编程达到的效果都比较符合客户的要求。

三、电力调度自动化的应用

1.SCADA系统的应用

SCADA系统主要是由厂站监控管理体系、电力调度管控中心的各类主站设施以及各类通信设施三部分组成，通过系统软件来实现管理的功能，并可以很好的采集和处理厂站的数据信息，并将其传到主站体系中，以实现与命令的同步发布，同时，还可以管控和调节各个分站。如果在电力系统运行的过程中，出现突发事故，SCADA系统就会及时的发出报警，并采取有效的措施对其进行处理，从而保证电力系统正常运行的可靠性、稳定性。SCADA系统的应用实现了对有价值数据的存储和记录，并能够清晰的打印出报表，以供管控调度人员的使用。SCADA系统的核心功能在于能够对各分站点的自动化进行通信、调度、遥控和管控，以保证变电站和发电厂的正常运行。

2.AGC/AVC系统的应用

AGC/AVC系统主要是为自动化发电和低压管控提供服务的，能够保证电力系统正常运行的可靠性、稳定性和经济性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆AGC/AVC系统是在对系统中的数据库进行创建和优化的帮助下，进行安全运行的管控，从而对电力系统运行中存在的故障进行报警，然后在使用SCADA系统对电力系统运行的质量进行严格的把关，保证数据资料处理的及时性，提高系统进行信息传输时的质量，从而提高电力系统运行的质量。AGC/AVC系统在负荷曲线的帮助下，对电力系统进行了动态管控，对变压器和容抗设施的操作频率进行了限制，通过对电力系统各层之间进行协调和管控，从而降低了电力系统中的损失率，实现了电力系统的经济运行。

3.DTS仿真应用系统和PAS软件的应用

DTS仿真应用系统是在计算机中，对虚拟电网模型进行创建，并提供仿真环境，以供电力调度工作人员使用，模拟出最接近于实际工作状况的环境出来，以对工作人员进行模拟训练，有利于提高工作人员的实践经验的积累，从而保证电力系统正常运行的可靠性、稳定性和经济性。PAS软件主要是对电力系统中存在的较为高级别的数据资料进行研究，并对电力系统进行科学的调控。PAS软件在电力系统中的应用，不仅方便了电力调度工作人员对电力系统进行监控，对其进行了有效操作，而且还具备应对紧急事故的能力，并为科学评价电力系统的运行状况提供理论依据，以提高决策的科学性。

四、电力调度自动化系统的优化

1.冗余容错的结构形式

电力调度自动化系统实现了双网络容错的应用，是热备用系统。双网络在正常运行的状况下，主、备网络可以同时对电力系统进行数据的传送，并且双网络上的数据传送量一直保持在平衡动态的状态下。

电力调度自动化系统通过双服务器进行工作，在系统中配备了主备服务器之后，一个客户端可以与两个服务器进行同时连接，连接之后，可以对两个服务器进行信息的发送操作，服务器中的控制程序可以对客户端和服务器之间的连接模式进行自动的检测，实现对唯一数据的转发，也能够将与之有关的信息资料转发给对其感兴趣的客户端之中，客户端也对服务器的运行状态进行自动的检测。电力调度自动化系统中使用的前置机的工作方式:

(1)在485总线方式的基础上，实现双机之间的切换。

(2)在Np ort Se v r er的基础上，实现双机之间的切换。

(3)通过用户自定义的方式，实现双机之间的切换。

2.网络通讯的结构形式

电力调度自动化系统通过点对点的通讯模型对传输系统进行主动的信息传输，以改变系统中存在的实时数据。在网络环境中，对实时数据库中的数据项进行改变的方式可以通过以下三种方式进行:

(1)通过通道进行数据的采集，以对实时数据库进行改变。

(2)通过后台语言的运行，以对实时数据库进行运行。

(3)通过网络节点之间的信息传递，来实现对实时数据库的改变。

通过客户或者是服务器的查询方式，对网络系统中的历史数据进行恢复，并对实时数据库的状态进行恢复。

电力调度自动化系统是通过客户或者是服务器的工作方式对历史数据进行查询。在电力系统的实际应用中，如果需要对SOE进行查询或者是对历史曲线进行查询的话，就需要用户提供一定的查询条件，通过电力调度自动化系统将查询的条件转化为历史数据库能够接受的SQL语句，然后再将转化后的SQL语句转给数据库的服务器，并从历史数据库中进行收缩，找出符合查询条件的结果集出来，查询出的结果集在通过数据库的服务器传递给计算机，以供用户使用。

结语

综上，电力调度自动化系统在电力系统的正常运行中不仅提高了电力系统正常运行时的工作效率，为电力系统的正常运行营造了可靠安全的运行环境，而且还将电力系统运行中出现故障时造成的影响控制在最小的范围，降低了影响力。因此在电力调度自动化系统的应用过程中，要不断根据实际的应用情况，对电力调度自动化系统进行优化，以保证电力系统运行的稳定性和可靠性，从而保证国民经济持续快速的增长。

参考文献

[1]张建鹏.关于电力调度自动化应用及改进措施的探讨[J]科技致富向导，2011.

[2]林丽玉.浅谈现代电力调度自动化系统的应用与发展[J].科技风，2012.

论文作者:俞诗思

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2018年11期

论文发表时间:2019/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c02c59da5fc6a4e048dab083.html