# 智能站设计在变电二次继电保护中的作用侯鹏坚论文_侯鹏坚

摘要：从现阶段发展而言，我国整体经济的发展速度越来越快，人们的物质生活水平也在不断提高，从而对于用电质量方面有着非常高的要求。所以，当前理应针对电力设施进行优化，以此确保其运转工作足够平稳。通过采用二次继电保护的方式，可以为智能站的设计奠定优良基础，进而推动我国整体经济实现全面发展。

关键词：智能站设计；变电二次；继电保护；作用

引言

随着人们物质生活水平的逐渐提升，要求具有更高的供电质量，保障人们的日常生活，传统工业企业，例如冶金、汽车、航天等用电较为频繁，设备出现故障的情况增加，因此做好电气设备的智能和优化设计是解决用电问题的主要途径。智能站设计对于电力行业的整体建设和发展具有十分重要的作用，一定程度上使人们的生活方式产生了变化，也促进了国民经济的发展。继电保护人员在工作的过程中需要重点关注设备的运行状况，保证其安全稳定性。科学技术的进步和发展为变电站继电保护工作提供了技术支持，因此能够开展智能站设计工作，这也是电气行业发展的重要环节。

一、智能站设计在变电站二次继电保护中的概述

随着科学技术的快速发展，智能电力的普及范围不断扩大，也使得智能站在变电的线与线的连接方法发生了较大的转变，由传统的电缆转变为光纤光缆，与此同时，其传输信号的形式也发生了转变，形成了模拟报文传输形式。受到这些转变的影响，使得变电站二次继电闭合回路的组成也发生了转变。以220kV双母线连接线的间隔线路为例，首先，对智能变电站进行维护的主要部分在于组合单元的电流强度以及电势差数值，在进行检查与维修组合单元的过程中，需要将其中作为样本数据的保护装备统一推出运转，这属于变电二次安全举措。其次，由于二次安全举措过程中只有逻辑断开点，没有硬件断开点，这边需要线路保护装备二次安全举措。因此，如果需要针对装备进行转动实验以及逻辑实验，则需拔下线路样本光纤接口，实现硬件断开点。而要想从装备收集数据，可以应用数字化测试设施来达到这一目的。

二、智能站在变电二次继电运作中的重要保护作用

近年来，随着科学技术的快速发展，电子计算机技术得到了广泛的应用，给人们的生产与生活带来了极大的便利。在电力系统中，对电子计算机技术的应用也同样广泛，这在很大程度上提升变电站的智能化水平，使得智能站逐渐成为现代电力电站的主要运行模式。这使得传统的变电二次继电运行模式已经难以满足智能站发展的需求，新的模式得到了广泛的应用，这在很大程度上提升了变电二次继电工作流程的便利性，既能有效降低对人力以及物力的消耗，也能有效提升工作效率。首先智能电站技术设备的广泛应用，可以大范围的解放人力，降低了人工劳动量，不仅能够解放大量的体力劳动，而且能够解放脑力劳动。通过对电子计算机技术的应用，可以实现自动分析数据以及自动进行调整，不仅可以降低人们的脑力劳动，而且能够避免人工测算出现的误差，进而能够保障数据测算的准确度。其次，智能站在变电二次继电运作中的保护作用还可以起到降低成本的效果。对电气智能技术手段的应用，可以减少人工消耗，进而降低了人力成本。除此之外，还可以节约大量的材料消耗，进而降低材料成本。对于电气智能技术模式而言，其具有较长的使用时限，这使得电气智能技术模式所创造的价值更大，成本回报率也就更高。

三、智能站设计在变电二次继电保护中存在的问题

1、设施带电检查与修理问题

在目前对电力要求比较高的企业中，智能站设计的变电二次继电保护在设施带电检查与修理时，往往都是带电的电流互感器在二次电流回路下开始工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在工作的过程中，掺杂着很多细微的环节，在操作上稍有马虎或其它原因都极其容易造成设施发生故障或者产生一些安全隐患。如发生短路的电流互感器的输出端方面，需要注重短路的牢靠性和防止导线环绕问题；在控制电路上工作时，要考虑线路与地面连接问题、二次侧短路等状况;在获取电压段子连接片的操纵进程中，就需要人们更加小心，防止电压段子不小心碰撞的情况发生，对于拆开的电压线要及时做好标记。此外，有一些进行操作的工作人员经常抱有侥幸心理或者说是感觉自己的专业技术水平很高，在实际操作过程中，经常不注意操作的规范，导致事故频发。

2、停电检查与修理问题

在设施停电检查与修理二次继电保护的过程中，在操作时要格外认真，时刻关注各设施状态，保证检查与修理设施关联的电流回路、电压回路等切断，通过这种方式保护母线的回路电流。在设置失去效用保护跳闸的回路时，需要确定其处于无连接状态，保护开启远望装备。除此之外，实际操纵过程中，电力工作人员要注意将被检查与修理设施故障录波回路和开启中央的信号灯相隔离，这样才能使得二次继电保护发挥出最大的作用，从而保证智能变电站能够平稳的运转。这些问题都是需要工作人员注意以及严格遵守的，一旦违反规定进行操作就会发生很多问题。

四、加强二次继电保护的主要方法

1、拔掉光纤

首先，当设备处在不断电的状态时，采取检查和修理工作的时候，为了能够更好地对回路展开把握，主要方法便是测脉冲跳闸。基于智能变电站原本的属性特点，如果不将光纤完全拔掉，对于硬件本身产生的隔离效果不会有任何帮助。而在进行光纤插拔的过程中，很容易导致安全隐患出现，从而使得设施的稳定运行受到了诸多限制。正是由于这一原因，针对拔掉光纤的这一方式，理应进行具体分析。其次，当一些新型智能变电站的建设工作完成之后，理应对其展开调节和实验。针对所有跳闸逻辑，都以认真进行查验，每一项细节内容都不能有所忽视，必须做到认真精细。再者，针对定期验证的工作内容，理应提前设置相关规划，并对其不断改善。同时还要做到定期验证和状态验证实现同步进行。

2、将压板加入其中

对于智能变电站来说，压板在其中有着极为重要的作用。许多厂家提供的装置面板上都没有进行压板信号设置，从而导致工作人员很对对压板当前的状态进行确定，并给后期正常工作的开展造成了巨大的影响。此外，如果压板存在接触问题，亦或者其内部的连接线路出现了松动的问题，则会导致压板的工作区域出现变化，从而和实际情况之间出现严重不符的情况，从而使得设备很难正常完成运行工作，进而给企业带来巨大的经济损失。为此，相关厂家理应提高对于“投检修态”压板现象的重视程度，在其面板上方设置压板信号，以此更好地对其状态予以把握。

3、停电检修

对于停电检修工作来说，整个过程十分复杂，因此工作人员理应及时将设备内部的电流回路以及传感器装置完全断开，并定期完成检修工作。针对相关故障问题，理应对设备进行及时检修，以此完成故障处理，进而实现变电二次继电保护。

结束语

综上所述，智能站设计变电二次继电保护措施具有十分重要的作用，是保障智能站稳定运行的重要措施和手段。随着科学技术的快速发展，在很大程度上提升了智能变电站的科技水平，再加之我国不断增加的用电需求，这些都对设计二次继电保护技术提出了更高的要求，因此，需要设计二次继电保护技术能够与时俱进，促进电力企业的健康发展。

参考文献

[1]闫东峰,张晓娟,陈旭,闫广涛,周丽丽.智能站设计在变电二次继电保护中的分析[J].科技展望,2015,25(36):78.

[2]杨龙,王伟.智能站设计在变电二次继电保护中的应用研究[J].中国新技术新产品,2018,(14):18-19.

论文作者:侯鹏坚

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年22期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c03a6ea3c78e1264f537fe4d.html