# 探索幕墙危大工程设计防范与控制论文_汪琪

燕加隆家具建材股份有限公司 广东省深圳市 518000

摘要：现如今，我国建筑工程在快速发展，而幕墙是现代建筑常用的外维护结构和装饰结构。我国建筑幕墙从1978年开始起步，进入21世纪初，中国已经发展为世界第一幕墙生产大国和使用大国。近年来，建筑幕墙继续迅猛发展，合肥地区大量建筑物使用了玻璃幕墙、石材幕墙、金属及人造板材幕墙。幕墙形式已经涵盖构件式、单元式、点支撑、全玻璃以及双层幕墙。目前，合肥市正在安装世界使用高度最大的索结构幕墙。及时总结幕墙设计、施工、施工图审查工作中的经验，探讨存在的问题，提出解决问题的方案具有重要的现实意义。

关键词：幕墙;危大工程;设计防范;控制

引言

针对幕墙工程的安全隐患特殊性，既可能存在于幕墙工程实施过程，又可能存在于使用维护管理中，根据《危大规定》相关要求，对幕墙工程设计存在的问题进行分析，提出相应的防范与控制措施，达到预防为主、过程控制的目的，以减少幕墙危大事故的发生。

1建筑幕墙产业模式特点

幕墙工程设计和施工过程中的设计方案较完整，单元式幕墙成为主导产品。在施工过程中，幕墙单元板块加工和现场安装明确分开，运至工地进行整体吊装，与主体结构上的预埋件精确连接。将生产车间和装配现场明确分开。极少出现压缩工期和拖延工期的情况。以上因素说明了幕墙工程生产过程的确定性，能够保证设计效果和工程质量。幕墙是一个完整的结构体系。甲方需要通过招投标对建筑幕墙结构进行深化设计，分格尺寸、横梁、立柱和节点构造是建筑幕墙工程的结构设计的重点内容，需要较强的专业知识，需要精通建筑学专业、土木工程专业、机械专业和工程管理的相关专业知识，专业化程度较高。幕墙产业的产业关联度也是日益增加的。近年来，我国幕墙工程的迅猛发展，除了直接带动了建筑材料相关产业发展，也促进了进出口业、机械加工产业、绿化、新能源、电子产业和交通运输业等的发展。这就使得幕墙工程相关专业的制造商、供应商及其他参与企业单位越来越多，需要幕墙企业及其项目管理具备较高的组织协同和技术协调能力。

2现状及存在的问题

高层、超高层建筑大量出现，建筑幕墙被应用于建筑立面，由于其技术复杂、施工难度大，因此影响建筑幕墙施工安全的因素众多，安全风险较大，造型奇特，高度不断攀升，工期短，交叉作业多，质量要求高，施工难度大。安全事故时有发生，且后果严重。幕墙的广泛使用也带来了一系列的问题和安全隐患。比如，玻璃幕墙的光反射污染，高层建筑的幕墙玻璃或幕墙石材坠落的危害，幕墙对于主体建筑物的防火、防雷、保温节能等均带来了新的问题和困难。目前的幕墙工程设计主要存在以下问题：1）在幕墙设计的历史过程中，起初幕墙是作为建筑装饰工程来界定的。故有相当多的幕墙企业是由原来的装饰公司转型或业务拓展而来的。而幕墙设计图纸也是按建筑构造的设计深度来要求的。这样就造成了相当多的幕墙结构未经计算而仅仅是凭经验设计出来的。2）目前建筑工程中比较普遍的是幕墙设计交由另外一家专业设计公司实施，综合设计院注重主体结构，在结构体系分析计算方面有这个优势，专业幕墙公司着眼于幕墙节点的设计及安装可行性，但有可能对预埋板及其连接的梁、柱、墙的受力状态和构造要求不够熟悉。在设计过程中，应该互相提醒注意可能出现问题的地方，这才是一个良好协作的关系，毕竟任何一个设计方考虑不到位，影响的都是整个工程的质量。3）主体设计单位和幕墙专业设计公司之间的配合协调存在几个方面的问题：时间衔接上脱节，幕墙设计图纸滞后。节点连接、幕墙外观和主体结构做法的协调不好；对合作单位图纸的复核环节流于走形式，很多问题都是没有深入交流和把控。4）对《建筑幕墙安全技术要求》（浙建﹝2013﹞2号）文件不够重视：对总图布置，平面上出入口的防坠落措施等方面，建筑专业提出了更多的要求。而目前，幕墙设计人员中学结构的居多，相关专业的知识不够充分，涉及总图和平面的问题不少，往往是总图设计深度都没到，道路标注不全，绿化缺失，图面内容看似很多，却无法与幕墙安全评审的要求相对应。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆建筑方案在做幕墙立面的时候片面追求立面整洁，往往不愿意多做一点雨篷之类的防坠落的构件，过分强调观感而忽视安全性，不符合幕墙设计安全评审的基本要求；平面图中也经常遗漏防火分区等重要内容。

3防范措施与控制

3.1对幕墙施工进行安全管控

在进行幕墙施工时，想要保证幕墙施工质量的提升，就必须要极强对其施工进行有效的管理和控制。一般需要通过以下几个方面进:首先，要对建筑的主体结构进行充分了解，实施测量放线的工作，还需要加强对幕墙外的核对工作的管理，使其能够符合设计图纸对于施工的实际要求。其次，想要保证幕墙的后期施工环节能够顺利的开展，还需要工作人员对所出现的偏差情况进行及时的调整。完成作业之后，相关的工作人员还应使用合适的方法将每段的分格线弹出，使测量放线过程中产生的线保持闭合状态。在科学技术快速发展的前提下，还可以使用先进的信息技术对幕墙的施工风险进行模拟和分析，从而对其风险进行正确的认识，并根据其特点采取有效的风险预警方案和解决措施，保证幕墙工程整体施工质量的提升。

3.2防破裂坠落设计防范措施与控制。

建筑设计单位在进行总布设计时，应当根据幕墙的设置位置，对建筑物周边结合建筑布局在幕墙的下方合理设计2~3m的绿化带、水池等作为缓冲区域，不应设置停车位和可能吸引人停留的商业设施，使行人、车辆等不能走近建筑主体，防止发生幕墙玻璃、石材或其他材料坠落伤害事故。上述内容虽为倡导性意见，但对于人员密集、流动性大的区域内的建筑（商业中心、交通枢纽、公共文化体育设施）、临街建筑等，如建筑设计没有设置上述缓冲区域，由于这些因幕墙玻璃坠落容易造成人身伤害、财产损坏的建筑，玻璃幕墙设计单位从防幕墙玻璃坠落伤人及幕墙的经济合理性的角度考虑，可建议建筑设计在满足规划及使用功能的基础上尽量考虑设置缓冲区域，否则二层以上部位外片玻璃需采用安全夹层玻璃或者其他具有防坠落性能的玻璃。由于建筑设计的需要，一些出入口上方的雨棚侧面外包石材幕墙、雨篷底至门洞口上侧的一段墙体外包石材幕墙，这些都属于出入口上方的建筑幕墙，均应当设置有效的防护措施。

3.3按新的标准规范进行幕墙的工程设计

幕墙在公共建筑中应用广泛，打破了传统的窗与墙的界限，更新了现代建筑设计的理念，展现了现代建筑技术的新成果，其设计必须符合规范要求。随着GB50189—2015《公共建筑节能设计标准》的实施，降低能耗成了幕墙工程设计的又一个新要求。通过对材料的选择、结构的优化及材料技术参数的合理确定等精细化设计，保证建筑幕墙的热工性能，建议采用热通道建筑玻璃幕墙、智能建筑幕墙等建筑技术，不但能够减少建筑中能源的损耗，还能够降低建筑装备的资金投放。另外，在幕墙中，由于玻璃、铝型材和钢材占材料成本的大部分，建议采用优化设计，选择合理的截面尺寸和材料，减轻幕墙的重量，从而降低材料使用量，严格控制材料的偏差范围，并做好材料检测工作。

结语

建筑幕墙实施在整个工程管理中占有极其重要的地位，要做好建筑幕墙工程安全管理，必须掌握其内部运动规律，采取适当有效的安全技术措施和管理措施，把风险降低到最低程度。也要把科学安全管理同经济管理、行政管理等有机地结合起来，从而保障建筑幕墙的施工安全才能主动地、自觉地把施工安全管理工作做好。

参考文献

［1］王永达.论中国建筑幕墙设计的作用及发展趋势[J].中国科技投资,2018（14）:144-144.

［2］刘惠敏.浅谈如何优化建筑幕墙设计[J].建筑工程技术与设计.2014（10）.

［3］李秋阁.我国建筑幕墙设计现状分析及要点把握[J].引文版:工程技术,2015（14）:24-24.

论文作者:汪琪

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c08d2ee7e389e1abf43a82ab.html