# 试论开关电源新技术及其发展论文_李茂田

（中国人民解放军66019部队 100144）

摘要：开关电源具有轻便、高效、节能等优势，在各领域中得到了广泛应用。本文就开关电源的定义和分类等进行了阐述，并对开关电源的新技术进行了研究，简要分析了未来开关电源新技术的发展趋势，以供参考。

关键词：开关电源；发展前景；新技术；高功率

开关电源是具有较强节能特性的电源，也是未来稳压电源的发展方向，随着现代科学技术的不断进步，开关电源技术也在不断改进，新的开关电源技术和产品在不断涌现，由于开关电源具有体积小、效率高和重量轻等优势，开关电源受到了广泛关注，在未来具有非常广阔的发展前景[1]。

1.开关电源的的定义及分类

开关电源是现代科学技术发展的产物，主要通过利用现代电力电子技术，来实现开关的关断和开通等操作，从而保证稳定的电压输出。开关电源的高效率和小型、轻便等特征，使其广泛应用于各种电子设备，如军工设备、通讯设备、科研设备等都会经常应用到开关电源产品。

开关电源主要有两种类型，一种是直流开关电流，也是比较常用的类型，还有一种是交流开关电源。DC/DC转换器是是直流开关电源的核心，开关电源可以分为DC/AC和AC/AC，或AC/DC和DC/DC这几类[2]。

2.开关电源新技术

随着现代科研水平的不断进步，开关电源技术也取得了极大进展，主要表现在以下几个方面：

2.1集成化和模块化

开关电源技术的集成化就是将多个电子设备集合在一起，共同发挥作用，能够起到更好的效果。而模块化就是通过将电路、元件等使用同样的方式进行组合，以提高其运行效率。采用这种设计方式能够彻底放弃连线，从而减少寄生效应，提高电源的可靠性，使开关电源更加方便灵活。

2.2高频化

由于现代电子设备微处理器尺寸的逐渐变小，传统的电源尺寸已经无法满足需要，急需重量轻便和结构紧凑的电源，所以在这种情况下，提高开关电源的工作频率是解决问题的关键。因为电气产品的重量、体积等与频率的增加是有反比关系的，所以如果将开关电源的工作频率从50赫兹提高到几千赫兹时，电源的体积会明显变小，重量也会明显变轻。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3功率因数校正技术

该技术也是非常重要的开关电源新技术之一，有功功率和视在功率之间的比值即为功率因数。通常情况下，开关电源采用的都是滤波电容和整流桥，滤波电容电压的最小值与最大值之间的差距不大，具有放电和充电的功能，为了保障输入的电流为正弦波，确保电压能够平滑直流输出，通常需要使用功率因数校正技术对电路进行校正，来确保稳定输出电压。

3.开关电源新技术的发展趋势

开关电源一经问世就受到了广泛关注，由于其自身的独特优势，随着各种新技术的涌现，开关电源未来还会有更加广阔的发展空间。

3.1高功率因数

开关电源在运行的过程中，电容滤波输入一侧会产生尖脉冲状的电流波形，会直接影响开关电源的整体运行效率。在这种情况下，通常会选择增加一个一个有源功率因数校正，使其功率因数能够满足需要。

3.2绿色化

顾名思义，绿色化发展就是未来开关电源会朝无污染的方向发展，就目前来看，开关电源由于输入侧出现的尖峰脉冲，会对电网造成较大污染，甚至成为电网的污染源头，因此，针对这一问题，国际电工委也制定了相关标准来减少开关电源对电网的污染，主要是在转化器上安装一级有源功率因数校正器，对开关电源的功率因数进行控制。随着软开关、MOSFET等技术在各种电子设备中的应用，极大地提高了功率转换器的频率，同时也产生了其他新问题，如加剧电磁辐射等。因此，开关电源产品的设计应满足国际电工委制定的标准，实现产品的绿色化。

3.3过流电压保护

如果在开关电源中应用过流电压保护，能够在出现过载、过压以及短路等状况时，及时将电源切断，使开关电源具有稳定性和安全性。

3.4抗电磁干扰

抗电磁干扰也是未来开关电源发展的方向，随着分布式结构体系的形成，开关电源的体积越来越小，开关电源的大功率密度和高开关频率等特征与降低噪音和抗电磁干扰存在矛盾，变换器的特定工作波形会直接导致开关电源成为射频干扰的产生源。除此之外，控制电路、开关器件以及二极管等都有可能产生噪音，因此变换器所使用的电路是决定射频干扰噪声等级的重要因素[3]。

3.5扩大电压输出范围

就目前的应用现状来看，开关电源的电压普遍较低，部分开关电源的输出电压仅为1.8V，这就需要开关电源具有良好性能的二极管。在应用同步整流技术的过程中，应注意使用具有MOSFET开关，来降低对整流电路的损耗。

4.结束语

开关电源技术的应用，极大地推动了电子经济的发展，在各个领域中发挥着非常重要的作用。未来开关电源还会朝着更便捷、更绿色、抗干扰的方向发展，给人们的生产生活带来更多便利。

参考文献

[1]李卫平.浅析电力通信设备电源新技术的特点以及应用[J].经营管理者,2014,16(24):383.

[2]倪红军.电力通信设备电源新技术及其应用[J].民营科技,2012,32(09):19.

[3]林景伟.电力通信设备电源的新技术及其发展方向[J].科技创业家,2012,18(24):169.

论文作者:李茂田

论文发表刊物:《电力设备》2016年第15期

论文发表时间:2016/11/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c0d94b5d8153a3b1c6673ee8.html