# 电气设备状态检测技术在冶金工业的应用探究论文_贾川

（莱芜钢铁集团有限公司设备检修中心 山东 271104）

摘要：近年来，在国家政策的大力支持和各企业部门不断努力下，冶金工业呈现持续发展的趋势，市场规模不断扩大，经济效益显著增长。冶金工业作为我国工业发展的重要组成部分，越来越受到重视。电气设备状态检测技术在冶金行业中得到广泛推广，可以对设备状态进行检测和故障分析，降低了事故的发生。冶金工业为国民经济各部门提供金属材料，也是经济发展的物质基础。本文通过对冶金工业的有关特点进行分析，阐述了电气设备状态检测技术的应用情况。

关键词: 电气设备；状态检测技术；冶金工业

一、冶金行业的特点

近年来，随着工业产值的提高，冶金企业的生产规模不断壮大，逐渐走向集团化的发展趋势。企业的生存之道不再依托产品、技术和成本，而是逐渐向资本、资源、服务的方向发展，冶金行业的竞争机会越来越大。冶金行业是国家的重工业，是国家发展的支柱产业。由于民营冶金行业在冶金领域占有一定的发展空间，对企业管理水平的要求也在提高。冶金产业及规模的不断扩大，组织结构变得复杂，员工人数的日益增多，集团一体化的规模应运产生，加强企业内部管理效应，改善企业经营性能，以满足客户的需求，完善工艺装备水平，开启了以产销一体化为主的商业运营模式。由于冶金行业的制作工艺复杂，危险性大，会有很多突发及不确定因素出现。为保证安全生产，对冶金工艺要严格规范流程，根据需要制定工艺和技术指导，对产品质量要进行跟踪，切实保证产品的质量。

二、电气设备状态检测的必要性

电气设备状态检测就是对冶金工艺设备使用技术方法来进行分析状态信息。通过对设备的状态特征进行分析，明确设备状态、评估设备可能出现的安全隐患，预测需要检修的时间。在设备连续运行的情况下进行在线检测，需要丰富的工作经验及大量的数据收集，才能分析出设备是否需要停电维修。避免设备在生产运行时出现停电故障，影响到整个系统供电质量。通过定期对设备进行检测可以发现机器设备的故障及异常情况，提前做好防范措施，这种电气设备进行状态检测既保证了生产的安全顺利进行，又预防了事故发生的隐患，既保证了生产工人的人身安全、技术安全，又延长了机器设备的使用率，降低了设备支出的成本，减少了机器的维修费用，提高了冶金行业的经济效益。电气设备状态检测是电气设备安全、稳定运行的有力保证。

三、电气设备状态检测评估技术

1、状态评估与检测

对电气设备状态检测就是根据电气设备的运行状态使用的一种维修方法。因此，要掌握电气设备的实际情况，需要电气工程人员有丰富的工作经验和依靠准确的数据来对电气设备进行综合分析。只有知道设备的实际状态，才能应用科学合理的方法进行维修。在充分做好状态评估与监测的前提下，制定设备维修制度，使维修工作有科学性。状态检测工作的深入实施，是从设备能正常运行的角度出发，并不是指设备的哪个部分出现了问题，进行维修。所以，我们要针对电气设备发生故障的不同，采取最佳最合理的维修解决技术，对电气设备的发生状况进行深入研究讨论，并制定出相应的策略。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、状态预测技术

对电气设备运行状态进行预测，要充分考虑到设备周围的环境因素和气候条件影响，要从电气设备的实际运行状态出发，由于电气设备的种类繁多、数量的增加以及大型电气设备的产生，加大了设备预测工作的劳动量和劳动强度，同时由于设备的数量多，需要足够的时间才能完成设备的预测工作，这样就不能及时掌握设备发生的不安全及不稳定性因素，不能及时做好预防措施与保障工作。对设备进行有效的预测和诊断，可大大减少设备的维修费用和事故发生的几率，从某种意义上说不仅增加了经济效益，还对社会效益产生了一定的影响。所以，为了电气设备运行的安全性，要经常注意设备的运行情况，消除隐患的发生，及时检查维修。

四、电气设备状态检测技术在冶金工业中的应用

1、传感器技术的应用

随着传感器技术的发展，传感器也被广泛用于冶金行业中。电气设备状态检测目前使用较多的是智能传感器技术，在对机器设备故障进行检测时，通过智能传感器技术可采到设备状态的数据信息。智能传感器具有灵敏度高、精确度高、成本低、稳定性强等优点。应用智能传感器不仅提高了测量的准确度和信息采集的科学性，同时对系统性能也起到了提高。在冶金工业中需要应用的传感器要具有耐高温、防潮、抗干扰和可靠等特点。传感器种类较多，为了检测冶金行业的真空状态，必须采用高精度真空压力传感器进行测量与监控。激光测距传感器广泛用于工业液位、料位、生产线料坯传送定位技术等。

2、数据处理和分析技术的应用

对传感器技术采集到的数据进行处理和分析，是在线检测的关键环节。对信号的处理和分析就是提取有用的信息，根据设备的运行状态，来分析设备出现故障的几率或者是已在故障中，来判断是否停止运转。为了保证提取到有用的信息，运行中的设备会有噪声的干扰，就需要应用硬件滤波及数字滤波技术，这种小波变换滤波技术对干扰信号可以消除，把有用信息提取出来。随着科学技术的不断发展，数据处理和分析技术的准确性也在不断加强，对处理后的数据及运行经验等进行分析比较，对设备的状态及故障部位作出判断，为采取进一步措施提供可靠依据。GERT和VERT是一种网络分析技术，用网络图全面反映整个冶金工程系统，目前用于冶金工业大型工程项目计划制定与施工控制中。

3、网络通讯技术的应用

目前，电气设备状态检测对于运行设备检测的结果，与传感器可靠性和现场电磁干扰的影响还非常大。随着网络通讯技术的发展，为电气设备状态检测提供了可靠保障。网络通讯技术的应用实现了设备状态的远程监测和网络化跟踪，将设备诊断技术与网络通讯技术相结合，采集设备状态数据，实现对设备故障的早期诊断和及时维修。工业以太网技术的研究，对解决冶金工业企业的控制系统和管理系统的集成提供可靠保证。为冶金工业企业的信息化提供通讯平台，提高了企业的生产效益。

结语：随着城市工业化的发展，电气设备规模越来越大，发生故障的隐患逐渐增加。因此，状态检测维修系统对于电气设备安全运行有着重要的意义。能够持续检测设备运行状态，预测设备故障问题，提前发现和解决，保证设备正常运转的同时，也满足了冶金工业发展的需求。

参考文献:

[1]周兆科.电气设备状态检测技术在冶金工业的应用分析 [J].中 国科技投资,2012,24:115.

[2]程嘉韡,李晟,崔禕.电气设备状态检测中红外 诊断技术应用分析[J].企业导报,2012,24：284.

论文作者:贾川

论文发表刊物:《电力设备》2017年第6期

论文发表时间:2017/6/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c113cff3f9359f377b58cad7.html