# 建筑施工质量与安全生产的管理控制策略分析论文_杨树兵

（潍坊正源路桥工程有限公司，山东，潍坊，261021）

【摘 要】建筑工程施工安全管理与质量控制是一项复杂而细致的工作，需要工程管理人员长期坚持、探索和创新。本文探讨了建筑施工质量与安全生产的管理控制策略。

【关键词】建筑；施工质量；安全管理；控制策略

当前,在公众和社会上已经取得了共识,加速建筑行业的整体性建设有利于经济目标和社会发展目标的快速实现。为了适应社会、行业发展的特点,应该在建筑行业内部强化建筑工程管理工作, 使其能够为建筑工程的建设起到基础性规范和方向性指引的作用。建筑工程管理工作应该立足于现实问题的分析, 从系统的方法实现相关问题的解决, 进而在质量上和安全上达到建筑工程管理的预定目标, 同时促进建筑工程建设过程中现代管理机制的构建, 加速现代建筑工程管理人才的培养。

一、 影响建筑施工质量和安全管理的主要因素

1、 建筑工程管理的外部因素

外部因素主要由建筑工程的自然环境、市场环境和社会环境所构成,由于我国现代化、市场化的建筑工程管理尚处于初级阶段, 特别是存在市场化和法制化的弱项,这会导致建筑工程管理出现各种不足,进而在建筑工程的质量和安全上出现各类缺失和问题, 不能形成对规范和计划建筑工程建设的有效质量和安全管理。

2、 建筑工程管理的组织因素

当前很多建筑工程企业对于管理工作没有足够重视, 这就导致建筑工程管理机构的不完整和功能的不健全, 特别是在设计建筑施工安全和质量的方面更是没有必要的组织结构和组织功能, 出现两种组织上的问题, 一类是建筑工程管理人员众多机构浮肿,人浮于事,导致质量和安全工作不能够得到有效进行; 另一类是建筑工程管理人员缺乏, 相关管理质量和安全人员有数量上的不足, 很多质量和安全管理工作不能落实到具体的人和单位, 进而出现安全和质量方面的问题。

3、 建筑工程管理的人员素质问题

人员问题有两种表现形式, 一种是建筑工程管理人员的素质不高, 这会影响管理工作的质量, 会导致建筑工程质量和安全出现较大的纰漏,进而影响建筑工程的整体。另一种是建筑工程人员素质不高,当前很多建筑工程单位充斥着大量的农民工, 这些工人的普遍表现为: 素质不高、培训不足、质量意识较差、安全意识缺乏,由于建筑工程的高危险性, 常会因为工人的素质不高和意识不强而出现严重的质量问题和安全事故。

二、建筑施工质量与安全生产的管理控制策略

1、 完善建筑工程的管理机制

建筑工程管理工作要围绕质量与安全这两项内容开展, 应牢固树立精品战略思想和安全生产观念,始终把安全和质量放在重要的位置, 为此企业应完善安全管理体制,健全安全生产组织机构,重点是明确责任和责任到人。建筑工程施工中要充分重视机械设备安全,做好检查维护工作;施工用电必须由专职电工接线、拆线,配电设施、导线必须符合临时用电规范要求;动力线与照明线分开设置,不得混接,设备接地严格按照施工设计要求进行。在建筑工程施工中要坚持例行的技术文件会审和质量交底,正确理解设计意图和质量要求。材料采购、进场、入库、使用前严格质量检查。材料进场进行抽样检验,并与样品对照检查。对重要物质设备,派人驻厂检查验收。施工过程中坚持“四检”制——自检、互检、交接检及专职检。

2、 加大安全管理的资金投入

在整个建筑施工过程中，要重视新型机械设备的运用。对原来的设备要注重更新和升级，增加相应的资金投入，提高机械设备的性能，使其在建筑施工中更好的发挥作用。另外，还要重视建筑施工现场设备管理工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆做好设备安装与养护管理工作，使各项设备处于良好的工作状态，促进其最佳性能的发挥。机械设备操作人员要掌握操作技能和操作规范，严格按照规定进行机械设备操作，避免出现违规违章操作的情况，使机械设备的性得以最佳发挥。这样不仅有利于保证建筑施工现场的安全，还有利于提高建筑施工的质量。

3、 确保施工用料的质量和机械的正常使用

施工材料是建筑产品的原料，其质量直接关系到建筑产品的好坏，因此必须确保施工用料的合格。在采购材料时必须严格按照标准采购，对采购的原料要进行抽样检查。在使用前还要再次进行检查，防止不合格产品混入其中。另外，施工所用的机械也要确保符合施工要求。对于规格型号不符的设备要马上更换，对于旧设备要定期检查，以便及时发现问题。还要对机械进行登记，以明确责任归属。特别是诸如塔吊等大型机器，是施工中必不可少的机械，要规范其使用、保管、维修等流程。

4、 规范建设单位的主管部分的行政行为，完善安全监督职能

关于建筑工程监督管理信息的落实，建设行政管理部门以及其他有关部门应及时的通过建设工程监督管理信息系统向社会公布建设工程的基本情况、主要参与单位、施工许可、竣工验收等相关信息。在施工过程中不仅需要政府及相关部门的监督，员工更是监督的一个大群体，对违反建设工程质量和安全管理的行为进行监督，无关单位还是个人。接到举报的部门应当及时调查、处理。在监督过程中，如果情况属实，建筑单位将承担起一个重要的责任，建设单位对建设工程质量和安全都负有责任，负责建设工程各阶段的质量和安全工作的协调管理，并有责任按照合同约定督促建设工程各参与单位落实质量和安全管理责任。

5、 严格执行建设程序，按步骤稳步实施工程

建筑施工工程活动的完成，有赖于严格执行建筑程序。相关的行政管理部门有责任并且应当按照法定的权限和程序审批建设工程项目。在此期间，任何单位和个人不得随意要求压缩建设工程的合理工期。都要严格按照计划执行，无论是在发包前还是施工确定后，都不能随意更改。在建设工程招标投标时，需要特别强调出合理的施工工期安排的招标文件的实质性要求和条件。勘察、设计和施工工期确定后，任何单位或个人不得任意压缩工期，需要做到调整好且具备技术可行性后，提出保证工程质量和安全的技术措施和方案，经专家论证后才可实施。

6、 提高从业人员综合素质

建筑工地是比较杂乱的地方，场地不仅要供施工，还要供居住，劳动环境比较差，而且危险系数较高。因此，工人很有必要接受关于安全施工的培训，建筑单位作为管理方有义务为施工人员提供这种培训。为达到培训目的可以采用多样化的培训方式，诸如现场演练、生动演说、播放视频等。通过教授正确的施工方法引导施工人员，以反面案例的惨痛教训警示施工人员。培训的另外一个内容就是专业技能的培训，通过对基础专业知识的巩固，对新技术的学习，提高施工人员的专业技术。这对施工新手很有好处，并且很有必要。培训结束后要进行考核，检验施工人员的学习情况。对不合格者还要继续培训，对合格者准予上岗，对优秀者在工作中可以予以重任，考核结果可以成为施工单位安排分工的一个标准。另外，建设单位必须为施工人员购买意外保险，确保发生事故后施工人员可以得到赔偿。

综上所述，建筑工程施工质量安全管理作为施工管理的关键和核心，不仅关系到项目投资成功与否，也关系到国家和人民的生命财产安全，因此，加强建筑工程施工质量安全管理具有重大意义，即企业领导重视施工质量，建立完善建筑工程施工安全监管体系；严格市场安全准入，从源头上遏止重大事故的发生；加强对原材料的质量管理；加强政策引导，认真做好建筑工程一线施工人员安全生产教育培训；按规范和规程施工，积极采用新工艺；加强施工环境的管理等，从而保证施工质量安全，打造出更多高质量的建筑工程项目。

参考文献：

[1]钟仕芳.论建筑施工的安全管理和质量管理[J].科技创新与应用,2013(32).

[2]黄玉兴.探讨建筑施工安全和质量管理问题与策略[J].福建建材,2013(08).

[3]刘伟杰.浅谈建筑施工安全质量管理[J].科技向导,2013(03).

[4]汪兴亮.建筑施工过程质量与安全管理的思考[J].建筑安全,2013(07).

论文作者:杨树兵

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年6月总第199期供稿

论文发表时间:2015/10/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c12b2dccca17c12eaf489670.html