# 市政工程给水管网建设的管理与实践论文_高博

包头市供水有限责任公司水业市政工程有限责任公司 内蒙古包头市 014030

摘要：随着当前经济与社会的不断发展，在市政工程建设的过程中，对给水管网进行合理设计，建立稳定的给水管网管理系统。因此，本文探讨市政给水管网所存在的问题，明确市政工程给水管网的具体建设要求，结合实际情况进行有效规划，建立管理信息系统，加强对管网的改造建设。其次，在日常管理的过程中，要进行维护和检修，把握问题的存在，不断总结经验，对管网资料进行收集，提高管网管理工作的效率和质量。为了确保供水安全，要对市政给水管网的正常工作流程进行优化，满足人们对水的需求。

关键词：市政工程；给水管网；管理要求；实践策略

引言：众所周知，市政给水管网的建设是城市发展过程中非常关键的部分。尤其在市政基础设施建设的过程中，要对城市的功能进行发挥，加强对给水管网系统的优化。同时，不断提高人们的生活水平，对于给水管道工程中所存在的质量问题进行有效的检测。其次，针对于市政工程给水管网的建设要求，要了解给水管网建设的内容，加强对给水管网的设计，对地下管网进行有效规划，确保各管线之间与技术要求标准相符合，减少对城市的干扰。同时，对给水管网的材料进行合理选择，要定期开展检查与监督，避免出现意外事故，同时，对旧管道进行及时更新，有效缓解供水紧张问题。

一、明确市政工程给水管网的具体建设要求

市政给水管网系统建设的过程中，要了解具体的建设要求。首先，在承压管网方面，对供水管网的封闭性进行优化，要保证供水的持续性，满足人们的蓄水需求。其次，在自来水供水的过程中，需要经过较长的管道供水过程中，容易出现未完成的化学反应[1]。因此，对管网进行质量的把关，对内壁进行有效选材，提高其耐腐蚀性，同时，对有害物质进行析出。再者，对供水管道进行畅通，确保没有杂物，降低供水所出现的损失。最后，在供水系统建设的过程中，对建设费用进行节约，要提高所用材料的合理性和经济性，根据供水管网规划，通过技术进行有效分析明确管材。

二、城市给水管网的建设内容

（一）加强对给水管网的合理设计

在进行管网设计的过程中，首先，针对于平面设置，要在道路外侧铺设管道。在具体施工过程中，对地线进行综合考虑，同时，要发挥城市环境的美化作用，满足人们的需求。在地下旁通式消防甩口进行应用，在具体的管网设计过程中，将配水管网和输水管网两条水管线铺设在主干道，满足居民的用水需求。其次，对于管道的埋设深浅，要结合抗浮要求、线路性能和冰冻状况进行综合考虑，合理探讨管道的埋设深度。同时，要加强对施工成本的节约，采用合理的管道材料，明确其埋设的深度，遵循管线综合规划的原则，降低排气和水头损失，使得管线在穿越障碍时，能够保持充足的压力，减少曲折波动。

（二）促进对地下管网施工的合理规划

在城区对管线进行施工的过程中，要对其他管线进行有效的勘测，避免造成影响。尤其在市区对各种管网进行维修，要提前做好准备工作，了解实际情况，需要相关人员对现场各项工作进行协调，同时，确保管线的水平交叉和垂直交叉结合技术要求来进行有效匹配，避免受到干扰。同时，当前城市扩建工程的不断增多，在慢车道下的下水管道，不利于对位置进行变更。因此，对原有管线的覆土深度进行合理设计，降低对原油管道结构的破坏，避免漏水情况的发生[2]。

（三）合理选择给水管网的管材

在市政工程建设的过程中，对给水管网的管材进行合理选择，设计到塑料管铸铁管和复合管。所谓塑料管就是常利用的聚乙烯管材连接较为方便，同时，出现问题时较容易进行维修，在室内的管件应用时较多。其次，铸铁管主要是具有一定的承压能力、抗腐蚀性，在施工的过程中对环境的要求较低，但是该材质存在一定的缺点，所承载的负荷较小，而复合管由塑料管和铸铁管组成，具有不同的热膨胀系数，在给水管道安装的过程中，管材利用效果较好。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（四）给水管网建设进行有效检查和监督

在对给水管道工程进行介绍的过程中，要加强对质量的检测，开展动态的监督，避免事故的发生。在具体检查内容明确的过程中，要对管网的材质进行审核，加强对施工过程的监督，在竣工后进行有效验收，对施工过程进行详细记录，有利于开展质量检查。由设计、施工、建设等不同主体作出书面材料，开展全面评价，从而降低漏水事故发生的可能性，提升给水管网系统的整体质量。

（五）给水管网的漏水维修和管道更换

在当前的给水管网管理过程中，要加强对漏水的维修，通过实践探索，不断降低成本投入，要加强预防为主，同时，对漏水管网的抢修和巡检队伍进行有效的素质提升，加强培训，锻炼技能，提高责任心。在进行维修的过程中，利用技术查找隐患，杜绝事故的发生，同时，按政府“三供一业的要求”对旧管道进行及时的改造，要满足人们的生活需求。除此之外，不断增加水压会导致水管的爆裂，因此，对老旧小区及市政旧管道进行更换，符合当前综合布局的管理措施，有效缓解供水问题。

三、给水管网日常管理的措施

在对管网进行日常管理维护的过程中，要将所存在的问题进行有效的解决，积累工作经验，进行工作记录，加强对管线图的合理配置，提高管网管理工作效率。

（一）促进对管网技术资料的收集与完善

在市政管网建设与管理的过程中，要对知识资料进行档案整理，使得在维修养护的过程中能够提供合理的管线图、公路构造图、消火栓记录图、竣工图等，了解具体的布置，有利于开展基础的养护与检修，明确给水管线的位置，管径埋管深度、形式和尺寸，有利于提高养护和检修的效果[3]。

（二）加强对管网水压流量的测定

在当前的管网水压测定的过程中，要安装压力表，对漏点进行有效的判断，定时记录水压，有利于加强管理效果。同时，对给水管网进行管理要进行检漏，了解水管损坏引起漏水的原因，观察地面漏水的迹象，采用先进的工具来，如相关检漏仪、听漏棒，与实际经验进行结合，在短期停水的范围内进行排查，有利于提高检测的效率。

（三）保证水质安全与质量

为了更好的保证供水安全，要加强对管道内污水的排放，同时，对水栓定期进行“去死水”，对水管进行冲洗，保证管线的输水能力，同时，对于管网的边缘地区要进行有效的清理，避免细菌的繁殖，为旧管线的更新检修提供依据，加强冲洗消毒。

四、结束语

综上所述，在当前的市政基础设施建设过程中，对给水管道工程进行有效的优化，开展管理建设，与人们的生活联系较为密切。因此，要采取有效措施克服所存在的问题，对于所发生的事故进行及时预防，保证人们的用水需求，定期开展给水管道的检查与监督有利于在整体的给水管道建设过程中提高质量。再者，对健全管网技术资料进行搜集，有利于在具体路线图的引导下，对管线和设施进行合理搭配，便于及时开展维护和巡检，促进市政给水管网的有效管理。最后，在具体的实践过程中要不断探索经验，加强对课题的研究，促进实践与理论的有效结合。

参考文献：

[1]张继鑫.市政给水管网漏损检测与处置系统设计与实现[D].安徽建筑大学,2019.

[2]邓小丽.市政给水管网的规划和设计分析[J].居舍,2019(14):78.

[3]王瀚楼.浅析市政给水管网的规划和设计[J].绿色环保建材,2018(05):91.

[4]刘兴平.市政给水管网的建设和事故预防[J].中国科技财富,2018(18):65.

论文作者:高博

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c132b253c8ca7be75c9f11a4.html