# 关于市政排水工程施工与管理的几点建议论文_刘芳

山东天蒙能源工程技术有限公司 山东临沂 276000

摘要：排水系统可以说是整个城市的血脉，它分布于城市的每一个角落，如果排水系统不畅，或者是出现任何问题，就会直接影响到整个城市的正常生活。作为城市的重要基础设施之一，必须保证市政排水工程的质量，才能进一步的防治城市水污染的问题，为美丽城市的建设奠定基础。本文主要对于市政排水工程施工与管理进行深入的研究和分析，并提出相应的意见，为市政排水工程建言献策。

关键词：市政排水工程；施工管理；建议

引言

城市的排水工程与人们的日常生活息息相关，排水工程是城市基础设施的重要组成部分，对保障和提高人们的生活质量也有着重要的影响。一般情况下是这样的，市政排水系统可分为三种类型：雨水排水系统、污水排水系统和合流排水系统。随着人们生活质量的提高，对环境改善和提高有着强力的期盼，尤其对水环境。生活质量的提高离不开建设良好的水系统工程，因此，对于重要的城市基础工程建设，排水系统工程质量必须得到保障，不管是在是设计，还是在施工以及后期的维修方面，都必须有效地保证工程的质量。下面就施工前和施工中两个阶段，分别从施工和管理两个方面提出相应的建议。

一，市政排水工程施工前的施工管理

1、关于施工前的准备。在工程施工之前一定要编制一个全面的施工组织设计，让工程有计划地进行是工作质量的保障。在工程施工的过程中一定要遵循先地下后地上的原则。在施工准备阶段，首先做好三通一平、管线交底和测量放样工作，三通一平为工程施工创造了开工条件；管线交底避免在施工过程中对现有管线的损坏；测量放样是对设计图纸和现场的最终校核。另外还要做好施工期间的临时排水措施。

2、对于施工任务进行划分。在工程施工前就要对施工的区域通过科学合理的方式方法进行明确的划分，只有划分清楚界限，然后不同的队伍之间的工作才能达到既不干扰又能共同合作的效果，从而保证施工的质量。对于施工队伍的选择可以通过招投标的方式，来选出适合的施工队伍。一项的施工任务最好选择一个施工队来完成，对于地上和地下的施工的衔接性也有重要的帮助，从而确保每一项任务的质量。因此，在施工前划分施工的区域对于施工过程有着重要的作用。

3、严格会审施工图纸。在施工前必须有设计单位，建设单位、总承包单位和相应的专业分包队伍对施工的图纸进行共同的审核，从而确保施工图纸的完整性、严谨性。同时，在审核的过程中也一定要将地下埋设的管道问题突出出来，这是历来施工过程中较重要的施工问题，注意不同管线之间的间距，必须保持适当的间距才能防止管线被扰动的情况，从而确保工程的质量。除此之外，无论是管道还是构筑物等一系列的设计都必须适应相互衔接的，只有保证了设计相互衔接，拥有一致性，才能有效地保证施工的准确性和流畅性。同时，对于大口径的管道稳定性也是一直以来比较关注的问题，对于大口径的管道稳定性主要是由管道和土质来决定的，因此，必须对进行施工范围内的土质情况进行全面的勘察和了解，从而制定出相应的方案以及应急的措施，来保证施工过程的准确以及后期维修的依据。

4、编制相应的质量计划。整个的施工计划中有关质量管理的部分应该依据相关的设计文件和标准规范进行合理的编制，除此之外，还应该结合自身工程的实际情况，以及类似工程的教训和经验，才能有效地保证质量计划有一定的可行性和科学性，也是对工程质量的一种保证。在质量管控方面，一定要明确质量控制的阶段性目标和局部目标，施工过程中质量检验的方式方法，以及对出现质量问题的处理制度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二，市政排水工程施工中的监管

1、对施工材料进行严格的检验。首先就是在对施工材料的采购过程中，必须按照相关的文件或者设计对材料的规格、强度以及数量进行严格的检验，只有检验合格的材料才能够进行采购，避免施工质量，因为施工材料的不合格而造成事故以及浪费。

2、加强对施工现场的管理。对于施工现场的管理也应该按照一定的区域划分清楚，对每个区域落实好区域负责的施工单位、施工任务以及施工的日期等一系列的细节，这样做的目的是在出现问题的时候可以更快的找到负责人，明确责任。对于区域之间的施工，负责人也可以加强联系，尤其是相邻的区域，这样可以促进负责人之间的相互合作，共同协商解决问题。

3、通过总承包单位对排水工程的进度进行统一的指挥。首先，应该根据工程施工的实际情况，对施工的任务进行适当的调整，从而确保工程的进度，也是为了保障各个施工单位应该在计划之内都能够完成相应的施工任务。其次，总承包单位对于各个施工单位的用料情况进行统一的调度，避免出现浪费的情况。比如雨季的时候，对于施工材料要进行合理的采购和妥善进行保管，避免因为雨水浸透而导致材料毁坏，造成钱财的损失和延误工程的进度。

4、加强对施工现场的安全管理。对于施工的现场一定要加强巡视和监管工作，坚决避免因为不按照规范施工而导致的安全问题。同时要保障每个施工单位的安全保护措施都做得到位，既是保障了施工人员的安全，也是对管理机制的正常运行奠定了基础。此外，在施工前对所有的施工人员有必要进行安全教育工作，一定要加强施工人员的安全意识，过程中遇到的任何问题一定要及时的上报，让承包单位统一调度指挥，从而避免安全问题的发生。

5、严把验收关。在施工完成后，对于工程质量的检验一定要严格，比如可以通过闭水实验来检查渗透问题，对于管沟的回填情况必须要对土壤的密实度进行严格的检测，用数据说话。还有路面的恢复工作也要严格抓，不能影响城市道路的美观。

三，结论

综上所述，排水工程作为城市的基础设施，一定要保证排水工程的质量，才能进一步保障人们生活的质量。在施工的过程中，施工前的准备一定要充足，施工任务的区域一定要严格的划分，施工的图纸一定要严格的会审，施工的材料一定要严格的检验，施工的现场加强管理，承包单位对施工现场管理进行合理的调度和指挥，以及加强施工过程的安全问题、严把验收关，从而进一步保障施工的质量，保障排水系统能够正常的工作，为城市的正常运行和人们的生活质量奠定基础，让城市发展的越来越好。

参考文献：

[1]郑冬华.市政道路排水工程施工质量缺陷的防治管理[J].建材与装饰，2017，（34）：269-270.

[2]李莉.市政道路排水工程施工的防治管理措施[J].低碳世界，2017，（10）：190-191.

[3]田玉喜.浅谈市政道路排水工程施工质量缺陷的防治管理[J].山东工业技术，2017，（03）：91.

[4]石留江，刘威威.浅议如何提高市政排水管道工程施工质量管理[J].河南科技，2014，（18）：208.

[5]金萍.排水管道的施工管理及其要点[J].中国新技术新产品，2010，（05）：50.

论文作者:刘芳

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c1c28b0a2c716568fbea6468.html