# 建筑给排水工程施工技术的改进和发展趋势论文_于磊

龙口市华龙建安工程有限公司 山东省烟台市 265700

摘要：近年来人们生活水平的提高，对居住环境的要求也在提高。在建筑工程施工中建筑给排水工程施工占据着非常重要的位置，给排水工程的施工质量对给排水系统的正常、稳定运行有着直接的影响。因此，企业若想更好地发展，就必须加大对建筑给排水工程的管理，提高建筑给排水工程施工的质量，加强对给排水工程施工技术的改进和提高，以此确保给排水系统更加稳定地运行。本文就建筑给排水工程施工技术的改进和发展趋势展开探讨。

关键词：建筑；给排水工程；技术分析；发展趋势

引言

在进行建筑工程施工的时候，需要加强对于给排水工程的重视，给排水工程质量与水资源的使用也有着紧密的联系，本文着重分析了建筑给排水技术的实际情况以及未来的发展趋势。

1建筑给排水技术的现状

1.1管道的渗漏及堵塞现状

这些问题影响了建筑给排水工程的施工稳定性。受环境及恶劣天气的影响，给排水工程的部分管道会发生破裂，出现水源泄露的情况。一旦管道发生破裂，不仅降低了水资源的循环利用率，还会出现水资源浪费情况。管道破裂还会引发一系列的施工事故，影响施工人员的工作安全。工作人员未对施工现场进行定期的环境清理，会使施工现场的部分污染物堆积在给排水工程管道内部，造成管道的堵塞。

1.2消防给水系统的现状

消防给水系统对于建筑给排水系统来说是比较重要的，消防水系统直接影响到了建筑物的安全和灭火效果。建筑工程质量和灭火救援速度以及灭火效果有着紧密的联系，因为大多数的建筑物性质存在一定的差异，楼层高度以及使用措施也有所不同，所以需要按照实际情况来设计合理的喷头，确保在起火之后可以及时地进行灭火处理。不仅如此，消防给水和建筑物安全有着紧密的联系，因此需要保障消防给水的安全性。

1.3生活给水系统的现状

如今经济技术持续进步，相关的给排水科学技术发展速度也在不断加快，其中相关的增压设施对于建筑给排水技术来说是比较重要的，有着比较广泛的使用空间。一般情况下，比较常见的增压设施包括水泵，不仅如此，也涉及到了变频调速的给水设施。增压设施对于给排水系统来说是比较重要的，并且储水调节设施建筑给排水系统也是比较重要的。现阶段的储水调节装置有着较高的技术水平，相关的储水箱结构也变得越来越复杂。如今水箱开始广泛的使用先进的材料和技术来进行设计，传统的储水结构种类也变得更加丰富。其中相关的设施持续更新完善，我们国家现阶段还是选择分区给水的供水原则，确保可以实现对于用户用水量的控制，减少对于资源的消耗，确保水资源可以实现可持续使用，但是一些给水管道破损，会出现管道渗漏的问题，因为管道渗漏会造成水资源大量外渗的情况，如此也会产生水资源浪费的问题。

2建筑给排水施工技术的优化及发展策略

2.1完善施工前的技术准备

施工前的技术准备主要有四个方面，一是技术交底，包括与设计单位进行充分的技术交底和必要的技术澄清，了解设计意图和工程功能；同时，做好与施工队伍的交底。两种交底要有所侧重，交底过程要有记录，全体参加人员须签字备查。二是制定目标，包括工程质量控制目标、改进措施和控制手段，同时明确验收标准，目标应公示并能够具体、可控。三是根据工程需要制定特殊施工措施，既要体现新技术的应用，又要明确工艺水平的控制方法。四是现场踏勘和测量，由于建筑给排水工程施工是一项施工周期较长、过程复杂的工作，因此,在施工前要对工程的整体情况进行系统的规划,包括方案的制定和现场的踏勘，确保所有方案的制定符合现场实际情况，并能及时根据施工现场布置调整施工计划和完善施工措施，现场踏勘和测量后，根据需要应及时做好相应的标记，便于交叉施工时进行识别。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2给排水工程管道合理安排

建筑给排水施工技术优化发展的主要对策之二就是管道合理安排，具体操作为，对给排水工程的施工环境，施工条件，以及气候规律，温度变化情况等进行全面的调查，结合工程的要求，确定合适的管道属性，进而确定管道的型号，管道的材料，在进行市场调查，确定最为合适的管道，这能够保证管道的应用相对长久性。同时在管道衔接施工过程中，施工人员需要严格的按照设计图纸，按照设计标准，进行规范性的施工操作，保证管道衔接的紧密性，同时要注意必须涂密封胶，保证管道接口的密封性，密封胶在使用前要进行检测，保证质量合格性。并且在一阶段管道施工完整之后，需要进行测试，进行检查，保证密封性，保证畅通性，一旦发现存在问题，及时确定产生原因，及时调整解决。

2.3缓解管道阻塞状况

针对阻塞严重的管道，监管人员一定要加强检测作业，找到排水管道发生问题的原因，安排专人展开检测和修理，延长排水管道的使用寿命。规划给排水管道时，设计者要综合此区域的水文地质状况，加强调研作业，挑选品质良好的施工材质，提升排水管道的运作速率。作业人员应采用科学的施工工艺，根据给排水施工标准，完成管道的焊接，并适当予以检测，不可将焊接过程中制造的垃圾、杂物遗留在排水管道内。针对直径过窄的给排水管道，要想减少阻塞情况，应综合管道运作状况，提高装备质量，以提升材料的利用率。

2.4注重加强对管道渗漏的管理

首先，建筑施工企业应该加强对建筑给排水工程施工材料的审核，确保施工材料的质量，并加强对施工半成品和合成品的保护，最大限度地防止管道受各种因素的影响而出现损坏。其次，管道出现渗漏的影响是不容忽视的，管道出现渗漏不仅会给使用者带来较大的损失，同时还会给建筑施工企业带来严重的损失。因此，建筑施工企业应该加强对管道渗漏问题的检查，定期和不定期地对管道实施全面检查，以此及时发现管道渗漏问题，并及时解决。另外，为了确保管道渗漏管理工作的全面落实，建筑施工企业应该注重加强对管道渗漏管理人员的岗前培训，强化其思想意识，这样更加有助于提高管道渗漏预防工作效果的提高和给排水工程施工技术的改进和发展。

2.5消防技术的发展

（1）城市消防对推动我国城市化建设具有非常重要的现实意义，在极大程度上影响着人们的身体健康，严重时甚至会威胁着人们的生命财产安全。因此，对城市消防给水现状进行分析和研究具有至关重要的作用。对于建筑来说，停车场是比较重要的，要是车辆产生自燃或者是火灾的过程中造成车辆爆炸的情况，都会造成严重的影响，要想更好地进行灭火，就需要借助泡沫联用系统。不仅如此，在这个时期也会涉及到对于喷头的使用，喷头的形状以及性能对于喷头来说是比较重要的，相关人员需要增强研发力度，确保人们在用水之后不需要手动关水，如此也可以防止人们忘记关水进而造成水资源浪费的情况。（2）室内消防给水系统，合用消防水泵也是发展趋势。①《栓规》实施以后，原来分开设置消防水泵的理由已不再成立。②《栓规》对消防水泵的设置提出了更高的要求，有些要求在实际应用中难以落地，共用消防水泵以后，这些问题可以集中解决。③合用消防水泵，可以更好的解决消防水泵联动的问题，《火规》取消消火栓按钮直接启泵功能后，很多人发现，通过压力开关控制消防泵启动的方式，难以满足设计要求，总结原因如下：a.高位消防水箱持续供水，压力无法有效下降。b.有些建筑100多米的水压，靠几米的水压差控制消防泵，压力开关灵敏度不够。共用消防水泵以后，多个灭火系统均可以启动消防水泵，大幅提高启泵效率。

结语

综上所述，随着社会的不断发展与进步，对建筑给排水工程施工技术提出了更高的要求，现阶段建筑给排水工程施工技术中存在的一些问题也逐渐地暴露出来。若想保障建筑给排水工程的施工质量就必须加强对给排水工程施工技术的改进，以此促进给排水技术的进一步发展，将更加先进的技术融入其中。

参考文献

[1]杨博.论民用建筑给排水施工中常见的问题及对策研究[J].山西建筑，2018，(12):50－51.

[2]崔东旭.关于建筑给排水工程质量常见问题分析及控制措施探讨[J].绿色环保建材，2018，(04):77－78.

论文作者:于磊

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c1cc3f45fcad9602feada185.html