# 直流系统对于变电站安全稳定运行分析及其重要性研究论文_胡士红

（云南电网有限责任公司怒江供电局 673100）

摘要：要想保证变电站运行的稳定性，最重要的就是要保证直流系统能够保持一个良好的运行状态。在变电站中，直流系统起到的作用十分的重大，其不仅能够为变电站中设备运行提供直流电源，更重要的是变电站在运行的时候需要一个比较可靠地操作电源，而这种操作电源的提供者就是直流系统，综合这几个方面的内容我们就能够知道，直流系统对变电站的运行有着十分重要的意义。

关键词：直流系统；变电站；安全稳定运行分析；重要性研究

一、前言

在直流系统中，主要包括四个组成部分，这四个部分分别为整流器、蓄电池、直流变换器以及直流配电屏。其中蓄电池的主要作用是交流电源供电系统出现故障时作为备用电源向直流系统供电。在变电站中，直流系统的主要作用是为整个变电站提供分合闸操作控制电源、信号电源等直流电源，所以说变电站的运行状态与直流系统的运行有着密不可分的关系，基于此，相关的工作人员必须对其进行格外的重视。

二、变电站中直流系统的主要组成部分

1.直流屏

在直流系统中，其主要的作用就是为变电站提供一个稳定的直流电源，同时还能够对变电站中的直流负荷起到一个监视、控制的作用，除此之外，直流屏还能够作为事故电源，在变电站的站用电源发生事故之后继续为监控后台进行供电。在直流屏中还包括很多小的元件，不同的原件在直流屏中起到的作用也是不同的，为了保证直流屏的质量，相关的直流屏制作人员在选择元件的时候应该根据不同的型号选择合适的元件，如果直流屏中的元件出现使用不恰当的现象，其在运行的过程中就会出现比较严重的问题，进而影响到变电站的正常运行，也影响到人们的生活质量。由于直流屏具有的作用十分的全面，因此其被广泛的应用在了我国的各个领域当中，所以说直流屏对我国得发展具有十分重要的意义，如果相关的工作人员不能保证他的质量，就会对我国很多领域的发展产生负面影响。

2.直流电源

在直流系统中，还有一个重要的组成部分就是直流电源，直流电源的种类是多种多样的，并且不同的直流电源，能量转换的方式也是不同的，相关的工作人员在选择直流电源的时候必须要根据不用的条件选择合适的直流电源。如果工作人员不能对直流电源进行正确的选择，不仅会在很大程度上造成能源的浪费，还会给电力设备带来一定的安全隐患，对变电站正常供电产生影响。

三、直流系统在变电站中起到的主要作用

在变电站中，直流系统起到的主要作用就是为直流负荷提供控制、信号以及事故照明等的电源。尽管在最近的几年我国在变电站方面的研究已经在不断的增加，并且变电站的建设技术也获得了很大的进步，但是其在运行的过程中依然会出现一些事故，如果相关的工作人员对这些事故没有足够的重视，那么在发生事故的阶段，城市中的照明系统甚至是供电系统都会受到严重的影响，对城市居民的正常生活产生比较大的影响。因此为了避免变电站出现故障时候对人们的生活产生影响，在变电站中设置直流系统就是一项十分必要的工作，通过在变电站中设置直流系统就能够使其在运行的时候保持一个稳定的状态，给人们的生活带来一定的保证。但是直流系统在运行的过程中也会有出现问题的时候，但是如果直流系统在这个阶段出现了故障就会严重影响变电站的运行，甚至会导致整个变电站系统处于瘫痪状态。虽然说直流系统对变电站起到了一定的保护作用，但是相关的工作人员也应该保证直流系统的质量，避免直流系统在运行的时候出现故障，给变电站带来危害，起到适得其反的作用。

四、变电站中直流系统的相关内容

1.在变电中直流系统的主要构成部分

通过对变电站中相关的内容研究我们就能够知道，在变电站中的直流系统中，主要有两个构成部分，一是充电屏，还有就是蓄电池。这两个不同的部分在直流系统中起到的作用具有很大的不同之处，为了能够使大家对其有一个更加全面的认识，在此将对这两个部分进行分别的阐述。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（1）直流系统中充电屏的相关内容

在直流系统中，充电屏是一个比较复杂的元件，在充电屏中包括很多的模块，不同的模块之间具有的功能也是各不相同的。以充电屏的交流配电单元为例进行分析，其主要的作用就是对交流电源进行分配，并且在分配的时候其主要是将电流分配到充电模块当中的。除此之外，其还能将交流电源与直流电源进行切换，通过切换这两者就能够在很大程度上保证变电站处于一个稳定运行的状态。如果变电站在运行的时候出现了故障，这个系统就会将开关进行自动的切换，减少由此引起的损失。

在交流系统中，对系统运行的监控也是一项十分重要的内容。通过对交流系统进行监控，就能够在很大程度上实现对变电站的控制。如果监控人员发现系统在运行的时候出现问题，就能够对其进行及时的解决，进而使变电站的稳定性以及安全性能够得到保证。

（2）直流系统中蓄电池的相关内容

在直流系统中，蓄电池的主要作用就是为变电站提供动力，因此蓄电池在工作的时候一般是由化学能转换为电能的。正常情况下，蓄电池主要是向变电站中的设备提供电能，所以从某种角度上来说蓄电池对整个变电站的设备起到了一定的控制作用。如果蓄电池在运行的过程中出现了问题，就会直接影响到变电站中设备的运行。相关的工作人员在选择蓄电池的放置位置时不仅要保证美观性，同时还应该从实际的角度出发，将其放置在不影响使用寿命的位置。一般情况下，蓄电池适宜在20度到25度的温度内工作，因此相关的工作人员在放置蓄电池的时候应该要充分的考虑到这一点，如果其在放置的时候对这个内容没有引起足够的重视，不仅会严重的影响到其使用的寿命，还会对其维修产生一定的障碍，增加相关单位的成本投入，使相关单位的经济型不能得到保证。

（3）在变电站中的直流系统中主要的接线方式

变电站直流供电网主要的工作方式是使用辐射状的供电方式，并且在供电的时候使用主、分屏二级供电的方式对变电站进行供电。在主屏与分屏之间电流的流通主要是依靠双回馈线进行流通的，并且在这个系统中，每一个设备都有其独特的输电线路，并且这些输电线路的电流主要来自于直流分屏。

在直流系统中还有一个十分重要的部分就是直流母线，相关的工作人员对直流母线进行连接的时候要把单母线的分段作为界限，直流母线的线路在连接的时候与直流系统中其他的部分具有十分明显的不同之处。首先，直流母线在连接的时候需要的设备比较少，并且线路十分的简单清晰。其次，对直流屏内进行布线的时候也比较简便，这就在很大程度上方便了相关工作人员对线路的布置，为人们的工作提供了很大的便利之处。

五、结束语

从上面的内容中我们就能够知道，直流系统对变电站具有十分重要的意义，其不仅能够在很大程度上控制变电站的正常运行，还能够保证相关工作人员的生命财产安全。因此为了更好的发挥变电站作用，相关的工作人员就应该保证直流系统在运行过程中能够承受住来自外界的负荷，并且还应该要对变电站中的相关设备进行严格的控制，进一步提高直流系统在运行时候的可靠性，只有这样才能够使其在最大程度上为人们的生活服务。

参考文献

[1]廖军,吴胜,戚振彪,蒲道杰,景瑶.直流系统故障分析与查找 [J].广东电力,2015,26(1):98-103.

[2]朱新菊,张亚峰.变电站直流系统故障分析与处理方法[J]. 电气开关,2014,1:7-9.

[3]王建杰，张敬平，尹志辉.浅谈变电站直流系统危害和处理 [J]. 科技广场,2014,7:123-125.

[4]上海市电力公司，上海超高压输变电公司.变电运行操作技能必读[M].北京:中国电力出版社,2015.

[5]魏海滨.变电站直流系统运行及安全探析[J].中国纵横科技，2015.

[6]杨宏.浅谈变电站直流系统故障[J].科技与企业,2014(16):316.

论文作者:胡士红

论文发表刊物:《电力设备》2016年第3期

论文发表时间:2016/6/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c1e808029fed78e76a959482.html