# 探讨我国建筑能耗趋势与节能重点论文_于晓晶

于晓晶

哈尔滨柏悦长青房地产开发有限公司

摘要：我国建筑工程的占地面积较大，建筑能耗占据了我国能源消耗整体的较大比例。基于此，本文分析建筑节能的重要性，探讨我国建筑能耗趋势，剖析建筑节能重点环节，希望能对缓解我国能源压力有所帮助。

关键词：建筑能耗；节能；趋势；措施

引言 广义上的建筑能耗包括建筑运行使用能耗和建材生产与建筑建造过程的能耗，但由于两者属于不同领域的问题，节能的重点和技术措施也有不同，需要对建筑运行使用能耗给予重视。我国建筑可分为工业建筑、农村居住建筑和城镇民用建筑三大类。讨论城乡民用建筑使用过程中的能源消耗及相关节能问题，是降低能耗与节能的重点。

1.建筑节能重要性

据有关调査显示,我国社会能耗30%-50%都在建造过程中被消耗,是发达国家的三倍。由此可知，推进建筑节能相关措施的实施，提升建筑节能意识，建筑工程中耗费的能源将大大缩减,从而起到降低我国能源耗费比例,有效缓解我国能源压力的作用。此外,建筑节能也是实现我国可持续发展目标的关键性措施,将现代化建设中资源节约放在了重要位置,使经济建设与资源环境相协调，实现了良性循环目的。建筑节能既是实现我国经济长期发展的重大战略举措,也是造福当代、泽及子孙的大事。当前阶段，在我国大范围的规划建筑群体中推进节能措施的应用，能进一步节约不可再生能源,延长不可再生能源的使用期限。现代社会中，我国建筑工程耗费了大量能源，因此，在建筑工程中推进节能措施的应用，能对能源应用比例进行优化，促进我国的整体发展。

2.建筑能耗烬类型

2.1大型公共建筑能耗

大型公共建筑指单体面积超过2万平米，并采用中央空调的公共建筑。目前，我国有5亿左右这样的建筑。其用能设备包括空调、照明、电梯、办公设备等多个系统。我国大型公共建筑的耗电量为每年70〜300 kwh每平方米，为住宅的10〜20倍，是建筑能源消耗的高密度领域。尽管该类建筑目前的用电水平与欧美发达国家相当，但调查结果表明，这类建筑能源浪费现象仍较严重，有很大的节能潜力。随着我国城市建设的发展，大型公共建筑的增长速度非常快，占新建建筑总面积的比例也越来越大。在这种情况下，其高密度用电将导致民用建筑用电量的急剧增加。

2.2住宅与一般公共建筑的非采暖

我国城镇的住宅总面积约为100亿平方米。除采暖外的住宅能耗包括照明、炊事、生活热水、家电、空调等，折合用电量为10〜30kwh/年，用电总量约占我国全年供电量的10%。一般公共建筑总面积约55亿平方米。 除采暖外的一般公共建筑能耗包括照明、空调和办公室电器等，用电总量约占我国全年供电量的8%。目前，这两类建筑的能耗水平低于发达国家，这主要是由于建筑提供的服务水平不高。由于我国能源费用相对于居民收入偏高，我国的绝大部分城镇住宅的用电水平较低。如大部分城市居民习惯夏天很热时才开空调，生活热水用量远小于发达国家水平，南方地区冬天室内温度即使低于16°C也无采暖措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如大部分学校、军队营房、一般办公建筑中主要用电设备还仅为灯具，用电密度低。随着生活水平的提高，住宅和一般公共建筑内用户提出了更高的建筑服务水平要 求。如住宅内生活热水、家用电器的需求增长，一般公共建筑中电器数量增多等，都将造成这两类建筑能耗的增长。此外，近年来，在一些大城市出现了一批高档豪华住宅，户均用电水平几倍甚至几十倍于普通住宅。随着我国经济发展和高收入人群的增加，此类高能耗住宅将有大幅增长的趋势。对于能耗原本较低的一般办公建筑进行二次装修和加装中央空调系统，盲目提高建筑内部的“豪华性”，也会造成此类建筑能耗的成倍增长。

2.3农村生活能耗

我国农村建筑面积约为240亿平方米，总耗电约900亿度/年，生活用标准煤0.3亿吨/年。需要指出的是，由于薪柴、秸秆、干粪等非商品能源在农村建筑能耗中占很大份额，目前我国农村的煤炭、电力等商品能源消耗量很低。根据调查，目前农村建筑使用初级生物质能源的能源利用效率很低，并在陆续被燃煤等常规商品能源所替代。如果这类非商品能源完全被常规商品能源所替代，则我国建筑能耗将增加一倍。

3.建筑节能在我国的具体实施

3.1整体控制节能标准

建筑节能是保证我国能源整体延续性和长期可用性的关键路径，在国家的相关政策支持下,为进一步落实建筑节能理念，应对节能标准进行整体控制,以下对其提出相关建议:第一，我国相关建筑部门应将节能理念贯穿于建筑工程的整体质量验收和所有的质量控制过程中，并针对我国当前建筑现状和建筑工程的未来发展趋势,制定行之有效的节能标准,强化对建筑整体节能性能的控制力度；第二,在进行建筑工程施工前,建筑工程的总体负责人应对建筑工程的设计、施工、使用等环节进行全面审査，以我国的相关建筑节能控制标准为基础，通过精细化管理方式对节能理念进行全面落实，以深入推动住房和城乡建设领域建筑节能和绿色建筑发展,提高居住建筑能源利用效率,进一步降低建筑能耗,实现新建居住建筑节能75%的目标。

3.2细化要求节能施工

建筑工程施工虽然是区域间的局部施工，但是却作用于我国的整体规划,因此在建筑工程中,细化建筑节能要求是以小见大的节能方式，以下对其提出相关建议:第一，建筑工程总体负责人应在建筑工程施工前构建覆盖全面的建筑节能管控体系，细化节能管控层面，以我国建筑工程节能施工质量验收规范为标准，对建筑节能的实施进行充分完善；第二，建筑工程施工负责人应在建筑工程施工过程中建立完善的建筑节能监督体系，严格加强施工人员和施工技术节能力度，在最大程度上达到建筑节能目标。牢固树立建筑技能理念，以推动绿色发展为导向，深入推进建筑节能工作进程，以建筑节能理念构建绿色建筑，是加强建筑标准体系管理，为新时代建设事业发展提供有力支撑的关键路径。

结语 总之，政府和企业要高度重视环保问题，人力、财力、物力都向着环保方向倾斜,利用先进的环保水处理技术解决水污染等问题, 推动水处理技术的更新优化，环保型水处理能够减少资源的浪费，降低污染物产生概率,控制减轻水污染状况，遏制自然环境的恶化，加快环保型水处理技术的普及运用。

参考文献

[1]张妹英.电厂化学水处理技术发展及应用探析[J].化工管理，2018(20)

[2]孙涛.环保型水处理技术与发展分析[J].环境与发展，2018(6).

论文作者:于晓晶

论文发表刊物:《防护工程》2019年19期

论文发表时间:2020/3/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c20cbc86735af2b157155eea.html