# 建筑工程中节能施工技术的运用浅析论文_陈永霞

摘要：近年来，我国对于绿色节能技术十分的注重，特别是党的十八大以来，在党中央的高度关注下，各行各业都在积极探索、努力转型，实现节能环保和绿色发展。建筑行业作为我国社会建设的重要产业，目前在环保节能方面也在进行积极的改革和探索，努力实现资源的有效利用和技术的革新改良，以确保实现节能、高效、绿色、环保的总目标。但是，我们也要清醒的认识到，受到传统施工技术和思维的影响，目前我们在这一领域的探索和研究还存在着许多的问题。这就需要我们积极转变思想，从民族利益和国家发展的大局出发，努力从技术、材料、工艺等多方面创新和尝试，以构建资源节约型社会，促进我国经济社会的可持续发展。

关键词：建筑工程；节能施工；技术；运用

1节能技术对于建筑施工的重要性

1.1有利于建筑行业的长远发展

建筑行业的建设类型基本为民用建筑、公用建筑、商用建筑与社会基础建筑等类型，这些建筑工程在建设时，需要使用到大量的材料与物力，且也经常因建筑工程施工管控不够严格，容易造成较大的资源浪费与环境污染，这种情况下对社会造成的影响也比较大。其次，我国现阶段十分重视可持续发展战略与环保理念的全面实施，此种背景下，建筑工程施工的节能水平，也逐渐成为了建筑行业的竞争力硬性指标之一，因此在建筑工程施工中运用节能技术愈发的重要。在建筑工程中运用节能技术，不仅是为了通过技术手段实现资源的成本化控制，也是为了将有限资源做到功能最大化，进而使得建筑行业的整体施工消耗量能够不断降低，实现建筑行业的长久化发展，避免资源短缺与资源消耗过大对建筑行业造成一定的阻碍影响。

1.2有利于带动关联产业的发展

相对于建筑工程的传统施工技术，建筑工程节能技术的先进化与技术化水平比较高，传统的建筑工程施工材料与设备已经难以满足节能技术的需求，其需要新的施工材料与施工设备，才能有效配合建筑工程进行节能技术的实施。这些施工材料与施工设备，都是在建筑行业节能技术的需求发展下，逐渐研发出的新型种类，而在建筑施工中深入实施节能技术，对于促进这些新型节能设备与材料的发展也具有较大的推进作用。具体而言，建筑施工节能技术与这些关联产业的联系十分紧密，若想在建筑工程施工中运用节能技术，必然要运用到这些节能施工材料与设备，这种相互依存的联系与要求，也使得这些关联产业获得了良好的发展背景。

2建筑工程施工中的节能环保技术

2.1建筑物顶面光照节能施工技术

建筑物顶面是建筑物结构中，受自然条件影响最大的部位，整个顶面夏季长时间处于光照条件下，冬季容易冰雪堆积。对顶面的保温、隔热、保湿等性能的要求严格，必须符合要求。不然顶层住户会受到很大的影响，冬冷夏热的情况就会出现。在建筑物的顶面可采用导热性差的材料，还可以加一层保温防潮复合材料在顶面的保温与防潮层之间。还可以将太阳能板作为材料，用在建筑物顶面设计中，太阳能板有面积大、光照时间长的特点，可以利用这一特点把光照转化为能量用于建筑物。

2.2结构维护的节能

2.2.1屋面施工中节能环保技术

第一，在屋面材料使用上，采用隔热能力较高、吸水性较差的绿色节能材料。在进行施工时，在混凝土面板与排水层中，加入加气混凝土砌块、水泥聚苯板、水泥蛭石板、轻骨料混凝土板等隔热能力强、吸水能力弱的保温材料。在进行施工监督时，对建筑隔热能力及防水能力进行考量，并检查其是否按照绿色节能计划进行准确施工。第二，开展屋面的绿化。在进行施工项目策划时，可以在建筑屋顶种植枝茂叶盛的绿色植物。既可以美化环境、清新空气，对环境的保护具有重要作用；又可以保证阳光不能对屋顶进行直照，确保建筑物自身温度，冬天可以减少暖气供给效率，夏天可以减少空调使用时间，从而达到绿色节能的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.2门窗施工中节能环保技术

在房屋建筑工程项目中，门窗安装也是一项关键的工序，其消耗的能量较多，所以加强门窗节能技术的应用显得非常重要。在房屋建筑中门窗作为，房屋内部与外部空气对流的重要途径，其可以对热量进行传递，所以在门窗材质的选择过程中需要加以注意，对能源传导性进行着重的考虑。例如对玻璃钢这种热传系数比较低的材料进行选择。在对门窗缝进行填充与堵塞的时候，需要采用有效的材料，从而使得门窗的封闭性大大的提升，保证门窗的保温能力，从而达到节能环保的目的，为人们营造一个宜居的环境。

2.2.3墙体施工中节能环保技术

在建筑工程中，墙体承担着楼板的荷载，传递荷载的重要作用，墙体的质量影响着建筑整体的质量，此外墙体作为一种围护结构，它的保温隔热性能，关系到建筑的基本功能。在墙体施工中应用节能技术，其重点就要提高墙体的承重能力和保温隔热能力。对墙体进行热桥处理，填充保温隔热砌块、预制保温板等措施，可以使墙体更加坚固耐用，既节省了材料，效果也良好。为了提高墙体自身的保温能力，可在墙体施工时采用抹灰和复合的方法，在进行墙体保护层施工时，受自然因素的制约，在进行抹灰施工时，为确保石灰可以牢固的沾粘在墙体上，应当保证墙面干燥、洁净的状态，涂抹还需保证均匀。在进行墙体干挂施工时，首先要查明施工当地的地质、气候条件，为保证干挂施工的质量，避免金属材料被空气中的有害气体腐蚀。

2.3地面节能环保施工技术

保证地面保温、防潮是建筑地面的关键，加强覆盖使建材不受到破坏，在选择地面施工所有材料时，一定要注意保温和防潮的性能符合标准，这种符合标出的材料具备较好的抵抗冲击能力，能承受一定压力的机能，如果防潮和保温的标准达不到要求，施工材料受到破坏，那么工程得不到顺利完成还要重新更换材料，不但费时费力，而且与绿色节能施工相悖。在对地面建筑施工时，对保温结构确定，对防潮材料的选择时一定要符合标准，不但符合节能需求还更大程度的加强地面的持久性、耐久性。

2.5新能源技术的应用

2.5.1太阳能

在节能施工技术中的运用作为应用最为广泛的太阳能技术，不仅资源丰富，而且没有任何污染的问题，容易开发。所以在新能源的利用当中，太阳能开发是非常早的。在当前的建筑工程施工中，对太阳能也予以了广泛的应用，比如在一些建筑中，利用太阳能来进行发电。当前在太阳能的运用上，技术还不够完善，主要是因为太阳能受环境的影响比较大，在采集的过程中比较困难，还需要加大研发力度，更好的为建筑工程节能做出贡献。

2.5.2地源热泵技术的应用

地源热泵技术在具体应用中，主要是通过少量电能等高温位能源的输入，来从低温位热能向高温位热能转移。地能不仅可以作为冬季热泵供暖的热能，也可以作为夏季空调的冷源，具体来讲，就是在冬季，“取”出地能中的热量，为室内供暖。就目前来看，我国对于这一系统的应用还处于初级阶段，拥有广阔的发展前景，需要相关技术人员给予更深入的应用研究。

结论

综上所述，随着房屋建筑工程的绿色和环保理念逐渐深入人心，现代的房屋建筑工程采用节能施工技术，已经是其发展的必然趋势。为了保证房屋建筑工程的节能环保性能，就必须在保证房屋建筑工程施工质量的基础上，做好对房屋建筑工程节能施工技术的应用。

参考文献：

[1]陈璐.房屋建筑工程节能施工技术初探[J].建筑知识，2017（13）：1.

[2]孙飞雄.房屋建筑工程节能施工技术初探[J].城市建设理论研究（电子版），2017（28）：111.

论文作者:陈永霞

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第11期

论文发表时间:2019/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c284a63bd8a7822974c2e4ff.html