# 有效控制倒闸操作过程中误操作问题的措施论文_万红子,蒋欣峰

国网安徽省电力有限公司检修分公司 安徽合肥 230061

摘要：计入二十一世纪以来，社会不断发展和进步，带动了我国经济水平的提升，促进了我国电力企业不断的发展，在电力企业中，倒闸操作是作为变电运行过程中一项十分重要的内容，任务便是对电气设备的状态进行及时的转换，对输电的电压作出相应的改变，这样才可以更好的去保障电能的传输，为电力系统提供出安全和稳定的保障。因此本文主要分析变电运行倒闸操作过程中的问题，在此基础上提出下文内容。

关键词：变电运行；倒闸操作；问题；分析

引言

近年来随着电网技术的不断发展，现代电网的复杂程度不断提高，因而在电网运维管理工作中偶尔会发生误操作的可能。变电运维是一项难度较高的工作，需要对电网中的各项设备设置及操作进行有效评估，并管理及维护各项电气设备，对倒闸过程中可能发生的事故进行处理。变电运维关乎到变电站及电网的稳定运行，直接影响人们的日常用电，变电运维管理中的误操作一旦发生，势必会造成严重的后果，危及人民财产及生命安全。因此，必须加强对变电运维误操作的预防及控制。本研究简要分析变电运维管理过程中误操作的相关原因，并提出针对性的改进策略，以期能降低变电运维误操作发生的可能性，确保电网安全稳定运行。

1变电运行倒闸操作的概况

变电运行倒闸操作是指通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备由一种状态转变为另一种状态或使系统改变运行方式所进行操作的过程。在变电运行的倒闸操作过程中有很多的工作细节，从任务接手到操作动作结束都需要把握好细节，严格执行操作票制和工作监护制，保障操作的安全性、稳定性。

在进行操作之前，有关工作人员要认真地接受、明确倒闸操作的工作任务目标以及具体的工作环节，认真填写操作票和记录簿并审核，仔细检查器具是否安全稳定，按照步骤规范运行。操作人与监护人同时在场进行倒闸操作，进一步明确操作的过程，对工作设备进行进一步检查，准确无误地进行倒闸工作。操作完成后，工作人员也要进行全面仔细地核对检查，汇报操作结果。

如果变电运行操作工作发生错误事故，会导致输送和分配电能无法顺利进行，部分供电区域开始出现断电现象，严重会使电力网运行开始不稳定，很有可能会导致大面积供电区域停电，对人们的生产生活造成不便和困扰，威胁有关工作人员的人身安全，造成巨大的财产损失。所以，我们应该重视分析变电运行倒闸操作事故的原因，规范变电运行倒闸操作，预防变电运行倒闸操作事故，切实保证变电站的安全稳定运行。

2变电运行倒闸操作事故原因分析

2.1人员技能水平不高

一方面操作人员对《调度规程》《安规》中的一些基本概念的理解有偏差，如调度时对“预令”和“待令”的执行，工作票制度中“工作结束”和“工作票终结”的区别等理解错误酿成事故。另一方面由于设备种类繁多，操作人员对设备不熟悉，操作过程中发生疑问没有弄清楚仍继续进行操作而造成事故。

2.2监督和管理制度不完善

变电运行倒闸操作工作的工作体系不完善，监督和管理制度缺失会导致变电运行倒闸事故的发生。变电运行倒闸操作的程序步骤较复杂，而管理操作的人员数量不够，没有充足的劳动力分配在监督体系之中，缺乏对操作人员的严格管理，导致变电运行倒闸操作工作的监督力度不够。

在倒闸操作技术运用的过程中，因监督和管理制度的不完善导致监督人员没有按照规范的操作流程进行监督，工作人员不认真执行任务和运用设备和操作技术，电力系统检修维护工作不能定期进行，没有进行详细的预防措施。并且，缺乏对变电运行倒闸操作过程的调整和完善，导致专业操作技术逐渐弱化，操作的合理之处得不到改善。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆长时间以来，造成了一定的安全隐患，导致变电运行倒闸操作事故发生

2.3设备原因

现代电网中的电气设备复杂和精细度较高，任何一个简单元件出现故障则会导致整个设备发生故障。设备原因主要指电气设备质量和技术指标方面发生问题。设备质量问题则集中在设备设计本身就存在一定的缺陷或漏洞，或是安装质量不符合现代电网运行要求。设备技术问题则是指设备技术指标不符合安全管理规范，如缺失闭锁装置，或是在使用中发生闭锁失灵等问题。

3预防变电运行倒闸操作事故的措施

3.1加强审核和反违章，严把监督关

加强“两票”审核、到位监督和反违章管理。（1）抓好“两票”审核关（运维班、车间两级审核），确保“两票”票面正确性。（2）按到位标准抓好操作现场全过程监督关，认真履行监督人职责，确保操作行为正确。（3）严格落实停、送电监督负责人不变的原则，确保现场作业安全可控、在控。（4）查禁操作现场的各类违章，反违章工作实行常态化管理。（5）实行录音监督，操作后及时将录音数据上传到车间网站，车间不定期组织审核。

3.2完善相关管理体制和规章制度

有关工作部门制定并贯彻落实一定的绩效和责任制度，加强监督力度，对工作人员提出具体的、严格的工作要求。对工作人员的倒闸作业具体情况进行评价，根据实际工作情况进行奖惩，增强倒闸操作工作人员的责任心与工作热情。在评价变电运行倒闸操作有关工作人员的工作状况时，要对操作的技术设备使用和程序步骤进行严格地监督，加强对技术防护以及倒闸防务操作的管理力度，要求工作人员严格按照工作标准指令进行作业，规范操作票的使用，进一步强化操作技术设备的检查。

3.3加强设备质量管理控制

要加强各项电气设备质量的检查控制管理。定期对各项设备进行巡护检查。各项电气设备必须要有名称和编号的双重编号，字迹清晰醒目。必须确保各项设备防误的闭锁装置功能良好，在运行状态下的开关操作把手上要加装防护罩，在需要就地操作按钮的断路器机箱上加锁进行防护。对于保护回路盘台、控制回路盘台等设备的正反面均需要标注名称和编号，当一块盘上有两套以上保护装置时，需要有明确的界限。

3.4进一步提高对变电运行倒闸操作工

作人员的要求，进行严格地选拔和上岗考试，加强对工作人员专业技术和职业素养的培养，定期对工作人员进行技术培训，增加工作人员日常模拟操作的训练，熟悉掌握变电运行操作工作的技术和知识，促进他们尽快拥有快速反应并解决变电运行倒闸操作事故的能力；强化组织管理以发挥工作团队的力量，提高变电运行倒闸操作工作人员团队的整体专业素质水平。

结语

综上所述，我们了解到变电运行倒闸操作的具体流程以及变电运行操作事故造成的巨大影响，分析了在多种因素的影响下变电运行倒闸操作事故发生的过程。我们应该重视对变电运行倒闸操作事故的分析，吸取教训，严格控制变电操作过程，进行规范化地操作，有关部门和组织进行合理的监督和管理，进一步完善有关防止误操作的规章制度，减少变电运行安全事故发生的概率。通过多种采取措施来有效预防变电运行倒闸操作事故，确保电气系统的顺利运行以及电网的安全稳定，促进我国电力事业的发展。

参考文献：

[1]王贵宾，王勇，高龙，等.浅谈变电运维误操作事故预控措施[J].工程技术（文摘版）•建筑，2017（33）：66.

[2]孔令考．变电运行倒闸操作中的常见问题分析［J］．中国高新技术企业，2016（14）：147-148．

[3]张俊霞，毕海青．变电运行倒闸操作中常见的问题分析［J］．科技创新与应用，2015（36）：189．

[4]谢翀.变电运行倒闸作业误操作的防范和预控措施分析[J].科技创新与应用，2017（30）：94-95.

论文作者:万红子,蒋欣峰

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c2a1636916059205ba2f9635.html