# 探讨深基坑支护技术在建筑工程中应用论文_徐光亮, 毛城乐

1、浙江雷霆建筑劳务有限公司；2、杭州东庄建筑劳务有限公司

摘要：在现代建筑工程施工过程中，建筑物基础是最关键的一部分，其质量的好坏直接关系着上部建筑的质量、安全等问题。在建筑地基基础施工中，深基坑开挖及施工存在较大的安全问题，这就要求必须采用合适的支护形式，对深基坑进行支护维稳。支护施工水平显得尤为重要，首先简单介绍了深基坑支护技术，然后结合某工程实例对支护施工技术的应用进行了分析。

关键词：深基坑支护；建筑质量；锚杆支护

前言：

随着我国城市化进程脚步的加快，城市的土地资源在不断的开发利用中日益减少。近年来，而面对日益增多的城市人口，高层、超高层建筑迅速兴起，并成了现代化建筑的主要形式。在现代建筑工程地下施工中，需开挖深基坑，受地质土质以及地下水位的影响，深基坑施工带有一定的危险性。因此需做好相应的支护工作，确保边坡稳定，避免出现塌陷、沉降等情况发生。随着深基坑技术的进步，相继出现了多种支护方式，在实际应用中，需根据具体情况选择适宜的支护方式。

1.深基坑支护

1.1深基坑施工

深基坑工程指的是地下基坑深度超过5m，或不到5m但条件非常复杂的工程。深基坑工程风险很大，因为要承受很大荷载，极易发生土体塌陷、地基沉降的事故。施工由两大部分组成，一是深基坑开挖，二是支护，支护系统是施工的关键。高层建筑在当前迅速发展，使得深基坑深度还在增加，且要求更加严格。除了保护施工人员安全，还要保护附近的地下管线、建筑等物不被破坏。所以支护技术显得无比重要。

1.2支护形式

支护体系是围挡在基坑周围的一种临时性维护结构，主要为稳定基坑土体，在施工结束后就要拆除。深基坑承载着上部建筑的压力，必须有足够的强度和硬度，以充分发挥基坑支护的作用。就目前而言，支护形式包括锚钉墙、地下连续墙、混凝土灌注桩、深层搅拌桩，以及墙板等锚杆联合支护等。

如深层搅拌桩支护，是利用水泥和石灰等材料对土质的进行固化而形成的支护方式。因为粘土的抗拉强度要远远大于抗压强度，所以这种方式在各种饱和性的粘土中较为适用；而地下连续墙比较适用于软土层或开挖深度较深的基坑；此外，根据土质和地下水位的不同，利用钢板桩、钢筋混凝土板桩、钻孔灌注桩进行不同方式的排列，排列成柱列式支护桩、连续式支护桩以及组合式支护桩等不同方式的支护。

2.工程案例

某商务大厦高102m，共32层，占地面积90000m2，建筑面积160000m2，设有2层地下室，地下总面积为42000m2。建筑平面按照方形的形式进行布置，建筑轴线距离东西99.5m，距离南北103m。地下基坑底部最深的相对标高为﹣24.5m，采用钢筋混凝土梁板筏基作为基坑基础。现场场地比较狭小，而且周围环境颇为复杂，受资金限制，工期较短。该工程初步计划基坑土方开挖在3个月内完成。经综合考虑，多次商讨，最终决定采用灌注桩和锚杆综合支护结构体系。

3.深基坑支护施工新技术在建筑施工中的应用

3.1支护体系设计阶段

①支护方案

方案设计是施工的前提准备工作，是安全施工的基础保障。为提高开挖质量，必须保证支护设计方案的科学性和可行性。深基坑支护技术在国内出现相对较晚，但在科技的推动下，近些年来取得了很大成就。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆考虑到施工的复杂性，该工程提前对现场进行了精确的勘测调查，对土质、水文、周围建筑等参数都做了详细记录，以此为依据，结合当地环境、管道敷设等多方面因素进行综合考虑，设计了多套方案，在认真比对计算之后，最终选择了较为适宜的一种。另外，在施工组织过程中，设计人员对设计方案做了详细讲解，确保所有的施工人员都能熟悉掌握。

②团队选择

深基坑本身带有很大的风险性，若出现技术或质量上的问题，近则威胁施工人员的生命安全，远则影响到建筑物的质量。所以，在招投标时，务必要选择综合实力较强的施工团队。该工程结合实际情况，综合技术、信誉、经验等多因素考虑，选择了一家颇具实力的队伍，并做了专业培训，与监察工程师积极配合，共同负责深基坑的开挖，取得较好效果。

③方案审定

施工单位根据实际要求制定出了施工方案，为检测其可行性，及时送至监察工程师加以审定。在其中发现了一些与实际施工要求不相符的条款，共同商量后对其加以改进完善，并根据规定程序向上申报。审定工作尤为重要，特别是极其复杂的工程，设计的方案必须由多为专家共同审核，批准许可后方能实施。

3.2支护体系施工阶段

①工程施工

深基坑工程综合性较强，施工颇为复杂，涉及土力学、岩土工程、计算机等诸多领域，挖土、围护、防水等每一个环节都很重要。一旦出现问题，极有可能影响到整体安全。为此，施工单位对施工人员进行了严格的培训，在施工中，全体施工人员都以设计方案为依据，严格按照规定程序进行每一项操作，加强各方面的管理，使得失误率大大降低。

②土体控制

地下水对深基坑工程的影响较大，尤其是地下水位较高的地区，更为明显。所以在制定设计方案时，应提前对当地地质情况有足够的了解，熟悉当地地下水的成因及深基坑将处的环境，在制定止水方面时要从深基坑工程的防水、降水和排水三个方面考虑，结合地质勘察部门提供的资料对施工方案进行综合的设计。

③信息管理

深基坑施工质量依赖于基坑的刚性和稳定性，即不得出现沉降、位移、倾斜、变形，以及支护结构开裂的现象。因此必须安排专业施工检测人员进行基坑现场和周围建筑物的检测，对基坑支护结构进行信息化的管理，根据基坑开挖期间检测到的现实情况，预测下一步工作的动态，及时对施工中可能发生的险情进行预控，超过预控期就要采取有效的措施，确保工程的安全。

④锚杆支护

土层锚杆主要起的是钻孔作用，钻孔对象有两种，一是开挖的深基坑的墙面；二是尚未开挖的基坑立壁土层。孔深达到标准深度后，将孔端进行扩大，通常会形成柱状。在施工中实施锚杆支护技术，先将钢筋、钢索等抗拉材料放入孔内，然后灌注相应的浆液材料，使之和土层相结合，成为抗拉力强的锚杆。

⑤突发事件处理

建筑施工是一个相对复杂的过程，现实情况的不确定性因素会导致施工过程中产生许多无法预料的事件发生，常见的突发事件有来自施工内部原因的如流沙、基坑内沉降、基坑支护局部出现问题等原因，还有一些来自外界环境的原因，如气象异常，相邻工地的影响，地下障碍物妨碍基坑支护结构施工等。所以对于基坑支护结构的施工要提前做好应对突发事件的技术准备，当突发事件发生时能够及时有效的进行控制和解决。

结束语：

深基坑工程数量在当前越来越多，深度也在增加，面临的危险性更大。因关乎对地下资源的利用，意义重大，必须保证深基坑安全施工、质量符合要求。支护工作是维护深基坑稳定的关键，在施工中务必要合理设计，建立起安全可靠的支护系统。随着深基坑难度的增加，支护技术需不断改进、完善，并将现代化高科技融入其中，使之能够适应更为复杂的条件。

参考文献：

[1]林舟迪.深基坑支护技术在建筑工程中的应用分析[J].房地产导刊，2013，27（6）：120-121

[2]宋玉峰.浅谈建筑工程中的深基坑支护施工技术[J].黑龙江科技信息，2013，27（3）：140-142

[3]裴翔宇.论现代建筑工程深基坑支护施工技术创造[J].中国新技术新产品，2012，28（9）：144-145

[4]张长友.建筑深基坑支护施工技术的应用研究[J].价值工程，2012，27（8）：210-212

论文作者:徐光亮, 毛城乐

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期

论文发表时间:2015/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c2c5d38d17b9485464324494.html