# 中小城市集中供热的现状问题及规划发展探讨论文_王宏

新疆西部明珠工程建设有限公司

摘要：随着城市化进程加快，很多大城市已经形成了完整的集中供热系统，并且在集中供热方面建设比较成熟，为促进城市的发展以及提高民众的生活质量起到了推动作用。但是在中小城市，集中供热系统的建设依然不够完善，供热效果不佳，需要进行重新规划，满足供热需求。本文主要从中小城市集中供热的现状问题进行分析，并且对未来的发展提供了规划策略，希望可以完善中小城市的集中供热系统，提供相应参考。

关键词：中小城市；集中供热；现状问题；规划发展

随着城市的发展，中小城市对于供热的需求增大，由于中小城市供热市场广阔，因此中小城市成为供热行业发展重点。但是中小城市在集中供热中存在一些问题，对于资源的利用率不高，供热负荷增大导致供热企业的压力增加，为了解决这些集中供热问题，需要对未来的发展趋势认真规划，并且制定相应的解决方案，规划具有全局性和科学性，提高规划的可行性。

一、中小城市集中供热系统概述

中小城市对于集中供热系统的应用起步较晚，虽然发展较快，但是集中供热的基础设施不健全，不够先进，难以满足当前的供热需求。不同的城市由于经济发展水平、地理情况等都有很多差异，因此供热设施与大城市相比比较落后。部分中小城市虽然购买了昂贵的供热设施，但是对设备的操作不够了解，并且缺乏专业的人员，因此无法将供热设备的作用充分发挥出来。甚至一些城市对于供热设备的购买不够重视，为了节约资金，以次充好，发生故障的频率增加，存在安全隐患。集中供热需要热源支持，在中小城市中热源通常是锅炉房，或者是热电厂，但是由于中小城市的集中供热设施不够完善，因此热源的规模较小，供热的范围较小，不适用于大范围的供热。大型热电联产机组在中小城市中并没有得到普及，因此难以实现有效的发展。对于城镇地区一些供热系统没有覆盖的区域，仍然采用小型燃煤锅炉。区域锅炉房在集中供热热源中的占比非常大，由于受到多种因素的限制，对于中小城市而言区域锅炉房的应用在短时间内不会改变。

二、中小城市集中供热的现状问题

集中供热是城市重要的基础设施，政府对于集中供热重视程度较高，并且投入了大量资金，推动了集中供热系统的发展，目前集中供热的范围逐渐扩大，供热量以及供热面积也在稳步上升。集中供热的用户主要可以划分为居民采暖以及工业市场，工业部门占据的比重比较大，并且属于集中供热的主体，居民采暖的消费量逐年增加，因此居民采暖也是重要的部分，需要提高重视。在城市发展 过程中，由于环保意识提升，对于大气的保护力度加大，因此一些污染较重的区域锅炉房已经进行了拆除，数量减少，部分区域锅炉房在供热中质量和效率较低，并且对能源的消耗过大，造成资源浪费，因此使用热电联产机组可以有效改善合一问题，成为未来的应用趋势。

我国中小城市集中供热的水平较低，对于城市边缘地带无法实现有效供热，集中供热主要集中于北方城市，对于北方的中小城市供热的范围不到整体城市的二分之一，一些乡镇以及农村地区依然是居民自行取暖，没有纳入到集中供热范围。房地产行业的发展，乡镇以及农村地区都实现城市化，对于集中供暖的需求提高，因此将锅炉房等供热设施拆除，构建完善的集中供热系统是必然要求。中小城市集中供热需要根据现状进行改进，并且结合未来的发展趋势，具有长远眼光，不断进行改革升级，采购先进的设备，扩大集中供热的范围，提高民众的生活质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、中小城市集中供热规划发展探讨

（一）发展中应采取的具体对策

1、现代化城市在发展过程中不仅需要满足人们的供热需求，同时要具有环保意识，适应城市未来的发展趋势，只有具备全局眼光，实现热、电、冷联产，符合多样化需求，才能实现公共建筑的发展。在一些城市中建设了热电厂，集中供热系统更加完善，将城市中分散供热的模式消除，提高了热电厂的经济效益，同时具有社会效益。

2、多热源联网模式是一种新发展模式，在大城市中多热源联网系统已经得到了运行，并且取得了一些成果。多热源联网模式的应用是融合了现代科技，复合物越来越高的供热要求，并且逐步扩大规模，有利于中小城市集中供热问题的解决。多热源联网改变了生产模式，提高了热力运行的灵活性，多热源联网系统在应用过程中故障发生率低，运行稳定，安全系数高。

3、在中小城市集中供热系统中使用清洁燃料符合节能环保的要求，减少污染物的排放，提高空气质量。我国污染问题加重，雾霾等现象受到重视，对于集中供热中的能源使用情况也受到关注，传统的集中供暖主要使用煤炭，烟气中含有大量的污染物，因此需要使用清洁能源替代，中小城市集中供热的未来发展趋势是大量使用清洁能源，加强燃气-蒸汽联合循环发电供热机组的发展，有效降低对能源的消耗，实现集中供热的可持续发展。

（二）城市供热技术产业的发展方向

1、中小城市中热源的形式比较单一，城市集中供热需要具备多元化的供热模式，根据实际发展需求采取有效的供热措施。区域锅炉房以及热电厂是集中供热的主要类型，同时也需要根据不同的区域特征以及不同建筑物选择有差异化的供冷能源以及采暖方式。

2、提高集中供热人员的技术水平。技术的不断发展以及人才的引进对于中小城市集中供热问题可以得到有效解决。供热系统存在一定的滞后性，因此供热系统要想实现理想效果，必须要进行改造，结合先进技术，实现优化。供热企业在发展过程中已经意识到技术的重要性，因此对集中供热系统融合了计算机技术、互联网技术等，并且安装监控系统，可以得知集中供热系统的运行状况，实行远程监控。工作人员需要不断更新自己的知识体系，丰富知识内容，并且灵活应用，加强对技术人员的培训，提高技术人员的综合素养，摆脱供热企业落后状态。供热企业需要提高竞争意识，引进民营资本，开放中小城市的供热市场，实现供热的专业化和规范化发展。引进民营资本可以使中小城市的集中供热更加多元化，集中供热方式得到创新，民营资本的供热运营经验丰富，因此民营资本的融入有利于激活供热市场，促进中小城市集中供热的发展，实现集约化发展。

3、计算机自动控制技术的应用可以提高集中供热的自动化水平，传统的集中供热的水平不平衡，导致供热失调，人们的生活质量受到影响，使用计算机自动控制技术可以有效提升调控水平，保持锅炉在高效工作的情况下还能实现供需的平衡。计算机网络控制对于供热的热能进行计量，设置温度，并且对温度进行控制，保持温度的稳定性，通过计算机网络控制技术对系统进行调节和管理。将计算机控制技术以及信息化技术融入到集中供热系统中实现了创新，对于中小城市集中供热问题有效解决，提高了集中供热的自动化以及可控性，符合未来发展趋势。

结语：综上所述，集中供热系统是城市发展中的重要组成部分，集中供热在中小城市中仍然需要不断的健全和完善，中小城市的集中供热覆盖范围小，供热量不足，无法满足人们的使用需求，因此中小城市需要进行反思，不断引进新技术以及人才，创新集中供热模式。提高供热企业的竞争意识，树立创新思维，使用计算机网络控制技术对供热系统进行管理，通过实现多样化的供热模式，有效促进中小城市集中供热的发展。

参考文献：

[1]陈知富. 中小城市集中供热的现状问题及规划发展探讨[J]. 区域供热，2016（02）：86-91

[2]郑宏博. 中小城市集中供热的现状问题及规划发展探讨[J]. 住宅与房地产，2017（06）：278

论文作者:王宏

论文发表刊物:《建筑模拟》2020年第1期

论文发表时间:2020/3/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c30398b4b6f6b5aa407f1d16.html