# 火力发电厂锅炉运行经济化分析论文_于景阳

（赤峰热电厂有限责任公司 内蒙古赤峰市 024000）

摘要：从目前电力行业的发展情况分析，火力发电仍旧是发电行业的龙头主力，但是由于近年来能力资源的过度消耗，国内国际上都提出了能源经济的发展政策，旨在不影响经济发展的前提下，减少能源消耗，提高能源利用率，减少对环境的污染。这些政策使火力发电厂的运行和发展遇到了一定的阻碍。针对于现行的政策和形式，火力发电厂必须制定出相应的改革措施来顺应时代的发展潮流，适应能源经济以谋求更好的发展。

关键词：火力发电厂；锅炉运行；经济化

1 火力发电厂锅炉运行的基本原理

火力发电厂的锅炉主要由两部分组成，一是锅炉本体，二是锅炉运行的辅助设备。锅炉的本体又分为“锅”和“炉”两个部分，“锅”由省煤器、下降管、过热器和联箱等与管道和阀门组成的汽水系统，“炉”是由炉膛、点火装置、烟风道和燃烧器等组成的燃烧系统。“锅”是对燃烧系统燃烧放出的热量进行吸收，再将水加热为具有一定参数的蒸汽，而“炉”主要就是对燃料进行燃烧的设备。

火力发电厂锅炉运行的基本原理：首先，利用运输设备将煤炭等原料运输到炉膛内，利用资源转化而成的热能维持其他设备的运行，煤炭燃烧后，煤渣等物质会携带一定的热量在炉内运行，将锅炉的其他设备进行加热，利用热传递现象将高温热气传递给炉内的工作部件，并使之产生一定的蒸汽压；最后水蒸气会进入锅炉汽轮机部分，实现热能与机械能之间的转化，为整个发电过程提高能量和动力。

2 火力发电厂锅炉运行经济化的意义

火力发电厂的锅炉主要以煤炭、石油等不可再生能源作为燃料运行。而且，目前我国又普遍存在环境污染问题严重，能源耗费量接近枯竭的现象，为了减少由于火力发电厂锅炉运行而带来的环境污染问题和能源耗费量大的问题，火力发电厂锅炉运行经济化政策势在必行。

由于火力发电厂锅炉在运行过程中，会产生大量的废气、废液和固体废物，这三种废物的大量排放不仅会产生环境污染的问题，还会对人类的身体健康产生一定的威胁。在火力发电厂锅炉经济化运行的过程中，可以通过节能减排的战略措施，有利于减少锅炉运行产生的“三废”，进而减少对环境的污染和对人类身体健康的伤害。

由于火力发电厂锅炉运行燃烧的主要燃料是煤炭和天然气等，随着环境问题加剧，这些资源的成本也越来越高，通过锅炉运行经济化的实施，可以对锅炉燃烧过程中为燃烧完全的煤炭资源再利用，减少原料的浪费，增加使用效率，可以节约火力发电厂锅炉运行的成本。

由于火力发电是国内发电的主要电力来源，有着十分重要的地位，但随着能源的减少能源经济的大力发展，为火力发电厂的运行和发展带来了一定的阻碍，如果实行火力发电厂锅炉运行经济化的经营手段，积极响应节能减排，提高能源利用率的号召，进而减小环境的污染和煤炭等不可再生资源的使用量，火力发电厂与能源经济之间的矛盾也会得到一定程度的缓解，火力发电厂自然就会减小发展中的阻碍，为自身长期、高效的运行赢得机会。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3火力发电厂锅炉经济运行的优化措施

3.1 对锅炉进行整体性优化

火力发电厂锅炉在进行经济运行实现的过程中首先需要进行解决的问题就在于锅炉质量好坏的问题还有锅炉结构技术是否合理的问题，主要进行改进的措施在于优化锅炉整体，采用主要的操作手段和步骤对锅炉在运行的时候发生的问题进行发现和记录，将出现的信息总结概况。在这个基础上分析火力发电厂整体运行的情况，确定是否可以引进和使用新技术还有新结构。通过计算机电子技术监控锅炉的运行情况，对锅炉优化的程度还有使用的效果进行确认，让火力发电厂锅炉在运行过程中的经济化进行确定。在分析火力发电厂其他环节的过程中，需要积极运行相关的计算机监控手段，只有这样才能全面化对火力发电厂运行质量以及电能输出的稳定性进行监控。

3.2 预处理锅炉燃料

对于火力发电厂锅炉在运行的时候出现的诸多燃料问题，主要改进的对策在于积极进行燃料的预处理，采用的操作措施在于对比和记录燃料的相关价格还有纯度的情况，再对预处理的操作进行调查，积极核算不同纯度燃料在产生同样热值的过程中所支出的主要成本，将进行科学合理的分析，依照自身需要来进行合理选择，并对不同燃料的购进量进行评估，最好要全面地进行分析，确定一个最好的购进方案来再来购进，再完成购进后直接采用预处理措施来合理进行操作，积极对燃料的纯度进行提升，然后投入到锅炉当中产生热量，这样可以大幅度让热量提升，积极对燃料的投入量进行控制，这样可以大大提高燃料的利用率，从本质上对燃料的成本进行控制，让锅炉的运行质量得到一定的提升，另外可以积极保障锅炉在运行的时候不会出现过度损伤的情况，可以让锅炉的运行寿命得到很大的提升。采用燃料预处理的手段来进行，可以从根本上对电能的生产质量进行提升，并且对电能生产效率进行推动，同时可以很好地保障火力发电厂锅炉在运行过程中的稳定性，保障火力发电厂可以在整体上对运行成本进行控制，对火力发电厂的整体发展进行很好地提升，这让火力发电厂在发展的过程中更上一层楼。

3.3 改善燃料燃烧条件

火力发电厂改进燃烧条件是让火力发电厂的锅炉可以进行经济运行一个非常好的措施，积极改进燃料条件的具体操作手段在于提高锅炉检修过程中的力度，保证锅炉能够正常的运行，防止发生漏风的情况并且防止发生排烟受阻的情况，保障燃料在燃烧条件方面处于相对稳定的状态，另一个科学合理的处理手段在于让操作人员的操作可以更加规范，也就是对操作人员进行相应的强制管理，具体操作的手段是积极进行完善性操作规范的制定，在操作的时候发生的问题，首先需要对操作人员的操作手段以及操作的规范性进行调查，主要采用的方法是进行监控，如发生操作人员操作过程中出现不规范的情况，需依照情节的轻重程度还有是否是因为不规范操作导致的事故来进行判断，并进行扣除工资或者返回加工等来进行惩罚。只有这样才可以保障在锅炉运行的时候各条件具有一定的平衡性和稳定性，保障火力发电厂在锅炉燃料燃烧的时候不发生因为人员操作失误而造成重大事故的情况。

4结束语

总之，我们能够很容易得看出，火力发电厂在锅炉运行的水平方面与煤耗在一定的范围内出现极其密切的联系，只要让锅炉可以进行良好的运行就可以有效地让发电的煤耗降低，伴随当前煤炭资源迅速地收缩和煤炭的原料价格不断增加，电力行业在当前竞争越来越激烈，燃煤火力发电产生的利润情况也处于直线下降的阶段，所以积极对火力发电厂锅炉经济运行水平和综合竞争力进行加强是发电集团需要面对的一个重要课题。

参考文献：

[1]黄万峰.火力发电厂锅炉运行节能降耗的对策与措施探究[J].科技传播，2014，12（02）：64-65.

[2]田玉强.刍议提升火力发电厂锅炉经济运行的方法[J].山东工业技术，2014（21）：42.

[3]连银银.火力发电厂锅炉经济运行节研究分析[J].科技与企业，2014，15（26）：399.

论文作者:于景阳

论文发表刊物:《电力设备》2018年第29期

论文发表时间:2019/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c308f399ef76554379909148.html