# 智能建筑安全防范系统相关评价指标体系分析论文_杨继彬

镇江市建科工程质量检测中心有限公司 江苏省镇江市 212004

摘要：改革开放以来，现代化建设的不断发展，智能建筑安全防范问题逐渐引起人们的重视，为确保人身财产安全，不断加强、完善安全防范系统是非常必要的。本文将介绍安全防范系统及其发展趋势，分析智能建筑安全防范系统的相关评价指标体系，并提出加强智能建筑安全防范系统的有效措施。

关键词：智能建筑；安全防范系统；评价指标分析

美国9.11事件是震惊全世界的一次恐怖袭击事件，造成了大量的人员伤亡及财产损失。9.11事件时刻提醒着人们，毁灭就在一瞬间，提高安全防范系统意义重大。安全防范系统是保障人们在生产生活中的人身、财产安全，防止侵害行为的统称。它包含了人们在思想意识方面、法律法规方面、科技生产方面要协调做好防范工作。

一、智能建筑安全防范的目的和意义

安全防范工作对于社会和谐稳定发展有着重要意义。其目的是维护公共秩序，守护人民安全。而安全防范系统是在入侵、盗窃、爆破等违法犯罪行为发生时，能够及时发现并报警，并采取有效措施，制止犯罪行为从而保障人民生命财产安全。实时的监控系统，还能够提供现场录像等详细准确的一手资料，为刑事审判提供证据。近些年来，偷盗文物、爆炸事件等违法犯罪案件层出不穷，而始终得不到完善的安全防范系统却只能无能为力。如果在智能建筑配备完善的安全防范系统设施，高科技的安全装置不仅能对犯罪者提高威慑力，还能以实际的警报系统，针对违法犯罪行为做出有效反抗与补救措施，切实有效的打击违法犯罪。

二、智能建筑安全防范系统体系介绍

智能建筑的安全防范体系有三方面组成。其一为人力防范。人力防范是指配备高水准的安保人员。安保人员通常使用无线电等通讯设置，不间断的进行巡视检查，当有不法分子妄图实施邪恶行为时，安保人员能够及时联络警方，并按响警报按钮，通知所以人员进入警备状态，从而起到警示的作用。其二为物理防范。物理防范顾名思义，就是设置围栏、围墙、电网、出入口门栏等设备，进行安全防范。阻拦设备往往能够简单有效的拦截犯罪分子的入侵。其三为技术防范。技术防范是指运用各种高科技产品，集成系统网络对智能建筑进行防范工作。例如在智能建筑的各个角落里安装摄像头，时刻监控建筑角落里发生的事情，不让违法分子有机可乘。技术防范也是现代化智能建筑安全防范系统的最主要组成部分。

安全防范系统体系有三方面基本要素：探测、延时和反应。三方面环环相扣，不可或缺，任何一方面出现问题，都会导致整个安全防范系统的崩溃，从而无法起到安全防范作用。其中探测是指，运用各种途径获取犯罪行为发生的信息。准确的获取犯罪信息后，开启警报，进入警备状态。之后进入延时阶段，延时是指通过实时的防范设施对犯罪行为进行威吓，拖延犯罪行为的实施。反应是指警方到来，实施全方位的手段，打击违法犯罪，给予犯罪分子正义的制裁。在这一系列的防范措施中，完整的通讯网络是其核心部位，被誉为建筑物的耳目。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、智能建筑安全防范系统发展趋势及内涵

随着科学技术的高速发展，智能建筑安全防范系统逐渐朝着自动化方向发展，其安全可靠程度也在不断提高。目前智能建筑还不能实现全数字化方案，主要实施部分模拟，部分数字方案。而未来的发展趋势，必然是全数字化方案。全数字化方案是指视频与音频的矩阵切换均使用数字切换。可实现方法为配有四到八个的CPU和一百兆赫兹的系统频率并且能够切换方式编程的LSI芯片构成，之后高速数字传输系统就能够按照需求将传入影像的像素送往指定监视器的显示存储，也可以用电脑网络来进行远程图像的传输和转换。自动化的安全防范系统就是使用电脑网络、通讯技术等现代化科技来实施和控制安全防范的各种功能与管理。

四、智能建筑安全防范系统设计及施工保障

自动化性质的安全防范技术应用与智能建筑，就构成了完整的智能建筑安全防范系统。智能建筑安全防范系统的有效实施，是其产生作用的基本保证。完善的防范体系能够给使用者提供便利、舒适的居住环境，同时保障了人们的人身安全。

4.1 设计实施依据

近年来，国家相关部门陆续发布了有关公共安全防范的国家、企业标准以及智能建筑设计的安全标准。智能建筑安全防范系统设计必须以国家颁布的安全标准文件为重要依据。

4.2 设计原则及实施方案

为了确保智能建筑安全防范系统的安保功能可以有效发挥，在进行安防系统的设计时，必须要先对施工场地进行现场考察，不能单纯以用户的语言文字表述为准。进行现场勘查之后，要先设计出建筑方案任务书。智能建筑的安全防范建设要根据使用建筑的不同行业性质，确定其所需求的不同安全防范等级，另一方面要确定建设是否存在重点安全防护区域。规划完整之后，确定对智能建筑周边的安全防护情况，安排智能建筑各个偏僻角落的安全监控设施，确立对智能建筑出入口的控制管理政策。最后确定警报系统的安放位置，设立受到非法入侵后的反抗方案。对智能建筑的安全防范方案要考虑周全，不能有所披露，要着重注意是否存在监控盲区和警报盲区，联络通讯系统可靠性、性价比要高，并且易于使用。进行系统设计要留有一定的拓展升级空间，以便后续发展。

4.3 最终调试及故障排查

在完成智能建筑安全防范系统的设计与实施之后，还要进行调试与故障排查的工作。安全系统的调试是一项注重细节的工作。调试之前，要先对其组成部件进行阻抗、电阻等参数的测量，测量结构要符合国家安全标准要求。符合标准后，才能进行智能建筑安全防范系统的试运行。只有在进行故障排查后，才能消除智能建筑安全防范系统的安全隐患，确保安防系统效果的有效发挥。

五、结语

综上所述，即使是在国民素质已有改善的今天，仍然不能对违法犯罪行为放松警惕。防范于未然依然有着重大意义，有备则无患。因此，社会各界人士应提高对智能建筑安全防范系统建设的重视。以科学方法不断对智能建筑安全防范系统进行改进和完善，能确保人们的生命财产安全，严厉打击违法犯罪行为。

参考文献

[1]宋蒙，赵慧.智能建筑安全技术防范系统信息原理及信息模型[J].现代建筑电气，2016，7（10）：44-47

[2]曹弋，王辉.浅谈智能建筑安全防范系统在数据中心的应用[J].中国公共安全（学术版），2016，（02）：132-135.

[3]陈雄斌.智能建筑安全防范系统技术研究及实现[D].国防科学技术大学，2015，（08）：92-97.

论文作者:杨继彬

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第24期

论文发表时间:2018/1/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c32bbc238887317b1bb0b249.html