# 浅析如何搞好变电设备运维管理工作论文_王丽

（国网长治供电公司 山西省长治市 046000）

摘要：随着我国经济的迅速发展，社会对能源的需求量越来越大，电力作为如今民众、工业等群体生活中不可或缺的一部分，近年来的消耗量呈现指数型增长趋势。因此保证电力系统的平稳运行，有效地对电力系统进行管理和维修便显得至关重要，电力系统的安全措施到位，才能源源不断地提供优质、安全的服务。但是由于目前电力系统中仍存在一部分因素，导致电力设备可能存在一些安全隐患，使得电力系统处于非正常工作状态。所以加强对电力系统变电运维安全管理和维护便显得至关重要，只有将管理落到实处，将维护形成体系，才能保证电力系统的安全稳定运行。

关键词：变电设备；运维管理

前言：

随着社会经济的不断发展，电力已成为人们不可缺少的物质需求，我们必须确保电网安全稳定运行，才能保证人们正常生活所需用电。变电设备在电网运行中是非常重要的，如果可以对这些设备进行有效管理，将会避免很多突发性事故的发生。本文我们就针对变电设备的维护管理与安全运行展开分析。

1变电设备运维管理概述

1.1变电设备运维管理的重要意义

变电运维安全性的提高，对于防范变电安全事故的发生非常关键，同时还能充分满足电力行业发展的正常需求，并使电力企业的经济建设得到满足。变电设备运维管理工作水平得到提高以后，整个变电运维安全情况都会得到改变，对变电设备运维管理力度的加强以及变电运维人员专业素质的提高都非常有利。此外，在变电设备安全运行管理中，应该充分重视变电设备日常巡查与维护力度，有效掌握变电设备状态，及时发现设备缺陷，并根据实际采取状态检修等有效措施按时消缺，这样才能使变电运维的安全能力得到切实提高。

1.2变电设备运维管理的基本要求

①应对现有的变电设备管理责任制进行完善。电力企业应及时发现存在于变电设备管理责任制中的问题，并将完善工作做好，充分了解设备的基本情况，并安排工作人员进行定期的检查与维修，并保证设备维修的质量，保证设备的完好性。②制定变电设备管理技术体系。要想知道变电设备技术性能是否完好，通常会利用技术经济指标作为判断的依据，企业应该专门安排人员进行这项工作，定期对设备进行逐级的验收，并针对设备进行评价。③对变电设备管理信息资源进行完善。变电设备信息具体包括技术档案、设备台账以及图纸资料等，为了保证信息传递与存储的连续性和完整性，必须展开定期的完善工作，还要充分结合测试数据展开综合分析，对设备信息进行准确判断。在整个运行过程中变电设备随时可能会发生突发性安全事故，因此，必须利用在线监测的方式展开信息化控制。

2电力系统变电运维安全管理与设备维护存在的问题

2.1变电设备老旧严重

电力企业中的绝大部分设备均需要昼夜无间断的工作，因此设备往往老化比较严重，再加上地区的因素，在东北或者西北常在恶劣环境中的设备往往老化的更为严重。对于一个企业的电力系统，众多设备往往是相互关联的，若一个环节中的设备出现大量的老化造成能源的过度损耗或者罢工状态，则会对整个电力系统造成不可估量的损失。并且随着时代的发展，设备需要更新换代已实现更高效率的工作。

2.2安全管理体系不完善

现如今绝大部分电力企业中的安全管理仍旧沿袭之前的管理制度，完全未随着企业中设备的更新而重新出台新的政策。旧的安全管理体系往往会忽略新设备中的常出现的问题，导致这些问题发生时，相关人员不能有效快速的解决。这种情况若经常发生势必会对仪器造成不可估量的损坏，严重的情况乃至会造成操作人员的生命危险。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3相关人员的能力和责任感低

电力企业中电力系统运行过程中，安全隐患往往只是从细小之处进行扩大，此时相关检修人员的处理能力便显得至关重要，相关工作人员是否具有及时发现并解决问题，防止隐患的进一步扩大的能力。并且倘若事故发生，相关工作人员的安全责任心有时并没有那么强，并不能实行有效的措施来解决灾难，更重要的是有时不能把解决问题防止首位，假如事故不能迅速的解决，必定对整个企业的电力系统造成毁灭性的灾难，严重的时候甚至会对附近相关民众造成生命财产上的威胁。

3如何搞好变电设备运维管理工作

保障电力系统正常运行，做好变电设备运维管理，才能保障变电站电力资源的正常供应，有效保障电站的电力输送质量。提高变电运维安全性，防范变电安全事故的发生，保障电力资源正常输送，满足电力行业发展建设要求，满足电力企业的经济建设。变电设备运维管理水平的提高，决定整个变电运维安全状况，加强变电设备运维管理工作，有助于强化变电运维人员的专业素质，提高变电运维管理人员主动性。同时，还可以加强工作人员的巡视与检查，能够有效紧密把握变电设备的状态，及时消除变电设备中存在的问题。

3.1落实完善的管理制度

当前，电力企业应认识到做好变电设备运维管理工作的重要性，在实际的工作中，应积极完善管理制度，落实严格的规章制度，并要求管理人员依照规定监管运维人员的维护行为，在管理中，对于不认真不负责的工作人员予以辞退，而针对违规现象给予严厉的处罚，警示所有的运维人员认真做好本职工作，逐渐增强其责任感，使工作人员运维过程中明确职责，仔细检查变电设备，充分了解设备有无故障和零件破损的地方，在清楚没有任何问题后，详细记录检查结果，并要求运维人员记录的同时签字，以此落实责任，将工作职责落实，这是管理制度中提出的规定，促使各个岗位的工作人员和运维人员，自觉管理自我，规范操作行为，做到规范化安装以及细致化检查变电设备，方可消除安全隐患，有利于提高变电设备的稳定性和可靠性。

3.2定期巡视设备

变电所设备较多，如果一台设备存有故障，不及时发现故障点，就会影响周围设备的性能，导致电力系统停运，为了避免出现这种情况，电力企业应针对变电设备运维管理工作提出更高的要求，促使运维人员定期巡视变电设备、各处线路，巡视过程中认真观察，一旦发现线路磨损严重，应立即安装全新的电缆、配电线，确保变电设备供电始终稳定，不受任何因素的影响。此外，对于各个位置的变电设备，运维人员应一边巡视一边查看设备的性能，便可尽早发现故障，详细分析引发故障的原因后，落实相应的维修方法和维护方案，从而做到及时修理和定期维护，有利于消除隐患，确保变电设备高效、稳定运行，同时做好运维管理工作。

3.3安装智能化的设备

在新时期，电力企业为了做好运维管理工作，应做到与时俱进，从而加大资金投入力度，积极引入先进、智能的变电设备，要求运维人员在各处安装智能化的设备，只需操作几步，就可以启动多台电力设备，无需耗费大量的时间，在短时间内完成工作。此外，智能的设备自动传送信息和数据，显示出变电设备运行状态，以便于运维人员明确有无故障，结合获取的数据信息，清楚设备自动化水平较高，并了解各处设备供电是否稳定，便可及时发现故障点，尽快开展修复工作，以免因故障，影响电力传输。运用智能化的变电设备，不仅减轻人力负担，还为运维工作提供便利，有利于做好变电设备运维管理工作。

4结束语

强化人员的变电设备运维管理能力与水平，建立合理的变电运维管理制度，加强变电设备故障检测，加强对变电设备的日常维护，对于提高整个电网的安全性非常关键，保证变电运维的安全性。总之，为了满足社会对电力的需求，变电设备安全运行与管理需要引起重视，从提高员工的安全意识开始，对变电设备管理工作中存在的问题进行分析，然后提出安全管理措施。

参考文献

[1]郑国金，李永春.浅析变电站变电设备运行安全管理具体措施及注意要点[J].通讯世界，2014（21）：105~106.

[2]张卫国，端木彬，盛瑞明，闫冬，王绍虎.以精细化管理促运维管理水平提升[J].中国电力教育，2014（31）：72~73.

论文作者:王丽

论文发表刊物:《电力设备》2019年第15期

论文发表时间:2019/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c33b9c9540b2fccada1606d9.html