# 电力通信机房动力环境集中监测和节能降耗论文_黄端庆

（杭州华数传媒电视网络有限公司紫荆分公司 浙江杭州 310000）

摘要：伴随着我国可持续发展理念的深入推广以及电力通信行业的持续发展，就电力通信机房动力环境进行集中监测，并依靠节能降耗技术就系统进行设计优化，已然成为电力通信机房绿色发展的关键路径。对此，文章基于电力通信机房动力环境集中监测系统，详细阐述了其基本构成和主要功能，并从多角度探究了电力通信机房应用节能降耗技术的具体方法，旨在给予国内电力通信机房建设人员可行的帮助，并以此促进我国电力行业的持续发展和健康进步。

关键词：电力通信机房；动力环境；集中监测；节能降耗；系统优化

引言：近年来，基于《国务院关于提升节能工作相关决定》的明确要求，就电力通信机房动力环境进行集中能源监测，并以此提升机房的整体节能效果，已经成为电力行业的关键课题之一。在此背景下，结合实际探究电力通信机房动力环境集中监测系统的具体构成和主要功能，不仅有助于为系统节能降耗提供充分指导，同时也能够促进节能降耗工作的有序开展，值得我们给予足够重视。

一、电力通信机房动力环境集中监测系统的基本概念

1.系统基本构成

（1）监控中心SC构成

监控中心SC是电力通信机房动力环境集中监测系统的主要管理中心，其主要负责就系统信息进行全面统计处理，一般可涵盖数据库服务器、打印机、监控业务台等相关附属设备。首先，基于数据库服务器，WINDOWSNT或UNIX是其主要操作系统，多负责系统的数据存储工作和信息管理工作；其次，针对监控业务台，其多负责就系统各单元的实时数据进行收集和管理，并可以在系统出现故障时及时发出警告以通知值班人员进行紧急处理。

（2）监控单元SU构成

在通常情况下，监控单元SU主要包括设备处理机及监控模块SM，其中，监控单元SU通过数据前置机方式来就大规模数据进行处理，并可依托集采集器、开关、电池组、隔离装置为一体的监控模块SM来就机房环境、空调设备等系统部件进行管控，不仅具有可靠、灵活等诸多优势，同时在施工时也相对简便，并不依赖较为复杂的施工技术。

2.系统监控对象

针对监测系统，包括逆变电源、开关电源、UPS系统、中央空调在内的机房部件均属于系统监控内容，其中，针对图像监控层面，工作人员一般可借助监控系统就机房的重要设备、公共通道、公共区域进行监控。

3.系统监控要求

基于电力通信机房动力环境集中监测系统，在应用时应依据通信行业标准即YD/T1363-2005进行监测点选择，同时为保障监测科学性，一般需就包括机房动力设备、空调设备以及机房环境在内的多项管理要素进行管控。

二、电力通信机房动力环境集中监测系统的主要功能

1.监控系统基本功能

（1）设备故障预警功能

在系统监控过程中，监控系统能够及时就机房设备所存在的故障隐患进行预警，并可以在自动打印预警信息的基础上有效为值班人员提供包括预警时间、预警类型、预警位置在内的详细信息，有助于确保值班人员第一时间解决故障并保障机房设备的稳定持续运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）设备实时控制功能

通过实时遥控，就机房设备进行精准控制，这是电力通信机房动力环境集中监测系统在设备实时控制层面的应用价值，其中，基于在线监控数据分析与记录，一方面能够为值班人员提供最精确的设备数据，另一方面也能精准记录设备故障的产生过程，有助于为构建设备故障预防机制提供充足数据支持。

（3）设备辅助维护功能

在设备维护过程中，维护人员可借助监控系统所记录的准确设备数据就设备维护方案进行不断优化，进而一方面可就包括设备数据、操作记录在内的信息内容进行妥善处理，另一方面也能有效提升设备维护工作的科学性和合理性，有助于确保机房设备使用寿命的持续提升。

2.监控系统应用功能

基于监控系统本身，一方面，通过在线图像监控，值班人员能够较为直观的就系统故障分布状况以及机房设备工作状态进行查看，同时再加上在线自检功能的有效引入，系统能够长期处于自我维护过程之中，不仅有助于保障系统的持续运作，同时也可于最大限度降低机房设备的故障发生几率；另一方面，借助计算机系统于数据处理方面的独特优势，工作人员能够使用高智能化的系统软件就机房环境进行管控，不仅工作效率明显改善，同时因工作人员操作失误所致的管理问题也将大幅减少。

三、电力通信机房动力环境集中监测系统节能降耗的具体方法

1.空调系统节能降耗

对于空调系统节能降耗工作来说，一般可从中央空调和机房空调两方面进行分析。首先，针对中央空调，考虑到空调系统在电力通信机房能源损耗中的巨大占比，一般可采用计算机程序控制制冷系统的方式来空调进行节能调节，其中，需通过设置室内温度标准值的方式来设计系统程序，进而在集温度传感器、中央处理系统为一体的温度调控体系作用下实现空调系统节能降耗效益的最大化；其次，针对机房空调，一般可以机房环境参数来作为系统控制标准，如针对室内温度来判断空调数量等等。

2.开关电源节能降耗

在开关电源节能降耗设计过程中，应充分考虑包括负载比例、使用频率在内的多项开关数据，其中，可以统计方式就不同阶段的开关电源耗电量进行分析，并借助电源设备参数修改方法来优化开关电源系统，进而在保障开关电源正常运作的基础上有效降低系统的整体耗电量。

3.动力设备节能降耗

针对电力通信机房动力设备，一般需根据停电基站的电池后备时间来判断动力设备的具体使用时间，同时，基于采用何种发电机，应根据实际情况来进行分析，进而在确保动力设备运行安全的基础上保障动力设备的最大化降耗效果。

四、结束语

综上，本文围绕电力通信机房动力环境集中监测系统，详细阐述了系统的组成结构和应用功能，并基于节能降耗目的指出了具体的系统优化方法，其中，基于电力通信机房动力环境集中监测系统在监测机房环境等方面的应用价值，只有进一步优化节能设计，并在计算机管理下充分就系统降耗效益进行发挥，才能有效提升系统应用效果，才能确保电力通信机房建设工作的健康发展。

参考文献

[1]周建,李永军.电力通信机房集中监控系统的组成及功能设计[J].自动化应用,2019(01):70-71+77.

[2]陈思超,吕斌,万燕珍.电力通信机房集中监控系统及应用[J].智能城市,2018,4(17):157-158.

[3]亓开元.电力通信机房动力环境监控系统应用研究[J].数字通信世界,2017(09):167.

[4]宋建立,罗循,李兴,甘智全,黄双.电力通信机房集中监控系统及应用[J].数字通信世界,2016(11):11-15.

论文作者:黄端庆

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c346a2af2059cfff9a77dce2.html