# 小议电子自动化控制装置干扰因素和相关对策论文_1王军娜,2陈卫东

1身份证号 13012919811210XXXX 河北石家庄 0500002身份证号 23060519780604XXXX 黑龙江大庆 163000

摘要：本文笔者对干扰电子自动化控制装置因素进行合理分析，并且提出相应的对应措施，力求提高工业生产水平。

关键词：电子自动化；干扰因素；对策

将电子设备合理融入到工业生产中，能够有效提高生产效率，推动工业发展，此外，确保电子自动化控制装置运行的稳定性，还能促进工业的发展，有效提高工厂的生产力。然而，工厂内复杂的环境也会对自动化装置起到不利影响，严重的可能影响产品的质量，因此，必须对影响电子控制装置正常运行的因素进行深度挖掘，提出合理的解决措施，保证产品的质量得到保证，提高生产效率。

1电子自动化控制装置的常见干扰因素

1.1电磁辐射干扰

当工厂使用电子化控制装置时，设备外部的电磁波会被吸收，形成一种电磁辐射，此外，触电电器在高频运行中，温度会逐渐上升，电弧和火花也会随之而来，辐射电磁波将成为伴随电子自动化控制装置并行的产物，值得重视的是，电磁波会干扰自动化装置的正常运行，根据有关调查得知，电子自动化装置受到干扰的程度，随着电磁波的强度变化，电磁波强度高其受到的影响就会随之增大。

1.2共组抗类干扰

电子自动化控制装置内部有很多电路，作为连接不同点回路的介质——导线，对电子控制装置的运行有着重要的影响。运行中的电子控制装置导线中，产生的电流和电压值是不同的，这样运行下的电子控制装置中回路电流将受到影响，形成共组抗类干扰，产生干扰电路的长短以及截面会对电子装置产生影响，当线路中形成电流的电路较长，与此同时，导线的横截面面积相对较小时，共组抗类干扰将影响电子自动化设备的运行。

1.3静电干扰

静电干扰是影响电子自动控制装置运行的最为常见的干扰因素之一，静电能够通过电子自动化自身包含的配件，传输到电容器或者电容耦合器中，对电子自动化装置产生干扰，影响其正常运行。当强电流通过电力线进入装置内部时，其装置的电场强度将会增加，这时动力线和电容器可能受到静电干扰，其运行面临问题，假如不断增加电场中电线的长度，动力线和受到干扰的线路之间的距离会被拉开，此时，使动力线和电线处于平行的方向，并且不断延伸，其抗干扰能力会有效得到提高。

1.4漏电耦合干扰

电子自动化控制装置内部部件出现故障，或者部件之间的电气绝缘性受到外界影响，将会导致部件出现漏电情况，漏电耦合干扰将会随之产生。例如，电子自动化装置长期处于空气潮湿的工厂内，内部工作软件由于长期产生热量，遇到空气中的水蒸气会形成水汽，久而久之，元件内部或外部线路就会老化，其绝缘电阻的能力也有所下降，通常工作环境较差的工厂内会出现这种情况。

1.5电网干扰因素

电子自动化装置想要运行，势必须要充电，其运转过程中使用的电网交流电，在转换的过程中，会对设备产生一定影响，随后电脑将会出现干扰信号，与此同时，电脑信号透过变压器进行耦合处理，形成一种高频次的干扰，长期寄生在电容器中，对电子自动化设备运行造成阻碍。

1.6磁场耦合干扰

设备中包含较强的电流，可能会产生感应磁场，这种磁场会对设备进行不同程度的影响，并且可能伤害到电子自动化控制设备，由于这种磁场对电磁设备的影响比较大，装置在日常工作时，电流会被磁场影响，对设备的日常运行造成强烈的干扰。此外，其他不同的磁场也会相对控制电流的稳定性，使其受到强烈的干扰，影响电子自动化装置的日常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2电子自动化控制装置抗干扰的对策

2.1抗电磁辐射干扰的对策

交变电产生的磁场频率相对较高，这就导致电磁辐射的形成，而高频的电磁场会对电子自动化控制装置运行产生阻碍，对于这种情况的产生，可以通过更换的电阻率的金属材料进行改善，通过更换材料，对电磁辐射干扰进行有效控制。低电阻材料有很多，铜和铝都是低电阻材料，将其充分利用到电子自动化控制装置中，能够有效改善电磁辐射对自动化控制装置的干扰，可形成一个屏蔽层。屏蔽层对于磁场有一定的相互作用，磁场和屏蔽层之间会产生一定的涡流反应，这种反应将削弱磁场对自动化控制装置的干扰，从而做到屏蔽干扰源的作用，从长期的实践可以看出，静电屏蔽对屏蔽层构建起到促进作用，通过降低地面与电阻之间的干扰中，有效建立屏蔽层，屏蔽辐射对器材的干扰。此外，对屏蔽层的控制也要采取科学合理的方式，根据实际的场地情况以及电子自动化控制装置的运行情况，进行相应的技术调整，保证屏蔽作用得到充分的发挥，降低电磁场对自动化设备的影响，提高工业化水平。

2.2抗共组抗类干扰的对策

只要电子设备的公共线路存在，电子设备就会受到红阻抗累的干扰，其中最为常见的干扰类型就是抗共组抗类干扰，以及共组抗干扰这两种，想要从根本上降低这类干扰对电子自动化装置的影响，就要校对电源的内阻进行调整，提高电子自动化设备的性能。通过补充电源功率基本容限值，降低抗共组类干扰，可以采取合理设置电路的手段，将模拟电路按照电子数值进行相应调整，对其输出、输入口进行连接，这样就会有效控制干扰。此外，电源导线的长度要不断调整，使其与地线之间截面扩大，通过控制公共地线使用的横截面，降低干扰对设备的影响。

2.3抗静电干扰的对策

静电干扰最为常见，具体对静电干扰进行防护的措施是使用金属导体隔绝静电，避免静电与电子控制装置，除了使用这种方式之外，还可以用其它屏蔽体，采取接力的方式对静电干扰进行有效控制，这两种方式都能很好的减少静电对电子自动化装置的干扰，保证电子自动化专职能够正常运行，保证了工业生产的正常运行。

2.4漏电耦合抗干扰对策

设备元件老化，自身绝缘电阻的性能降低，或者电阻受到外部条件的影响，由于侵蚀等外界条件影响，使其性能降低是设备出现漏电耦合干扰的主要原因。针对这一情况的出现，最有效的解决办法就是及时检查设备元件，定期进行线路的清理，此外还要按时进行设备的维护、维修，保证设备处于干燥的环境内，降低湿度对电子自动化控制装置的影响，改善电子自动化设备的运行环境，降低外界对设备的影响，提高其性能。另外，可使用漏电耦合器抗感染

2.5电网干扰对策

当电子自动化装置受到电脑干扰时，可以安装压敏电阻（如图2），对电压中过压部分进行吸收，提高电子自动装置的性能，如若电网之中还存在其他低频干扰，在线路的选择上也可以使用直流稳压电路，或者使用电源滤波器，降低电网中电压不稳对设备的影响，及时进行相应处理，提高电子自动化装置的综合性能。

3总结

总而言之，我国的经济和科技都在不断发展，人们享受着科学技术为生活带来的便利，基于此，我们有理由相信科技将会改变工业生产方式，而电子自动化装置在工业生产中的运用，也会迎来变革和突破，其性能必定会得到提高，加强工业对电子自动化设备的利用率，使其综合生产力得到提高。当然，想要达到这样的预期目标，就需要有关人员对电子自动化控制技术进行深入研究，对产生影响的问题进行挖掘和探讨，提出有效的解决措施，反复实践，提高电子化装置的安全性，使电子自动化装置能够广泛运用到工业生产中，提高工业生产效率，促进工业发展，使其能够反作用于我国经济，推动经济的发展。

参考文献

[1]高志军.电子自动化控制装置的常见干扰因素与对策[J].南方农机,2019,50(20):157.

[2]崔赢允.电子自动化控制装置的常见干扰问题及对策分析[J].自动化应用,2019(03):136-137.

[3]王伟,龚辉.电子自动化控制装置常见干扰因素及抗干扰对策[J].电子技术与软件工程,2018(24):105.

论文作者:1王军娜,2陈卫东

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c34e4dc6a44c59120f03a880.html