# 机电工程在排水中的应用与发展论文_ 梁启典

摘要：在我国改革开放的背景下，各行各业的竞争十分激烈，然而，机电工程也在飞速的发展。目前，机电工程的作用越来越大，在各个行业中多有建树。在排水行业中，要重视机电工程的应用，这样不仅可以提高排水系统的功能，还可以减少问题发生。本文针对于机电工程在排水系统中的现状和问题进行了阐述，并对机电工程在排水中的应用与发展具体剖析，旨在进一步提高排水系统质量，使机电工程能够得到有效利用。

关键词：机电工程；排水；应用；发展

引言

在城市发展的过程中，要重视排水系统的应用。排水系统可以对污水和雨水进行有效的收集和处理，促进城市实现可持续发展。排水系统是城市的基础设施，需要不断完善其功能方可达到效果。在排水系统中应用机电工程可以提高污水处理效率，避免城市出现内涝。

1机电工程与城市排水系统

机电工程是项目工程的构成部分之一,影响着最终工程的质量。机电工程是集电信、电子、自动化控制与计算机技术于一体的综合性系统工程,随着科学技术的发展,机电工程的应用范围也逐渐扩大,尤其在水利工程中机电工程发挥了较大作用。城市排水系统是体现城市甚至国家发展水平的指标之一,是收集、处理、输送和排放雨水或者城市污水等的总体。整个系统中有沟渠、管网等接纳水的管道系统、有调蓄功能的污水处理厂、还有处理污水、雨的相关设备设施。从经济角度而言,处理污水、及时排放雨水,可以确保功能业正常进行。同时污水处理质量也会影响工业中新技术的发展。排水系统是城市建设的最基础设施,对城市排涝和防洪都有重要作用,能够改善市民生存环境,提高城市环境质量。

2机电工程在排水系统中的现状和问题

随着时代的不断发展，我国城市的建设规模不仅不断增大，而且越来越多的人重视对城市基础设施的完善，尤其是排水系统。如果排水系统不完善，那么一旦降雨量突然增大，就可能会导致城市发生内涝，甚至更加严重的灾害。如今，许多城市高楼林立，与之相匹配的排水系统却没有得到进一步完善。尽管我国一些发达城市的经济状况十分喜人，但排水系统普遍存在问题。许多城市对于排水的重要性认识不到位，在排水系统方面的立法工作不足，相关法律法规不完善，落后。排水的管理体制和运行机制比较落后，城市污水处理水平不足，处理效率低。政府对于排水系统的投入力度有限，导致排水工程的建设缺少资金，相关设施不完善。机电工程虽然有计算机技术、电子技术的大力支持，但在实际发展中还存在许多不足。由于机电技术处于初级发展阶段，技术水平不高，专业人才水平不足，因此，我国的机电工程与国外相比，还存在较大的差距。近几年来，我国的机电技术在世界机电技术的带动下面临非常良好的发展趋势。同时，我国进一步加强对机电技术的自主研发，力求获得更多自主知识产权。现阶段，我国机电技术的适用性有待进一步提升，不能充分满足不同领域的需求，也无法适应不同行业的发展。关于机电工程的相关技术人才比较稀缺，加之社会分工存在不合理之处，因此，机电工程的发展可谓路漫漫其修远。

3排水系统与机电工程应用与发展趋势

3.1阀门的选择、焊接与安装

在排水系统中应用机电工程时，首先要考虑到阀门的功能是否完善。要对阀门进行严格的检查，确保其性能符合要求；阀门通常会有不同的规格，还结合实际情况和需求确定其规格是否符合要求，数量是否充足；对阀门进行试验，确保其符合要求。要确定阀门内部没有杂质，做好清理工作，这样才能进行阀门与管道焊接。一般可采用氩弧焊打底和电弧焊盖面焊接手段，并保证阀门的状态为开启，这样就不会导致阀门变形。安装阀门手轮配件时，通常要在横向管道的上方进行安装。不过，在安装的过程中，还会遇到其他情况，这就需要在阀门下部和侧面安装。安装减压阀等阀门时，要遵循严格的施工标准，这样就可以提高阀门安装的可靠性。安装完毕后，要采取有效的防护措施，再结合相关要求确定阀门状态。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2制定完善的发展规划

城市污水处理是排水系统的重点，要制定完善的发展规划，使城市污水得到有效处理。要保证城市下水道达到一定的普及率，对污水的处理率要达到一个可观比例。随着时代的不断发展，城市下水道的普及率越来越高，污水处理率也在逐年上涨。我国城市污水处理厂的建设规模和数量越来越大，对污水的处理能力每年都在不断提升。由于污水处理厂建设需要大量的资金，因此，制定完善的发展规划可以保证污水处理厂得到合理的建设，明确投资额度，提高资金利用率。

3.3排水系统

我国排水系统若要拥有更加强大的功能，就必须要确保其符合城市的发展战略。要结合城市的总体规划完善排水系统，这样才能确保各类污水、废水得到统一收集和处理。为实现排水系统可持续发展，就要确保水资源得到充分利用，有效保护水资源。为达到上述目的，可以采取流域型管理模式完善管理机构的职能。要采取企业经营的模式，确保城市排水设施得到进一步完善，通常要进行有偿服务，并进一步加强群众的监督。在这种状态下，我国排水系统就可以实现可持续发展。要进一步提高城市污水处理能力，可先大力推行一级处理再实施二级处理。一级处理方式能够降低处理成本，还可以具备较好的去污能力，因此，完善一级处理方式很有必要，严格保障水资源质量。

3.4进一步改进污水处理技术

我国城市对雨水、城市污水的处理可以先进行以及处理,然后逐渐发展为二级处理。相比二级处理,一级处理对去除生化需氧量所使用的费用较少,处理效果更好。由于以一级处理使用沉砂沉淀池、消化池等作为处理工具,因此其更具有经济性。通过对一级处理技术的强化,能够改善处理水的出水质量。深化管理水环境。在二级处理中,主要是进行生物处理。工农业的用水要求越来越高,必须运用二级处理改善污水处理的出水质量,才能生产企业甚至农业的发展,避免海湾、湖泊等地产生富营养化现象。在部分发达国家尝试着运用污水三级处理,可以达到处理水再次利用的效果。

3.5结合机电工程优势

在排水系统中，要充分结合机电工程的特点和优势，进一步提高系统功能。可以结合机电工程的发展方向确定排水系统的建设方向。目前，机电工程正在不断迈向微型化发展，并且逐渐跨向微米级方向。将信息技术与机电工程有机结合，可以拓展服务范围，并保证机电工程得到迅速发展。机电工程可以充分发挥出信息技术的优势，为排水工程提供更加完善的服务。机电工程可以提供先进的自动化与智能化技术，实现自动化操作，减少不必要的人力和物力浪费，还会降低工程难度。

3.6逐渐与网络技术融合

21世纪已进入信息技术时代，网络信息技术作为时代的主力军已经深入、蔓延至各个领域，网络技术的发展与普及为机电工程的发展创造了全新的契机，未来的机电工程势必要同网络信息技术相融合，从而发挥自身更多的优势性功能，这样才能更好地为多个行处、多个领域服务。机电工程与网络技术相互融合与借鉴后，就能给社会提供更加先进的技术。

结语

综上所述，为了有效提高排水系统的性能，就要积极应用机电工程技术，这样不仅可以提高污水处理质量和效率，还有利于各个领域用水，满足人们的用水需求，实现对水资源的保护，提高水资源质量。随着社会的不断进步，排水系统和机电工程的发展前景会日益乐观，这会大大促进城市发展，造福人民。

参考文献

[1]孙思佳.我国机电工程在排水中的应用与发展研究[J].化工管理，2016（24）：213.

[2]刘琦.我国机电工程在排水中的应用以及发展分析[J].科技创新导报，2015，12（17）：84.

论文作者: 梁启典

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c35ce628aeb4c7889e516aa3.html