# 火电厂热能动力装置的检修维护策略研究论文_高明

高 明

天津蓝巢电力检修有限公司 天津 300380

摘要：随着我国火电厂项目开展的不断完善，火电场中的热能动力装置越发的受到了人们的关注，热能动力装置作为实际火电厂运行过程中最为重要的组成部分之一，其装置运行的质量在很大程度上影响了实际的火电厂运行效果，由此，在这一背景下，如何通过对火电厂中热能动力装置中常见问题进行检修、维护就成为了实际运行环节比较重要的问题之一，由此，本文通过对我国火电厂运行过程中热能动力装置比较常见的问题进行阐述研究，从而探究相应的检修维护策略，从而最大程度上优化后续火电厂运行质量的同时为后续的火电厂运行做出帮助，从而在一定程度上促进我国火电厂项目的发展。

关键词：火电厂；热能动力装置；检修维护；方法探究

热能动力装置是电厂稳定生产的重要保证，在现代化社会飞速发展的今天，对电力行业的要求越来越高，各项工程建设的用电量也越来越大，所以电厂热能动力装置的维护与检测工作就显得尤为重要，只有加强其检查、检测、维护与保养力度，制定严格的操作管理制度，提高工作人员的综合素质，才能使这些动力装置更好的为电厂的正常工作服务，为国家的各项经济建设保驾护航。

一、电厂的热能动力装置检修分析

针对目前火力发电厂热能动力在运行过程中的状况进行分析，加强对该设备的检修，其主要目的是：确保该设备运行的安全性和可靠性。在实时检修运行状态中，加强对各检修工作项目的合理安排，从而达到降低热能动力装置的检修成本，提高设备的利用率，有助于提高整个火力发电厂设备运行的质量和水平。在检修过程中，主要其方式是，判定热能动力装置存在异常状况，并对其进行分析，查明故障存在的原因及位置。在具体检修工作中，要采用先进的技术，实现对热能动力装置检修作业过程中具体项目的检测，以多元化的方式具体进行，提升热能动力装置运行的稳定性和可靠性，最终达到控制火力发电厂的生产成本并提高经济效益的目的。

为了提高火力发电厂热能动力装置检修的效率，在具体检修过程中，要求技术人员必须要遵循相关的原则：一方面，确保热能动力装置安全并稳定运行，在检测期间，要重视对相关设备以及辅助设备的检测和维护，同时需要制定并落实相关的管理制度，增强设备检测的及时性和高效性。

二、维护与检测中存在的问题

2.1员工素质低，操作不规范

电厂工作人员素质水平的提高远远跟不上电厂的建设和发展，使许多关键的岗位没有专业的技术性人才，这种不规范的操作技能，难免会影响到电厂的发电率和热能动力装置的工作效率，还有可能会导致其装置的损坏，使电厂工作无法有序进行。

2.2缺乏管理意识，制度不健全

大多数的发电厂对其设备装置的维护和保养工作没有专门的操作流程和严格的监督、检查制度，对日常维修工作也是敷衍了事，从管理阶层的思想意识里就对这样的维护工作不重视，这就致使热能动力装置在出现故障后，不能得到及时的解决，使一些小问题慢慢转化成为大故障，造成电厂的损失。比如说一些小零件的老化，一些小设备的加油制度等等都没有规范的制度加以约束，再加上员工没有责任心和执行力，最终会拖了电厂工作的后腿。

2.3对大型热能动力维护保养不到位

发电厂的热能动力装置除了配电柜等等以外，最重要的设备应该就是锅炉了，所以对于锅炉的维护、保养和检测工作一定要加强，因为它是电厂发电的基础设施，不加以保养，就很难保证其工作效率，大家都知道，锅炉在使用过程中会产生大量的水垢，而这些水垢得不到定期的、彻底的清理，就会造成锅炉管道的堵塞，不仅影响到它的热效率和热能的转化，还会造成极大的锅炉安全事故的发生，所以对重要热能动力的保养工作一定要尽心尽职尽责尽力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、优化实际火电厂运行过程中热能动力装置的运行维护措施

3.1优化实际火电厂运行过程中热能动力装置的检修优化措施

就这一操作来说，结合实际的检修优化环节来说，本文认为在实际的检修环节应从锅炉设备的检修和水泵的检修两个方面入手，从而获得更好的检修优化措施。一方面，就锅炉设备来说，这一设备是实际热能动力装置中比较核心的组成部分之一，同时这一部分也是实际运行环节比较容易出现问题的区域之一，由此，在这一部分的检修环节，首先，应针对这一部分的运行状态进行检查，从而确保锅炉的状态能够畅通运行的同时避免后续锅炉热能运行状态能够贴合后续的运行状态，进而保证针对锅炉的检修符合相应的开展标准。其次，应对锅炉中鼓风的区域进行重点的排查，从而保证看着一部分鞥能够提供充盈的充气量同时为后续的冷却系统、蒸汽系统等进行二次检查、优化，从而确保实际的运行状态同时优化热能动力装置的检修效果。

另一方面，就水泵的检修环节来说，根据以往的研究可以认为在实际的热泵研究环节水泵的作用是为了锅炉的正常运行供水，并起到优化锅炉运行的重要责任之一。由此，针对这一问题，本文认为在实际的水泵监测环节应合理地确定水泵平头的长度等零部件中是否存在相应的误差，如果出现误差要及时的针对该误差进行监测、弥补，进而优化实际的水泵运行效果同时对已经存在的误差进行弥补。与此同时，在这一环节应针对轴承的弯曲程度进行优化，令水冲洗整个转轴，测量器形变弯曲程度，确保弯度不超过0.2±0.05毫米以下，否则则应针对该轴承进行替换。

3.2优化实际火电厂运行过程中热能动力装置的维护优化策略

在优化检修环节之后也应针对热能动力装置的维护工作进行优化，结合实际的维护经验，本文认为在实际的维护环节，也应从锅炉的维护和水泵的维护两个方面入手针对其中存在的问题进行优化进而帮助热能动力装置检修维护开展。

首先，就锅炉的优化环节来说，本文认为在这一环节的维护环节来说，一方面应结合日常维护的安排制定日常维护计划，从而时刻的关注锅炉运行过程中的运行状态，定时、定点的针对锅炉的运行状态进行监测，对于存在异常活动的锅炉及时的进行弥补，进而确保在实际运行过程中锅炉的运行状态。例如，在这一环节如果锅炉出现了滑动、转动等问题就需要及时的添加润滑油并针对其接触的表面进行清洁，继而确保后续的清洁效果。与此同时，在实际的锅炉维护环节，应定期饿针对锅炉中不同位置的螺栓的牢固程度进行检查，进而避免出现可能的密封不严的问题通过优化后续零部件的维护。

其次，在针对水泵设备的维护环节，应结合热能动力装置的安装情况合理的规划有关水泵的维护操作。例如，在实际的运行环节存在很多热能装置设有多个水泵以满足不同状态下的设备运行需求，通常情况下最为常见的安装配置大都需要设置两台备用的水泵，由此，在这一环节的维护环节应着重针对水泵的运行温度进行测量，如果出现电机温度过高的问题就需要切换不同水泵之间的状态，从而降低电机的高负荷运载压力同时维护后续的水泵运行效果。与此同时，在这一环节的维护操作过程中，维护操作人员也应严格的按照既定的设计标准进行相应的水泵维护操作进而避免出现线路短路的同时获得更好的水泵运行效果。

结语：

电力是支撑工业生产及社会发展的重要能源，中国的发电方式主要为火力发电，目前火力发电还拥有着非常大的发展潜力。为了加快火力发电发展，提高火力发电效率，应注重改善发电设备运行工况。在利用火力生产电力的过程中，热能动力装置能起到非常重要的作用，只有保证热能动力装置处于正常运行状态，才能顺利生产电力能源。

参考文献：

[1]孙永生.发电热能动力装置维护分析[J].黑龙江科技信息，2017，13：105.

[2]王璨.探究电厂热能动力的设计的关键环节[J].江西建材，2017，20：11.

[3]李阳冬.电厂热能动力锅炉燃料及燃烧分析[J].江西建材，2017，20：200-201.

论文作者:高明

论文发表刊物:《防护工程》2019年19期

论文发表时间:2020/3/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c38d1f5a33ef4ffd37d2a137.html