# 浅析房屋建筑工程钢筋施工技术论文_朱立英

襄阳市华茂建筑工程有限公司 湖北 441200

【摘 要】我国城市化建设的发展速度也十分迅速。在此基础上，我国的土建工程行业也得到了前所未有的发展。想要保障土建工程施工建设的整体质量，就需要提高工程基础使用材料的质量，即钢筋材料的质量。只有使钢筋材料的质量得到保障，并且配合科学合理的施工技术，我国土建工程的施工水平一定上升至新的高度。因此，本文就围绕土建工程中的钢筋施工技术的应用进行深入的探讨。

【关键词】土建工程；钢筋施工；施工技术

1. 控制土建工程中的钢筋质量

一项建筑工程的质量好坏是由建筑工程的使用材料而决定的。在土建工程的施工中，钢筋材料是最重要的施工材料，它也是土建工程的重要组成部分。因此，加强钢筋在土建工程中的施工技术，并且保证钢筋的质量，我国的土建工程施工的整体质量才会得到保障，那么要做好对钢筋的质量控制需要注意以下几点：

1.1 企业在进行钢筋材料的选取时，要着重注意钢筋材料的供货商。企业应该对供货商进行深入的调查研究，对钢筋材料的质量、钢筋材料的货源进行缜密的检查，以确保钢筋材料的质量。只有这样，才能够使土建工程的整体施工质量得到保障。

1.2 在利用钢筋材料进行土建工程的施工建设时，要对施工的环节进行严格的把控，确保钢筋材料在用于土建工程的施工建设时，配筋率能够与土建工程的建筑结构框架相吻合。只有这样，才能够保障土建工程的结构得到合理的建设。

1.3 在对钢筋材料进行使用时，一定要按照土建工程的施工设计方案进行施工使用，避免因为没有按照方案进行而导致钢筋材料使用不合理的现象发生。除此之外，在对钢筋进行焊接时，要避免因漏焊而致使的钢筋材料的质量下降现象。

2.建筑工程中的钢筋施工技术

2.1钢筋加工

钢筋加工就是根据施工的要求对钢筋的原材料进行加工处理的过程。质量合格的钢筋才能用于建筑中，这就要求施工人员要严格按照钢筋施工设计图来进行操作，进行严格的把关。钢筋的配筋单必须由项目负责人经过严格的审核批准后，钢筋才能使用在建筑上。施工的加工区域也要根据施工现场的情况进行，不能影响正常施工的进行。钢筋的加工要由专业的人员来完成，要确保钢筋的尺寸规格正确，要符合实际建筑的需要。加工的钢筋要有秩序地按照不同类别、不同型号进行存放和标识。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2保护层垫块的加工

保护层垫块对于建筑是极其重要的。保护层垫块会扩大建筑物的承受面积，在建筑物的梁下放置保护层垫块可以保护钢筋，使钢筋不宜损坏、断裂。对于保护层垫块的放置位置以及它的厚度情况都有着严格的具体要求。在完成安置后施工人员还要对保护层垫块进行安全检测以确保工程的质量。对于保护层垫块是有着严格的要求的，厚度不同它的放置位置和承受钢筋的力度都会不同，就拿主次梁和井格梁来说它们交叉位置的保护层垫块的厚度就不同，它们是由受力钢筋的直径长度相加得来的。由此可以看出，保护层垫块在铺设上也有很高的要求。如果在铺设上运用不当，就会使墙柱或梁板出现安全质量问题。

2.3钢筋绑扎与安装

在建筑工程的钢筋施工中，钢筋的绑扎与安装是一个十分重要的工作，在进行绑扎与安装工作之前，一定要对钢筋的具体信息有一个良好的掌控，保障钢筋的尺寸正确，如果发现钢筋的尺寸出现偏差或者误差过大，一定要及时更正，以免发生更为严重的质量问题。尤其是定位筋拆除之后，一定要对钢筋结构的表面进行清洁，处理掉钢筋结构中的杂物，然后对绑扎和安装后的钢筋进行核验，保障钢筋的绑扎与安装工作合格，避免出现过大的偏差，在施工的过程中，要注意对绑扎与安装的工艺的关注，使用优异的绑扎与安装工艺能够确保施工的过程中误差的产生，提高钢筋结构的精度，提高钢筋结构的抗震效果。

2.4接长钢筋

常用的钢筋接长方法是筒管挤压。要是需要接长的钢筋是水平筋的话还能够使用别的方法，例如对焊和电弧焊等处理方法，要是竖向筋的话还能够采用电渣压力焊来进行接长。下面将对对焊、电弧焊和电渣焊这三种接长钢筋的处理办法进行分析。

1）对焊和电弧焊对于水平筋来讲，采用对焊这种方法进行接长是比较常见的，一般来说，除了对那种焊接性要求不是很强，而且焊接参数的适应性相对较窄的钢筋之外都能采用对焊这种方法。在钢筋接长的过程中，要确保焊接不存在质量上的问题就需要在焊接过程中控制好合适的顶锻，尽量让热影响区的拉弯时出现的断裂变小就差不多了。

2）竖向钢筋的电渣压力焊适合竖向筋的接长处理办法就是电渣压力焊，顾名思义，就是把钢筋用高温熔化之后进行焊接，熔化钢筋则利用电流在流通渣池的时候产生的电阻热，然后在对钢筋施加压力使其焊接。在使用这种方法进行钢筋的焊接需要注意其工艺程序：先安装好焊接钢筋和引弧铁丝球，再用缠绕石棉绳安装焊剂盒，最后装上焊剂之后再通电。“造渣”工作过程中采用40－50V的电压，而在“电渣”的时候电压通常都得降低20V，以产生渣池，当钢筋的端面发生溶化的时候需要及时的断掉电源，焊接完之后还需要进行的工作就是卸除焊剂并拆除焊剂盒和夹具。

2.5钢筋施工中的机械的连接技术

在建筑行业的钢筋混凝土施工重工，机械的连接技术也是需要施工人员及时关注的，尤其是在钢筋接长的工序中，更要注重机械连接技术，机械连接技术的使用能够保障钢筋施工的稳定性，提升钢筋施工的技术质量，在进行机械连接的过程中，需要专业的施工人员采用专业的施工工序进行，在安装过程中需要根据安装需求进行，安装完成后，还要检验安装的质量是否合格，如果发现问题，及时更正，以免发生影响钢筋施工的现象发生，钢筋施工中的机械连接技术能够有效地提升钢筋施工的质量，对建筑施工的质量同样具有促进作用，因此，对于这项机械连接技术，相应的施工人员应该提升自己在这方面技术的应用能力，保障自己的施工技术能够符合建筑工程的需求。

3.结束语

综上所述，通过对土建工程中钢筋质量、特性及其应用实践的初步探讨，以及钢筋在土建中的应用研究，对于提高钢筋应用技术水平具有重要作用，能够明显促进我国相关行业的健康发展探讨钢筋技术在土建工程中的应用情况，对于研究探索并提高土建工程施工质量都具有十分重要的意义。

参考文献：

[1]李小洋.钢套筒连接在钢筋施工中的应用[J]，科技咨询导报，2013.11

[3]韦必荣． 论建筑工程钢筋施工技术［J］． 商品与质量: 房地产研究，2014，（4） : 197 － 197．

[3]胡勇.建筑工程中的钢筋施工技术分析[J].江西建材，2015（8）.

论文作者:朱立英

论文发表刊物:《低碳地产》2016年第6期

论文发表时间:2016/9/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c3bc8a730d625a153845b1d7.html