# 工民建项目中绿色施工管理模式论文_田晶晶

国网天津市电力公司城西供电分公司 天津 300000

摘要：工民建项目中的绿色管理模式合理应用，可以有效提升建筑企业自身的竞争力，促进企业自身的可持续发展。并且可以有效减少资源浪费、提升能源利用率，同时在环境保护、污染控制和资源保护等方面具有重要意义，基于此，本文概述了绿色施工管理，简述了绿色施工管理的主要特征，对工民建项目中绿色施工管理模式的应用进行了探讨分析。

关键词：绿色施工管理；特征；工民建项目；模式；应用

一、绿色施工管理的概述

绿色施工管理是对绿色施工过程中的各个环节及进程进行有效管理。其主要包含建筑工程施工安排管理、建筑工程施工规划与管理以及建筑工程施工进程管理与施工人员健康及安全评估管理等内容。在实际操作方面，绿色施工管理也具备必定要求，在绿色管理体系树立进程中，应当根据企业标准及行业标准，对相关管理制度进行拟定，对有关管理目标进行拟定，动态管理整个建筑施工进程，然后使整个建筑施工进程均符合环保及节能标准。关于绿色施工管理而言，其不仅在绿色建筑施工中属于重要环节，同时也体现出可持续发展准则。绿色施工管理不能脱离传统施工管理技术，而且应当依靠传统施工管理技术，在传统建筑施工管理中交融可持续发展理念，而且对其进行实践，对最科学有用施工管理技术以及与可持续发展要求最契合的环保材料及技术进行使用，将最小污染及最大节能作为意图，动态化管理施工项目。

二、绿色施工管理的主要特征

绿色施工管理的特征主要体现在：（1）一体化特征。现代工民建项目工程建设中的绿色环保效果非常明显，其有效掌控了机械设备数量的使用情况。在传统工程建设施工过程中，是将单一工程设备看成管理核心，而绿色施工管理理念是建立在多功能机械设备的基础上，利用缩减现场设备数量、人员、资源损耗等手段，从根本上减轻环境污染问题。（2）系统化特征。绿色施工管理系统化主要体现在以下几方面：施工组织设计与施工准备阶段在原始施工过程中包括节能减排工作和环境保护工作，然而只是完成了部分环节的管理任务。整体效果是绿色施工的核心，将系统综合性当作目标，推动建筑、人为、自然的可持续发展。（3）信息化特征。绿色施工管理信息化指的是利用动态参数来掌控施工量，通过科学技术来完成建筑工程动态管理任务，为建筑工程信息化建设提供有利保障。基于此，绿色施工信息化特征注重的是资源有效整合，且在建设中实现低碳、环保等功效。

三、工民建项目中绿色施工管理模式的应用分析

1、某工民建项目工程的概况。某建设项目占地面积19.2万m2，建筑面积35.2万m2，其中地上建筑面积23.0万m2，地下一层建筑面积8.43万m2，地下二层建筑面积约4.65万m2。

2、合理利用能源。（1）针对不同工序的用电量进行监管和汇总，通过合理安排工序，充分减少用电量，做到设备资源共享。不允许用电设备进行超时超长的工作，不允许设备在空载的情况下操控或者运行。（2）施工结束要做到断电关灯，项目小组设置专门的节能员，负责对所管辖的施工场地的电灯、电器等的节电管理。（3）施工过程和施工设计的楼层设计最大限度的采用自然风和自然光，热能系统采用地热，楼顶进行遮阳绿化，安设太阳能。（4）制定水源布置方案，实施水资源管理制度。施工期间会遇到降水的情况，建立蓄水池储存雨水资源，运用到绿化防尘、清洗冲刷等过程，不得在路面清洁和植被浇灌时使用自来水。

3、加强工民建项目的环境保护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在施工现场的室外设置施工情况标识，主要包括安全警示标识、进入工地须知标识、施工阶段标识、施工负责人信息、施工总图、安全通道标识等。施工现场要具备卫生消毒站，对易出现健康威胁的操作进行卫生消毒处理。具体表现为：（1）扬尘控制。施工场地的所有空地面积都进行硬化，其中行车路的硬化厚度是200mm，而其他部分则150mm左右。对于难以使用的面积，采用园艺技术种植花草。（2）噪声与振动控制。采选四个时间段进行噪声的检测，针对噪声问题，采用塔吊作业，新型的钢材加工機械设备，在加工木质材料的场地四周搭设隔音栏，以达到减少振动和降低噪声的目的。（3）光污染控制。施工场地的四周和高出安置高强度气体放电灯，本项目采用镝灯。通过控制灯罩的转角，可以保证施工过程的光纤一直处于场地内。在电气焊施工场地周围围设帆布棚，防止焊接时光污染。在施工过程中需要夜间作业时，设置遮光屏障。（4）水污染控制。施工过程产生的污水在排放之前需要进行水质的鉴定，只有符合国家污水排放的标准之后才能排放，水质的检测工作不因施工阶段的不同而改变，贯穿到整个过程当中。（5）土壤保护措施。防止由于挖掘、碾压、车辆拖拽造成的裸露地面流失，及时在种植植被固化土层。施工结束将占地破坏或者转移的花草树木进行恢复，与专业环保绿化人员配合完善地面植被的绿化。在基坑基础施工过程中，合理布置滤网、排水道和沉积池。（6）垃圾控制。在施工场地设置4个建筑施工垃圾池，垃圾池按照分类回收的原则进行使用，垃圾通过专用的车辆运输到的垃圾处理厂。（7）废气控制。不得焚烧能否产生毒害气体的材料，比如废油、沥青等。对于所有运输车辆，必须使用无铅优质的机油和汽油，避免大量的运输作业而污染空气。

4、节约利用材料资源。（1）采用就近原则取材，按照不同的施工阶段计划材料的选择和购买，严格控制时间节点，保证货到即用，不大量采购占用库存，不超额派发材料，按需分配。（2）选用的木材、混凝土和钢筋等材料要具备强度高、疲劳断裂慢等特点，将材料在施工场有序安放，避免造成混乱，导致不同材料之间破坏影响。材料的运输工具要具备装卸方便的特点，运输距离进行全程规划，做到距离最短，时间最快，材料最多。（3）采用螺栓螺柱对工程中直径大于16mm的钢筋进行固定。为了减少对钢筋的消耗，将施工使用的半成品全部涂镀防锈层。将需要防护墙的施工场地设置在现场具有围墙的场所，利用现有的围护设施进行改进和部分添加。（4）废弃材料比如钢筋废投、木材废料、剩余混凝土等，进行二次利用。采用先进的技术优化钢结构，减化施工现场的操作流程，准化施工现场的工具，保证设备的重复有效利用。打印用纸采用双面，办公用品进行有效的回收利用。（5）施工过程采用合理下料的原则，精确计算材料的使用用量，指定板材的用料计划。采用绿色新型的施工技术和施工设备，通过规划耗材的使用，将耗材的下料详情分阶段的划分和执行，并在执行过程中不断完善。

5、强化土地资源保护。（1）合理布置施工平面，职工宿舍尽量采用现场的建筑物改建，施工场地要保证地面利用率在90%以上。（2）办公临时住房力求简单，减少废弃场地的出现，不得破坏原有建筑布置的道路、管路和分布结构，将原有道路作为施工道路，利用率在80%以上。（3）基坑施工过程减少由于沉降导致的周围建筑物的影响和破坏。对施工建筑产生的空地进行植被种植美化绿化处理。

结束语

综上所述，工民建项目中绿色建筑施工管理主要针对能源、水资源及各种污染问题进行管理，节约能源并保护周边环境。绿色施工管理模式的合理应用，无论是在技术、理念还是制度方面都有巨大进步，因此对工民建项目中绿色施工管理模式的应用进行分析具有重要意义。

参考文献

[1]朱峰.民用建筑施工中绿色施工技术的应用分析[J].现代物业（中旬刊），2018（12）

[2]席洪广.工民建项目中绿色施工管理模式的应用[J].山东工业技术，2018（03）

[3]黄熔.浅谈工民建项目中绿色施工管理模式的应用[J].江西建材，2018（04）

论文作者:田晶晶

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c3c86c310e025de3379d489c.html