# 浅谈城乡规划设计中的生态建筑设计刘菲菲论文_刘菲菲

摘要：生态设计在现代建筑基础上考虑生态性能与环保性能，因此在设计上需要考虑建筑与环境之间的融合是否得体，同时还需要考虑到社会的因素，并在设计的基础上让三者之间的利益实现最大化。生态建设设计是城乡规划中比较重要的一个部分，在充分利用建筑学和生态学的基础上让人类与生态建筑之间有机结合。在经济发展迅速的基础上我国居民对生活质量提出了更多的要求。鉴于此，本文对城乡规划设计中的生态建筑设计进行了分析，以供参考。

关键词：城乡规划设计；生态建筑设计

1生态建筑设计原则

生态建筑理念在运用在建筑设计上时，不仅仅需要追求达到生态平衡的目的，同时也要考虑其他诸多因素的作用。生态建筑理念运用在建筑设计上时，应当坚持遵守三方面的原则。第一，建筑的主要目的是用来居住与生活，运用生态建筑理念来达到降低能耗的目的时，应当考虑人们居住的舒适性与便捷性。在节约能耗的同时，尊重自然，不以牺牲自然来达到建设生态建筑的目的，即应当在运用生态建筑理念时，达到人、自然、建筑三者的和谐，采用最优化设计来进行建筑的设计。

其次，现有的生态理念倡导生态、健康、可持续。目前一栋建筑的使用年限最高为七十年左右，建筑的拆除也会带来环境的污染。生态建筑是在尊重自然，降低能耗的基础上形成的，其必须具备可持续性发展特性，具有长期的可发展性，达到甚至超过目前建筑的一般年限。最后，建筑的目的是给人带来更加舒适的生活，生态建筑的主要目的之一是降低能耗，但人们追求较为舒适的生活，能耗的降低不能带来人们生活品质的下降。

2生态建筑设计的主要方式

2.1可再生资源

在科学水平不断提升的背景下，低碳环保建筑的设计方式呈现出多样化的发展趋势。例如：设计人员可以将地源热泵技术应用在室内设计中，从而减少室内空调的使用，从而营造更加舒适的室内环境，满足用户的生活需求。在夏季，地源热泵能够对自然界的热量进行存储，从而在冬季将其释放出来，实现供暖的目的。而冬季，则会将冷能储存在地源热泵中，在夏季进行制冷。通过这种方式，能够有效提高资源的利用率，减少电能的使用、浪费问题。在储备热量的过程中，还能够对可再生资源予以充分利用，从而实现对石油、煤炭等资源的节约，最大程度上强化建筑物的生态性能。除此之外，在设计建筑物的过程中，还应该结合当地的情况，对太阳能资源进行充分利用。冬季使用太阳能进行供暖，而夏季则可以利用当地的气候条件实现防暑降温的目标。

2.2优化节能系统设计

对于节能系统的设计来说，其最佳的运行条件是在不改变、不安装任何装机功率的条件下，实现对能源的充分利用。例如：北方的冬季十分寒冷，如果运用传统的空调或者煤炭进行取暖，则会造成大量的资源消耗。那么在低碳生态建筑设计理念的前提下，可以对先进的热泵技术、外墙保温技术、高效节能窗技术等进行充分利用，实现对自然界中低温、热源的存储，最大程度上减少电能、煤炭等资源的利用。不仅如此，还可以将风力发电、太阳能发电应用在节能设计中，最大程度上完善建筑的节能系统，维护建筑物与生态之间的平衡关系.

2.3绿色建筑材料的使用

在生态建筑的设计中还需要尽可能使用新型建筑材料与绿色材料，生态建筑的标志就是使用绿色建材。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆设计师在设计的时候就需要对建筑物使用的材料进行研究思考，对于适合绿色环保建筑建筑的材料就要进行合理的设计。一些建筑企业在发展的过程中往往追求进度，或者追求利益，因此在环境保护和节能上并不重视，使用的建筑材料不符合要求，以次充好的情况时常存在，这不仅不利于建筑的长期发展，而且看上去确实节省了一部分成本，但是在后期需要大量的资金来重建修缮，并没有达到节省资金的目的。

3城乡规划设计中生态建筑设计的合理应用方案

3.1创新生态建筑的设计理念与设计方法

目前，我国城乡规划设计过程中容易受到各种因素的干扰，其中最典型的干扰因素就是交通堵塞问题与环境污染问题，也正因为这些问题的存在使得生态建筑设计的价值得不到良好地发挥。因此，为了更好地避免这些问题对生态建筑设计产生影响，就需要不断创新设计理念与设计方法，首先，要将所有可能对生态建筑设计产生不良影响的因素全都考虑到；其次，通过结合城乡规划的实际情况，运用一些当前主流的设计思路，制定出合理的设计方案；最后，在实际建设过程中，根据当前城乡规划中存在的问题对设计方案再进行合理地调整，从而在最大程度上实现生态建筑的建设价值。

3.2合理运用生态技术手段

在城乡规划设计中，生态建筑的设计还要利用一些生态技术，实现对所建设区域微气候的调整，这主要体现在以下几个方面：首先，通过将植被覆盖在建筑墙面上，利用植物的呼吸作用与光合作用，来对生态建筑的室内温度与环境湿度进行调节，使城乡居民能够在最适宜的自然环境下生活；其次，生态建筑建造的重点就是要充分利用太阳光，在建筑设计过程中，要尽可能地增加采光面积与采光效率，以此来满足生态建筑内部生态系统的能量需求；最后，在普通居民住宅里，空调是必不可少的生活用品，而通过对生态建筑的植物进行合理的空间分布，并将建筑附近的绿化面积和水域面积比例进行合理的调整，就能够实现室内通风的良好循环，减少了室内空调的使用频率，大大节省了能源的消耗，从而达到了绿色生态建筑设计标准。

3.3加强规划设计规划改革

要加快经济发展就需要把建设的重点投向城乡设计规划上，把城乡设计规划改革尽快完成。而城乡规划设计改革需要专业的优秀人员，因此企业与高校之间要加强合作，尽快培养出专业的人才。对于生态规划设计上的问题，政府要对其进行强有力的把控，比如城乡设计规划改革完成之后，根据地形地势等开发著名的度假旅游项目，在保护环境的同时提高城乡的经济收益。

结束语

从当前的情况来看，我国的城市化进程不断加快，加之资源紧缺问题的出现，必须实现对建筑设计方式、理念的创新与调整。这一前提下，可以很大程度上提高建筑的生态水平，在提高资源利用率的同时减少能耗，并强化与自然环境的和谐性，为社会的稳定发展提供基本条件。

参考文献

[1]郑杰.城乡规划中的生态建筑设计思考[J].中国住宅设施，2018(10)：31-32.

[2]黑玉先.城乡规划设计中的生态建筑设计[J].城市建设理论研究(电子版)，2018(30)：68.

[3]任素梅.浅谈城乡规划设计中的生态建筑设计[J].居业，2018(10)：31-32.

论文作者:刘菲菲

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c3e36cfcf0e292cd3d77aeb0.html