# 高支模施工在土建施工中的应用论文_张晓东

山西省工业设备安装集团有限公司 山西省太原市 030032

摘要：在土建工程的各个方面使用高支模技术不仅有助于全面了解施工情况，还有助于提高土建工程的整体水平。在现阶段的发展条件下，必须要采取正确有效的措施来解决仍然存在的问题，进而来提高高支模技术在工程建设中的应用水平。

关键词：土建施工；高支模施工；具体应用

引言

在进行房建土建施工的时候，借助高支模施工技术可以显著改善工程施工质量，所以在房建土建工程施工时期使用高支模施工技术是比较重要的。在这个时期，等到搭建完毕高支模工程，需要进行验收工作，如此不仅可以保证高支模工程质量，而且可以使其满足相关的标准需求。

1高支模技术的主要作用及特点

城镇人口不断增加，人均现有土地面积逐渐减少。有些公司需要使用更多的建筑空间来发展经济，满足商业和办公的需求。出于这个原因，在城市高层建筑的数量逐渐增加。高层建筑的出现不仅解决了我国的人口生活的实际问题，同时也展现了城市和中国的建筑行业的形象，这是中国综合国力的体现。施工企业在高层建筑的建设方面，不仅有专业的施工队伍和施工条件，更重要的是能够被纳入现代科学技术的建设，以满足高层建筑的施工要求。其主要采用到支撑的建筑模板作为模板，然后采用浇筑高层建筑楼层的方法，不仅可以保证工程造价处于在一定的水平，而且还配备了相应的施工技术措施，相对比较安全，极大地提高了工程建设的安全水平，还可以确保在高海拔地区建设项目的经济效益和施工人员的安全性，实现社会效益和经济效益的双重发展。

2高支模施工技术在土建工程中的运用探究

2.1安装高支模施工体系环节

为保障高支模施工技术的顺利使用，其前提条件是需要有效安装高支模施工体系，通过高支模施工体系的合理安装可以在最大限度上实现土建工程的作用预期效果。在建筑工程高度和规模都在逐渐增大的形势背景下，高支模施工技术实际运用工作的难度以及施工的危险性也在逐渐增大。因此，为有效保证高支模施工体系安装的质量，相关施工人员在进行工作的过程中需要加强对下述几方面工作的重视：其一是精确的计算各个安装环节中所涉及到的施工数据，从而为后续工作的开展提供可靠的依据；其二是在搭建高支模支架工作完成并经过严格分析计算之后才能够进行后续施工环节；其三是在实际施工的过程中应该充分考虑所使用松木板这一模板材料所具有的特性以及承载能力；其四实在安装模板的过程中应该保证模板之间具有良好的连接，保证安装之后结构的稳定性，此外，为有效保障模板的承载能力，可以选择在两边的模板之间留出一定的空隙。

2.2安装楼面技术

对于高支模施工技术来说，在安装楼面环节中的工作重点是要合理设置支撑，保证支撑安装之后具有良好的安全稳定性，避免高支模模板出现变形，进而导致整个体系失去稳定性的问题。因此，施工人员在实际施工的时候可以从下述几方面进行考虑：首先是在施工的过程中严格按照相关施工标准进行楼面模板的安装工作，在安装支顶时，应该实现测量好楼面安装中所涉及到的轴线和梁防线，保证楼面高度以及水平度等参数具有比较高的准确度；其次，是安装和固定脚手架的时候应该沿着纵向横梁的方向进行，保证脚手架具有比较高的稳定性，除此之外，应该注意结合实际情况也就是脚手架的类型不同来选择合理的安装方式。

2.3外框架梁柱的相关施工技术

通常情况下，在施工现场结构梁柱比较密集的场地就是外框架梁柱施工场所，这一现状在一定程度上增加了实际施工的难度。因此，在实际设置外框架梁柱的时候，工作人员可以采用分层施工的方式，从而避免与其他梁柱产生矛盾和冲突缺陷。为此，工作人员在实际施工的过程中，首先需要做的工作就是准确确定梁体的位置，并按照先梁柱结构然后楼板结构的浇筑顺序进行混凝土的浇筑工作，值得注意的是，浇筑过程中的梁体支撑点以及距离最近的梁体都应该进行合理的加固处理，从而避免因为浇筑工作而使得梁体发生偏移问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4混凝土的浇筑施工

为有效控制混凝土浇筑施工的实际质量，首先应该保证混凝土各种材料之间配比的科学性，其次在实际浇筑的过程中应严格按照相关的工作流程进行操作，为后续高支模技术的运用打下坚实的基础。通常情况下，浇筑混凝土的时候应该是从梁的中间部位开始，接下来是梁的两侧位置。为保证混凝土浇筑的质量，还应该在浇筑的时候注意控制好浇筑的高度以及速度，保证浇筑的高度以及速度都符合浇筑施工的标准要求。与此同时，还应该加强对振捣工作的重视程度，通过对振捣力度和速率的合理控制，保证不会出现漏振或者过振问题。

2.5拆除高支模施工

高支模施工技术的主要作用是对土建工程的施工进行辅助，因此，在完成土建工程的整体施工之后需要将其拆除掉。但是在实际拆掉高支模之前，必须安排专门的专业人员评估混凝土的强度，只有在混凝土的强度在75%以上的时候才能够进行高支模的拆除操作。在实际拆除的时候，首先应该对高支模进行良好的清理，保证拆除工作的安全性，并严格按照拆除的相关要求标准进行操作，有效保护混凝土的整体结构。在完成整体的拆除工作之后，对各个拆除部件进行合理的整理，可以回收利用的要检查清理，损坏的结构要进行维修或者是更换。

3完善土建工程中高支模技术的策略

3.1安装前加强准备工作

在开始高支模安装工作之前，要必须保证在施工中降低事故风险。所有的施工单位经理应按照现行施工方案，并遵循技术人员的相关技术指导原则，而且还必须要求施工人员了解一定的施工技术，而且还要在施工现场附近设置警示标志，以减少工业事故的风险。在整体的建筑中，安装高支模之前的准备工作是正确实施整个项目的基础。因此，在施工前，必须要仔细检查建筑物的高度和模板材料的质量，以提高施工人员的安全性，进而提高在土建工程中使用高支模技术的应用水平。

3.2加强对技术人员与施工人员的专业培训

在这项技术的应用中，相关从业人员必须拥有专业的技术，这样才能保证土建工程建设的质量，所以，在工程建设中，应该根据工程建设的实际情况，对相关的人员进行高效的专业培训。在施工中，所有的技术人员与施工人员还应保证高支模施工技术与实际工程建设的要求相符，这样才能发挥出此项技术的真正价值。

3.3提高高支模安全性的方法

高支模工作是在高空条件下进行的，而且其操作步骤也不简单。如果在施工过程中不提供任何的保护措施，这就会有可能导致人员安全和工程质量问题。为了提高这项技术结构的安全性与可靠性，就必须要制定合理有效的解决方案以及措施，而且必须要在结构中安装警示标志，以防止非施工人员以及非技术人员的进入，并且也提高了施工的安全性与可靠性。

3.4提高高支模技术施工质量的措施

提高高支模技术施工质量的措施：在开始进行关于高支模技术的施工之前，所有的专业技术人员都必须要进行相关的现场调查，并结合当地的实际情况，来提供正确合理的施工方案。一旦关于这项技术的施工完成，监管部门就必须要派相关的人员进行严格的审核。如果对此项技术的施工审核成功后，就可以开展下一阶段的施工工作。

结束语

本文主要分析了大规模建设有关的项目情况，房建土建工程实践中还是存在一些不足之处，施工人员要把握好细节处理工作，重视起施工安全问题，还要有效地运用好各种科学技术，既要保证施工进度，还要保证施工整体质量。高支模施工技术需要不断地改进，这样才可以具有更加光明的未来。

参考文献：

[1]张文.土建工程施工中的高支模施工技术探析[J].绿色环保建材，2019（03）：158+160.

[2]李道伟，吕红伟.小议房建土建工程中的高支模施工技术[J].绿色环保建材，2019（02）：158+161.

[3]王泽鑫.房建土建工程中高支模施工技术的应用研究[J].居舍，2019（06）：65.

论文作者:张晓东

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c438f975506c4d095776ab03.html