# 电网配电线路的运行及其维护探讨论文_王绪真,郑文彩

（国网山东省电力公司兰陵县供电公司 山东临沂 277700）

摘要：作为电网的重要组成部分，输配电线路的运行稳定性成为人们广泛关注的话题。然而，我国地域辽阔，各地区在积极进行电网配电线路建设的过程中，影响线路稳定运行的因素也相对较多。在这种情况下，相关部门工作人员必须加大对电网配电线路运行与维护影响因素的掌握，并有针对性的采取相关措施加以解决，只有这样，才能够为提升我国电力系统运行稳定性奠定良好的基础。

关键词：电网；配电线路；运行；维护

1电网配电线路运行与维护影响因素

1.1自然影响因素

近年来，我国在积极进行电力系统建设的过程中，电网配电线路工程随之增加，配电线路覆盖面积越来越大，在这种情况下，配电线路在运行的过程中需要面对更加复杂的自然地理环境。野外架设是我国多数配电线路构建的主要方式，线路长期暴露在自然环境中进行运行，因此受雷击、暴风雨侵袭的概率增加，在这种情况下，各种意外的线路故障很容易发生，如断电或跳闸等。种种自然因素促使电网配电线路如的运行与维护工作举步维艰。

1.2配电设备较为落后

现阶段，我国在积极进行配网建设的过程中，配电设备的功能和性能呈现出滞后性的特点，配电设备无法有效满足电力系统的运行需求。例如，近年来，在科学和信息技术不断进步的背景下，配电设备的功能和性能不断得到了创新，然而我国多数地区配电线路在运行的过程中，并没有及时的配电设备进行更新，部分配电设备在长期的运行中，性能已经逐渐退化，其功能也不够完善，严重制约了配电线路运行稳定性；同时断路器未被正确的应用于配网线路主干线和分支交汇处；没有将较多的断路器应用于配电线路分段的位置，在断路器操作时，相关方法过于落后，远程操作无法实现，加大了工作人员的工作量，同时所使用的避雷装置以及高压熔断器已经无法满足现代配电线路的运行需求等。在配电设备陈旧的背景下，对整个供电系统造成了严重的影响，不仅配电线路在运行的过程中需要面对较多的安全隐患，也给线路维护与检修工作人员增加了工作量。

1.3配电线路安排不合理

首先，复杂性是配电线路的主要特点。在城市运行中，大量的配电线路错综复杂的排列在一起，一旦线路发生故障，检修工作人员需要耗费大量的时间对线路进行故障的排查，延长了线路维修的时间，将给断电地区造成严重的经济损失；其次，不合理的变电站分布。在这种情况下，需要使用较长的配电线路长度，这很容易导致电能在传输的过程中造成更多的线损和电压降，严重影响供电质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2加强电网配电线路运行与维护的措施

2.1减少自然灾害对电网配电线路正常运行的影响

为了有效预防各种自然影响因素，可以采取以下措施：将金属氧化物避雷器安装在架空的配电线路中，促使电网配电线路在运行的过程中，提升防雷能力；同时对瓷横担和支柱式绝缘子进行及时的安装和更换，对接地装置展开定期的检查，针对不合理接地的现象应及时加以整改；当配电线路建设在树林等上空时，应加大对线路的检查力度，如果部分树枝过长，应及时的进行修剪，从而加大对线路的保护力度，部分情况下，还可以适当的将电杆的高度提升。当配电线路距离工业企业相对较近时，应定期对金具、瓷绝缘子以及绝缘导线进行更换，提升配电设备的防腐蚀能力，并促使防污性能在配电线路中有效提升。

2.2对陈旧的配电设备进行更换

现阶段，影响我国电网配电线路运行稳定性的一个重要因素之一就是相关配电设备过于陈旧。在这种情况下，新时期我国相关部门在积极开展配电线路运行与维护工作的过程中，应加大对配电设备的检查力度，当设备过于老化并经常发生故障时，应根据详细的检修记录对其进行更换，同时，还有部分配电设备在运行的过程中，会不定期的发生故障，一旦发生故障就将造成严重的后果，针对这部分设备，检修工作人员必须在日常加强巡视，并科学的使用安全措施，必要时对其进行更换。

2.3合理安全电网配电线路结构

新时期，我国在积极进行电网配电线路的运行与维护工作的过程中，应采取有效措施加大对线路的保护力度，在这一过程中，合理的安排电网配电线路结构布局是关键。即严禁过多的电线被分配到同一根电线杆上，部分配电线路在运行的过程中需要面对多发性自然灾害，在日常维护工作中，应尽量避免将配电线路安排到这一区域，同时提升变电站位置布置的合理性，尽量缩短配电线路的长度，并努力将线路的分支减少。在这种情况下，电网配电线路在运行的过程中，线路损耗将有效减少，而电压在供电末端将有所提升，最终有助于提升我国电能稳定性和质量。

结束语

综上所述，近年来，社会经济飞速发展，人们日常工作及生活过程中，对电能稳定性和可靠性的要求越来越高，在这种情况下，电网配电线路运行中，需要承担更多的电量传输工作。因此，相关部门在运行中，必须加大对配电线路的日常巡视力度，对影响其运行安全性的因素进行全面的掌握，并积极学习、引进先进的技术和设备，才能够为提升线路整体安全性和稳定性奠定良好的基础。

参考文献：

[1] 陈毅洲.配电线路维护过程中的安全管理探讨 [J].中国高新技术企业，2014（21）：57-58.

[2] 方磊.配电线路维护中的问题及防治策略探究 [J].中国科技纵横，2016（1）：171，173.

[3] 陈嘉颖.浅析日常输配电线路运行管理及维护措施 [J].技术与市场，2015（11）：192-192，194.

[4] 商钰玢.探讨配电线路运行维护及故障处理［J］.大科技，2016（11）.

论文作者:王绪真,郑文彩

论文发表刊物:《电力设备》2017年第21期

论文发表时间:2017/11/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c44dadb6832048952498d47d.html