# 建筑给排水现状及其发展方向论文_唐健波

环宇建工设计股份有限公司 浙江 312000

摘要：随着我国科技的进步与经济的飞速发展，人们对生活水平要求显著增高，这时的建筑行业规模也不断扩大，而且建筑行业还占据我国经济的主导地位。与此同时建筑工程的用水量也日益增加，因此给城市的供水系统造成一定压力。就现在给排水的现状来讲，采用的具体技术手段相当落后，而且城市的排水量达不到人们的使用要求，严重影响人们的正常水资源应用。因此，本文对建筑的给排水系统进行分析与探究，并对今后给排水的发展走向进行研究，进而有效的改善人们的生活质量以及给排水情况，希望对今后的建筑给排水工程有所帮助。

关键词：建筑工程；给排水工程；发展趋势

引言

就目前而言，我国建筑行业的规模不断扩大，人们生活得到显著提高，尤其是人们对给排水工程的要求更是严格。在建筑工程中，给排水系统是至关重要的一部分，而且在城市的发展中也起到关键作用。现阶段由于我国的经济实力有限，所以使得建筑行业的发展受到阻碍，尤其是建筑的施工质量得不到保障，从而就阻碍了给排水工程的发展，使得经济效益不能良好实现。因此，建立健全给排水工程至关重要，所以必须加强施工的技术质量，有效的提高工程质量，确保建筑工程的良好发展。然而现阶段增强给排水工程施工质量才是当下建筑行业发展的关键任务。

1建筑给排水工程的现状

1.1建筑给排水工程中存在的问题

做建筑工程时都可以知道一个可能会出现的问题，那就是给排水渗漏问题，出现给排水渗漏有很多的原因，在不断工作之后，施工者可以总结经验，整理类似情况出现的原因，根据整理出来的文件设计合理的解决方案，除此之外，还有施工之前的准备工作，这是一个团队合作的工程，对工作的准备就需要每个人的参与，这也就有一个弊端，就是如果一个人的工作出现了错误，可能整个工程都会受到影响。施工之前还需要对所用的材料进行严格检查，以及施工之后对施工质量的检查。

1.2建筑给排水工程带来的便利

我们可以知道地球上的水资源大部分是咸水，淡水对于中国来说是很少的，因为太大的人口数量导致水资源的不足，这就需要我们充分的利用水资源，那就要用到建筑给排水工程，可能对于一个学生来说，建筑工程是陌生的，但是对于步入社会的人来说却是很正常的，因为每个人都会经历买房子装修，在装修的过程中就需要主人对施工进行监督，做到便利生活，我们可以从主人的评价来评价一个工程的好与坏。

2建筑给排水工程的未来发展

2.1节省水的使用

我们在施工之前要选用高质量的材料，有专门的监督人员去选材，请专家进行图纸的设计，在施工的过程中就需要工作人员的认真负责，只有我们做好工作前的准备以及在工作中好好对待，我们就可以确保工作的顺利进行，在做好这些工作的前提下，保证我们对各个设备的安装都安全，不会发生水管渗漏的情况，如果水管发生渗漏，不仅会给人们的生活带来麻烦，还会浪费很多的水，可能一滴水的浪费人们不会在意，但是如果每个人都浪费一滴水，那我们的地球就会枯竭。

2.2充分利用可再生资源

可再生资源包括太阳能、风能、沼气等，我们在建筑工程中也可以充分发挥可再生资源的作用，现在不管是农村还是城市，都已经开始使用太阳能热水器，我们都知道可再生资源属于一种可以无限利用的资源，如果我们可以将可再生资源很好的运用的人们的生活当中，我们不仅仅方便了自己，还为国家的发展做出了贡献。对于那些不可再生资源我们要进行保护，并提出解决这种情况的方法和策略，不能盲目的使用，不考虑后果，我们无限的消耗地球上的资源，会对我们的后人带来很多不可避免的麻烦，所以我们可以尽可能的发掘可再生资源，并将其运用到我们的生活当中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3推动建筑排水工程的发展

在进行建筑工程实施过程中，建筑排水工程也是关键的组成部分。依据建筑工程施工的具体特征以及发展方向，对排水工程进行详细的设置，尽可能的做到废水、污水的不渗漏处理，合理的应用排水系统自动化处理，同时把雨水收集再利用作为关键的发展方向，在设置排水系统时，应用真空装置合理的控制压力，使得排水系统良好的运行，而且现在这种做法已经得到广泛的使用，也就进一步推动了排水系统的发展。

2.4应用太阳能提供热水

由于我国人口众多，所以水资源应用量广大，人们生活使用的热水大多数都是用电加热后得到的，这样就消耗大量的电能，使得水资源不能再次利用。所以，现阶段我国的太阳能产业得到良好的发展，应用太阳能资源减轻人们生活中应用热水的压力，而且太阳能资源属于清洁型资源，其应用太阳能对热水进行加热，因此减少了电能的消耗，同时也增强了太阳能资源的良好利用，从而保证给排水系统的良好发展。

2.5积极改善建筑给水工程

建筑给水系统可谓是建筑工程的关键组成部分，群众的生活用水主要靠给水系统供给，所以，现阶段发展给水系统是关键的任务。而且在设置给水系统时，必须严格监督水质质量，进而保证人们的生活用水要求，再就是加强给水系统技术，对于给水系统的设备随时检查与更新，使得给水系统良运作。而且现阶段给水系统已经实施节能技术，收集雨水是节能的关键方式，这时可以在建筑工程的外部建立蓄水池，收集雨水，然后进行雨水净化处理，这时净化后的雨水就能再次利用，给花坛浇水、厕所冲水等，这样既能节约水资源，又能减轻水资源负担，与此同时也推动了绿色城市的发展。

2.6对所存在的问题制定解决方案

对于上文我们所提到的问题我们可以请专业的人员进行检测，多个检测人员确保准确性，这样出现麻烦的概率就降低了，还可以在施工之前对工作人员的进行培训，提高工作人员的专业水平，这样就有专业的人员工作又有专家的检测，双重保险，就可以简单的解决我们所遇到的问题，虽然有些时候那些问题我们不可避免，但是只要我们做好应对的措施就会有一个很好的效果，但是，从根本上来说，没有问题是最好的状态。

2.7提高工作人员的道德素质水平

一个人的道德素质是非常重要的，尤其是要在社会上生存就要有一定的素质水平，一个员工最基本的就是责任意识，在进行面试时一定要对员工的道德素质进行考察，一个有责任心的员工不仅可以给一个公司带来利用，也可以带来好的声誉，所以企业应该重视培养工作人员的素质，进行道德教育，对于素质低下的不予录取，如果有试卷类的考试，一定要有面试或者实践的考验，因为只有理论的人，实践能力不会特别好，会带来我们想象不到的麻烦。

2.8水资源的循环利用

我们可以通过邀请专家来设计一个循环系统，在设计的时候一定要注意实用性，可以真正的放到人们的生活中去。我们每个人可能都会经历过这样一件事，那就是在洗澡的时候总会有一些凉水，然后这些凉水并不是我们想要用的，而是水管中以前残留的，如果我们可以设计出新的循环系统，就可以充分的利用这些凉水，不至于直接把这些水放掉。我们可以找专家进行分析，将这些水用到其他地方，或者可以回流加热，这样就会很好的使用水资源。

结语

总而言之，我国的建筑工程深受人们的关注，它占据了我国经济的主导地位，也带动了各地区的经济发展，可是在建筑工程中，最关键的施工部位是建筑的排水技术，而且排水技术也是建筑的核心内容，只有增强建筑的排水技术，增强施工技术，才能保证建筑的整体质量以及人们的生命安全，还有水资源的良好利用，进而推动建筑行业的发展。

参考文献

[1]赵庆怀，李晓雷.浅析建筑给排水工程的现状以及发展趋势[J].中华民居（下旬刊），2014（3）：296-297.

[2]崔新军.建筑给排水工程技术研究现状及发展趋势[J].四川水泥，2015（7）：276-277.

[3]孙适.建筑给排水技术的现状及发展趋势[J].中国新技术新产品，2016（10）：84-85.

论文作者:唐健波

论文发表刊物:《中国住宅设施》2018年2月上第3期

论文发表时间:2018/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c450aba0a4e9bb726a1cf64e.html