# 土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用分析王晓颖论文_王晓颖

摘要：在现代化社会的发展中，我国提高对建筑行业发展的重视度，加强对其的管理，改变了人们的生活状态，提升人们的生活水平，人们对房屋建筑的安全性、稳定性、美观性等都提出了更高的要求。对此，为了能够满足人们的居住要求，注重对建筑工程各项工作的科学管理，无论是对建筑材料的选择，还是对建筑防水工程的开展与实施，都有明确的标准，全面落实到各项工作中，确保相关工作人员能够严格地按照标准制度规范性操作，从而提高建筑工程的整体质量与水平。而屋面防水工程，在房屋建筑工程中是重要的施工环节，实施的重要基础就是质量管理体制，要求增强建筑的防水效果，避免对后续工程的发展带来不良的影响，从而为我国建筑行业的稳定发展奠定良好的基础。

关键词：土木工程；屋面防水

引言

房屋渗水漏水问题，直接关系到建筑的使用寿命，不仅会给人们带来不便，还会造成不必要的经济损失。在房屋建筑过程中，由于对工人的技术，选材，设计，管理，维护等因素的疏忽，都会为工程质量留下隐患。

1、影响建筑屋面防水施工质量的问题及其因素

1.1、材料质量问题

要想确保建筑屋面防水工程的施工质量，就需要对相关的施工材料进行质量控制。可以说，材料质量对防水工程的施工质量具有决定性影响。当前随着建筑业的迅速发展，很多企业不断强化施工质量控制，也强化了对屋面防水工程的整体控制。但是由于目前针对建筑屋面防水工程的建设材料尚没有统一的标准，导致不同企业生产的施工材料在很多方面存在一定差异，加上部分企业为了节省成本，往往在采购材料的过程中选用那些比较便宜的材料，这种材料的质量和使用效果得不到保证，最终对建筑屋面防水工程的整体施工质量会产生严重影响。

1.2、缺乏管理与维护

房屋建筑的使用年限一般久远，甚至几千年建筑仍然存在。但是，由于年代久远，房屋建筑在很多方面容易出现问题，导致房子质量下降。目前，我国缺乏对年久房屋质量问题的管理与维护，对发现的问题不能及时解决，导致房屋问题加重，甚至出现裂缝的情况，最后房屋建筑出现渗水，漏水等现象，损坏房屋建筑。

1.3、施工技术水平

低屋面防水工程的实施，无论是对相关工作人员还是实施技术，都提出了更高的要求。但是，从目前屋面防水工程的施工情况分析，现场的施工人员所具备的专业水平比较低，大多数的施工人员都是非专业的，有的是一些农民，甚至是一些辍学的学生，只是为了个人的生活参与到屋面防水的施工中，完全不具备上岗的条件。在技术水平上无法满足屋面防水施工技术的要求，就会影响到整体的施工质量，无法确保居住者的人身安全[1]。

2、建筑中建筑结构的屋面防水要点

2.1、屋面防水防渗技术应用

屋面防水防渗技术应用，在了解建筑常见渗水情况之后，发现该部位是较为薄弱的环节，常常会出现渗漏问题。在此阶段的防水防渗技术应用，在初期阶段要根据设计要求将防水材料进购到位，当现场应用材料之时还需要对材料进行复检，确保材料能够满足施工建设的诸多要求。还有就是在施工现场需要对施工工艺流程进行反复确认，根据施工工序以及工艺要求推进项目建设，在屋面的落水口、天沟等排水系统构成环节设置阶段，将屋面的坡度合理化设置，还需要将屋面排气管道的尾部防水细节部位进行处理[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2、质控施工细节归纳

与普通建筑屋面相比，种植屋面在前期规划、设计和后期防水施工期间，其显著特征为专业性、系统性及技术性，因此针对施工细节，相关主体应严格把控，防止渗漏现象出现。具体而言，主要应注意如下几点。（1）高层建筑屋面结构应尽量平整、稳定，这也是最基本的一点，以便为后续排水设计奠定坚实的基础。具体而言，若前期设计期间采用大乔木作为核心绿化类型，则设计人员通常会使用设置砼树穴的方式来降低因绿化而引起的覆土，但是这样会在建筑使用后埋下较大的渗漏隐患。（2）应预先通过设置隔离带，降低后续屋面渗漏问题出现的概率，尤其是种植屋面的女儿墙及其周边部位，或是部分泛水部位。通常而言，种植应避开这些渗漏高发区，同时将其之间的距离维持在250~500mm，作为防渗隔离带位置。这样对降低不同天气情况下，女儿墙等部位影响屋面稳定性程度具有重要作用[3]。

2.3、分隔缝对齐设计

分隔缝的对齐设计，在屋面防水系统中是重要的工作内容，只有确保了分隔缝的设计合理，才能避免屋面渗漏水的发生。分隔缝，主要是指，在屋面板支撑处、防水层、突起物体表面进行紧密的连接，把其连接的位置与屋面的转折处进行处理，要确保分隔缝与屋面板缝的对齐，才能够避免混凝土结构的变形。并且，在屋面防水设计中，主要的缝隙都在分隔缝中，一旦忽视对其的合理设计，就会对屋面使用造成严重损伤。因此，要确保屋面板的整齐。

2.4、加强对房屋建筑的管理与维护

在房屋建筑竣工的长期使用过程中，房屋建筑受到自然因素或者人为因素的影响，在防水方面可能会出现问题，所以为了延长房屋寿命以及房屋建筑的质量，需要对房屋进行管理与维修。在发现房屋建筑出现渗水，漏水问题后，应及时进行处理，对待不同的防水结构的房屋建筑，采用差异性的防水方法。例如，需要维修的房屋建筑若是平面屋，可以采用材料防水的方式。更换房屋建筑的防水材料，改善渗水情况。若是坡面屋，可以采取构造防水的方式，在不破坏房屋建筑的整体结构的情况下，改善房屋结构。若是房屋出现裂缝，应该及时使用密封填充的防水密封胶，改善渗水漏水情况。当在进行胶体填充前，用喷水枪对裂缝进行深度清洁。如果裂缝是遍及整面的外墙，应该是使用墙体的材料进行修补，改善墙体裂缝情况。在对房屋建筑的防水状况进行检修时，可以采用多种补修材料进行解决，提高房屋建筑维护的水平。相关部门也应该加大对房屋建筑的管理与维护，制定相应的维护措施，加大资金的投入，保存好具有悠久历史的建筑[4]。

2.5、防水设计与排水设计相结合

建筑屋面防水工程要想取得一个良好使用效果，必须在施工环节做好防水工程与排水工程的科学设计和施工。一般来讲，在施工建设过程中，要将两个工程进行统一设计和整体施工。为了达到良好的防水效果，一般需要选择多道设防、复合防水以及防排结合的科学的设计理念，要设计建设有效的排水设施，为及时排水打下基础，在设计施工防水工程与排水工程时，要坚持防排结合的理念。另一方面，当建筑排水设施已经发挥作用以后，如果还存在一定积水，就需要发挥防水设施的作用。这种情况下能否有效避免雨水渗入建筑内部，影响建筑重要使用功能和居住效果，则凸显了防水材质及施工质量的效果。为了达到良好的排水效果，可以结合建筑实际对其进行屋面划分，将不同排水区的水分引入对应的排水通道，这样一方面能够达到良好的排水效果，另一方面还可以降低单一排水口的负担，避免雨水过大造成严重的排水负担及防水压力，影响到整体屋面防水效果[5]。

结束语

综上所述，保证房屋建筑屋面防水是确保工程质量的重要问题。因此正确认识房屋建筑屋面防水结构的功能，树立房屋建筑屋面防水系统的新理念，将材料，技术，设计相结合，从根本上解决房屋建筑屋面防水的问题，进而提高房屋质量。

参考文献：

[1]边晓泽.论述工民建施工中防水防渗技术的应用[J].居业,2019(11):82-83.

[2]丁娜.屋面防水技术在建筑施工中的运用[J].门窗,2019(21):64+67.

[3]马元斌.土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用[J].居舍,2019(32):66-67.

[4]邹权.建筑施工中防水防渗施工技术的应用探究[J].居舍,2019(32):84.

[5]赖德劭.屋面防水质量问题及处理措施探微[J].四川水泥,2019(11):257.

论文作者:王晓颖

论文发表刊物:《科学与技术》2020年1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c49985ae079667e5fd6c515c.html