# 土木工程建筑中混凝土结构的施工技术探讨论文_杨硕

（海天建设集团有限公司，辽宁 沈阳 110000）

摘要：21世纪是科学技术飞速发展的时代，也是现代建筑行业空前繁荣的时代。在土木工程建筑施工的整个过程中，最重要的部分就是混凝土结构的施工，因此，如果想要提高土木工程建筑的质量，那幺提高混凝土结构施工的技术是必不可少的。本文主要针对土木工程建筑混凝土结构施工技术问题进行分析和讨论，望于同行之间交流探讨。

关键词：土木工程；混凝土结构；混凝土浇筑；养护

一、土木工程建筑混凝土结构特点

土木工程是各类建筑与设施的统称，其不仅包括地面上的楼房、桥梁建筑，还包括地下的地铁隧道、地下行车隧道等。混凝土结构是土木工程建筑主要结构之一。混凝土的结构具有抗自然侵害，并且混凝土的结构是可以根据需要而灌注成任何整体的，可塑性也非常强，无需二次加工，就可以根据设计模型铸成任何想要的形状。混凝土的主要成分有石沙，水泥等，经过层层技术就制造成了水泥混凝土。所以它的耐性非常强，可以承受得住高温以及恶劣天气的影响。混凝土还具有非常多其他的优点，例如它的原材料非常容易获得，制作的过程也非常简单，运输以及相应的成本都比较低，抗腐蚀的能力也很强，使用的时间相较于其他一般的材料算是非常持久的了。对于很多建筑经常遭受的人为侵害，它也具有很强的抵抗作用。因为易燃性差的缘故，所以它具有很强的耐火性。由于它的种种优点，目前被广泛用在土木建筑行业，但是它的缺点就是在成型后很容易出现裂缝，对此，就要求相关企业运用混凝土施工时一定要格外注意精细施工。

二、影响土木工程混凝土结构施工技术的主要因素

在土木工程施工中，常见的影响混凝土结构施工质量的主要因素有以下几点：

1、混凝土结构原料与配置方法不够完善

混凝土结构的质量与配置的材料，以及配置方法有着很大的关系。虽然混凝土结构所需的主要材料在现实生活中很常见，但有一些施工单位为了缩短工期，减小施工开支就选用相对较为便宜的材料，往往这些材料不能满足配置混凝土结构原料的要求，这就在一定程度上影响了混凝土结构的质量。

2、施工监督管理体系不够完善

在施工过程中，施工单位缺乏专业的管理人员对施工现场进行监督，这样就导致很多工人在搭建混凝土模板时无法做到规范性操作。而且，在实际施工现场，也有许多建筑企业为了缩短工期，随意更改混凝土施工规范，缩短施工时间，这就导致了混凝土结构受到严重影响，并且有很大的安全隐患。

3、浇筑养护措施不够完善

在施工过程中，有很多施工单位为了尽快完成施工，盲目的加快施工进度，在进行混凝土结构的浇筑施工时，不能对混凝土充分的振捣与夯实。而且，完成振捣后的混凝土结构也未能得到科学的养护，这就对混凝土的终凝强度有很大影响，在使用过程中，甚至会出现裂缝现象。

三、土木工程建筑混凝土结构施工技术要点

1、混凝土原材料控制

在建筑混凝土施工的质量控制阶段中，可以先将建筑材料进行严格的筛选，这样可以有效的提升施工阶段的质量。水泥、细骨料以及水等是混凝土原材料的重要组成部分，而这些原材料的质量会很大程度的影响到混凝土的整体质量，所以一定要合理的进行使用。而在对混凝土材料进行选用的时候，要以水泥、粗骨料的质量为标准，并掌控好这些原材料的数量、等级等方面的情况。同时，还要选用合适的水材料，而对其具体的用量，则要依据其他原材料的使用量来决定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

另外，随着技术水平的提升，材料的种类越来越多，而每种材料在性能方面均有所不同，比如一些材料具备非常好的防水效果，因此一定要根据实际情况来进行合理的选用。

2、外加剂添加控制

由于在对混凝土进行拌和期间，很可能会发生原材料含水过量的情况，从而造成混凝土水化热温度不符合相关要求，这样就无法保证混凝土的质量。而若想解决此问题，那幺就要在拌和期间添加适当的外加剂，其主要的作用是能够让混凝土拌和的含水量下降，并且还可以对水原料的用量起到控制的效果、不过在运用的过程中，要合理的掌控好减水剂的使用量，这样就会避免混凝土出现裂缝或不能够融合的现象。

3、混凝土浇筑施工技术

浇筑是整个混凝土施工作业中最为重要的工序，必须要保证浇筑作业的连续性，不可以中途停止，混凝土的性能要尽量达到一致。浇筑作业一般来说分工较精细，技术要求较高且需要持续的进行施工。如果在施工的过程中向已经搅拌好的混凝土中加入一些水，很容易导致混凝土的粘稠度不够，使得混凝土与钢筋之间的附和力下降。在浇筑的过程中一定要把控好厚度，在下层往上层浇筑的过程当中，要保证能够完全覆盖下层，要对土层之间的距离进行把控，只有这样才能对浇筑工作进行完美的把控也才能够避免层与层之间出现凝固的现象。这通常都需要在下层混凝土凝固之前就对上层混凝土进行浇筑，如果时间一旦超过，混凝土很容易出现裂缝。在进行浇筑的时候也要注意自然天气环境，在多雨雪大风等恶劣天气的情况下，尽量不要进行浇筑作业。很容易导致混凝土内水分流失，影响建筑物的安全系数，因此，这就要求相关技术人员要时刻了解天气情况，根据具体的天气来安排作业，以防止出现混凝土裂缝等情况。

4、混凝土运输技术

在混凝土结构的施工步骤中，运输与泵送技术同样也是不容忽视的，施工人员需要同时考虑到运送路程与泵送时间，同时结合周边情况来合理调整混凝土的配比强度。在绝大多数情况下，会对混凝土运输带来直接影响的即为运输路程与运输方式，因此施工人员需要预先对整个运输方案做好模拟实验，从多个方案中确定出最优的运输路线与运输时间，一定要尽可能的减少属于途中混凝土的转移次数，并且与施工现场的管理者做好对接，保证混凝土可以在初凝之前顺利进入到施工场地。

5、混凝土养护技术

混凝土施工中的后期养护技术，该技术应用是提升工程施工质量的关键。基于此，土木工程建设进程中，混凝土结构施工过程中，技术人员应该重视起养护技术应用，全面提升混凝土结构施工质量，尤其在浇筑面和层次施工上做好保护工作，采用塑料薄膜、草帘等保护措施保护表面，待混凝土结构基本成型、坚硬之后可以进一步展开质量检测工作，合格之后可以进行下一阶段的施工工作。通常来说，养护工作时长一般为在3天-5天左右，这个期限的养护能够在很大程度上减少后期的裂缝和断裂情况发生。还有就是养护技术应用环节，如果外部温度过高，则原本的混凝土内部结构也会受到影响，因此在养护工作中我们也建议采用集料洒水的方式控制温度，避免内部结构发生不良变化，有效减少施工裂缝，对土木工程建设混凝土结构施工技术的应用水平提升有积极意义。

结束语

混凝土施工在整个土木工程施工中发挥着重要作用。因此要保证土木工程施工质量，首先要保证混凝土结构的施工质量。混凝土结构是土木工程相关领域的重要建筑材料，但混凝土结构在相关建筑中的应用还存在一些问题，需要进一步的研究和探索。因此，要求有关部门加强对土木工程的监督管理，严格控制施工质量，使我国土木工程建设的前景更加美好。

参考文献

[1]靳子君，段凯.论如何有效提升建筑工程施工技术管理水平[J].山东工业技术，2015，（20）：68.

[2]李玉飞.浅谈土木工程建筑中混凝土结构的施工技术要点[J].门窗，2016（3）：125-126.

[3]严小敏.对土木工程建筑中混凝土结构的施工技术的研究[J].江西建材，2016（1）：108-108.

[4]刘庆玉.大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用探索[J].产业与科技论坛，2018，17（19）：61-62.

论文作者:杨硕

论文发表刊物:《知识-力量》2019年12月60期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c4a83120d78d6c1e1e988a1f.html