# 关于建筑电气照明节能设计的探析论文_黄玉标

东莞市水利勘测设计院有限公司 523115

摘要：近些来年，随着节能环保理念的不断深入，建筑电气照明节能设计成为建筑工程设计者必须要重视和研究的现实课题；建筑电气照明节能设计，能够提高电能的利用率，降低建筑电能的成本投入，产生良好的经济效益和社会效益，利于国民经济的可持续发展，利于构建和谐社会。加强对建筑电气照明节能设计的研究和探讨具有十分重要的现实意义。本文通过介绍建筑照明节能设计原则，然后从建筑电气照明节约电能，降低成本方面提出了电气照明的节能策略。

关键词：建筑；电气照明；节能设计

现阶段，我国的经济发展处于总量增加、结构优化的战略阶段，对能源有着巨大的需求。在我国的能源结构中，电能消耗占据了相当的一部分。在和建筑有关的能源消耗中，仅仅电气照明就占据消耗总量的五分之一左右，因此研究建筑电气照明的节能设计是建设绿色建筑的重要突破。同时建筑电气照明节能设计在缓解电力资源供应紧张、提高社会经济效益等方面具有重要的意义。因而基于合理的节能设计原则下采取有效的节能措施是建筑电气照明设计探讨的重要问题。

1 建筑电气照明节能设计的原则

1.1 绿色环保原则

建筑电气照明节能设计过程中需要遵守的原则之一就是实现照明向绿色化发展，即满足建筑用户生活、工作、学习、生产的前提下又能很好地节约电能，减小耗能，又不对周边环境造成一定的影响。所以在建筑电气照明节能设计过程中，应在尽可能降低电能消耗的基础上，合理布置照明灯具及选择照明灯具的品种，如选用高效节能安全性能高的灯具，实现建筑电气照明节能和安全的目标。

1.2 经济实用原则

建筑电气照明节能设计过程中除了要达到绿色环保的要求后，还要从经济性方面考虑，选择节能照明设备或灯具的时候，尽量根据建筑内的空间面积合理布置灯具的位置及数量，以防建筑内灯具位设置位置不合理影响建筑内的照明效果而一味地增加照明工具数量；即增加了建筑电气安装施工的成本投入浪费了电能，有起不到良好的建筑空间照明效果。此外，作为建筑电气照明节能设计人员应积极地学习先进的电气节能设计方面的知识，以技术为核心，以人文理念为主导思想，打造优质的建筑照明节能设计新理念，为我国建筑事业的健康稳定发展，迈向世界先进水平行列奠定基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 优化建筑电气照明节能设计的策略

2.1 合理确定照明设计方案

在建筑电气照明设计过程中，应严格按照国家规定的有关建筑电气照明设计标准执行，对建筑电气照明设计进行深入研究分析，进而确定合理的设计方案；具体来讲，建筑电气照明节能设计时应根据建筑房屋的实际情况进行分区设置照明类型；比如，建筑空调房内采用照明空调组合系统，在控制好照明用电指标的基础上采用多光源方式满足特殊高照度要求；对色光要求高的场所可选用混合照明的方式满足照明需求；建筑房屋的墙面、地面等部位应采用浅色的建筑材料，可以有效利用太阳光等天然光源提高建筑室内的照度；对于生产车间、教室可选用一般的照明系统；如果同一个建筑空间内要求同时具有不同的照度和色光，可根据具体的照明要求进行分区设置照明装置。

2.2 推广使用高光效光源，采用高效率节能灯具

建筑电气照明节能设计时应根据建筑功能性、照明灯具的数量和用户对光源质量等要求科学选择光源，尤其是在照明灯具的发光效率、显色性、价格等方面严格控制，为高效节能的建筑电气照明系统的构成奠定基础；建筑物室内灯具选择时，应选择控光效果好的灯具，可有效节约电能；另外在灯具选择时还应注意其它的一些因素，如灯具的配光曲线，根据配光曲线确定来降低建筑单位面积内的耗电量，可有效控制照明灯具安装时的成本投入费用；根据建筑室内的空间面积确定照明灯具的光束所照射的区域范围，根据有关光学只是计算地面反射系数，进而确定所选的照明灯具安装数量及节能灯具类型；通常情况下，建筑房屋内一般采用直管的荧光灯作为首选照明灯具，直管荧光照明灯具通常造价低廉，显色性能好，使用寿命长的特点；可将直管荧光灯具在建筑房屋照明方面广泛的推广及应用；对于酒店大厅内可选用高频无极荧光灯，这种灯具显色性能好，安全可靠性强，并且维修维护方便，易于操作。

2.3 研究新技术新产品，优选气体放电光源启动设备

作为建筑电气照明节能设计人员，应不断地学习有关现代先进的照明节能技术知识，结合建筑的功能性及用户需求，本着节能环保的思想理念投入到建筑电气照明节能研究工作中；应可能地在建筑电气照明节能设计时考虑天然光源和光纤照明，利用现代高科手段，优化建筑的照明线路以及控制开关方案；比如城市中的写字楼大厦，其墙体框架一般为钢结构，墙面为钢塑玻璃，在此情况下，我们可以通过玻璃有折射光线的原理，利用天然光源给建筑房屋房间内提供光源，不需要人工照明，很好地起到了照明的作用，并能有效地减少房屋内安装过多的照明灯具而提高建筑工程造价；值得提出的是利用天然光源给房屋内提供照明，可减少人工照明灯具因电磁辐射对人体造成伤害。

3 结语

建筑电气照明节能设计对现代建筑的发展、生态、社会和经济的可持续发展都具有非常重要的作用。在建筑电气照明节能设计中，设计人员必须改变固有的设计理念，以环保和低碳理念为设计理念，采用先进的节能技术，运用科学、合理的电气节能设计方法设计出最经济、最先进、最环保的设计方案，将电气照明节能技术切实应用于建筑工程中，使建筑工程真正实现节能减排的目的，为我国社会可持续发展提供了有利的条件。

参考文献：

[1]乔惠林，张沈生.民用建筑照明节能[J].呼伦贝尔学院学，2006，6.

[2]龚健.建筑电气照明节能的探讨[J].科技创新导报，2012（1）.

[3]梁美贵，浅析建筑电气节能技术措施[J]，科技资讯，2010，（12）.

[4]寻睿.浅谈建筑电气节能设计及照明节能设计的探讨[J].科学与财富，2012，22（11）：359-361.

[5]李良胜.照明节能设计及经济比较[J].建筑电气，1999，18（3）：30-33.

论文作者:黄玉标

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c4ad140fc41dc06dbc34f24d.html