# 电子技术在电气控制中的有效应用研究论文_陈丽叶

摘要：随着社会的不断进步，科技的飞速发展，电子技术也得到了很好地发展。目前电子技术在电气行业备受关注，不仅如此，它所涉及的应用领域也非常的广泛，包括计算机领域、交通领域、建筑行业、医学领域以及报刊领域等等。在电气控制中电子技术不仅能够有效地提升电气的工作效率，重要的事它能够给企业带来更好的经济效益，促进企业的发展。为了让电子技术能够更好的发挥其作用，本文将从电子技术的现状以及其发展趋势、电子技术在电气控制中的应用等对电子技术进行研究。

关键词：电子技术；电气控制；应用

电子技术主要包括信息电子技术和电力电子技术，电子技术是一项对电子信号进行处理的技术，他的处理方式有很多种，有信号的发生、放大、滤波以及信号的转换等。电子技术的发展，提高了人们的生活水平以及生活质量，给人们的生活带来了很多便利。它是电气控制的重要组成部分。电气控制系统是由很多的原件组成用于对某些设备进行控制的系统，他的功能有自动控制、保护、监视以及测量等，它极大程度上提高了电气设备运行的安全性。同时，在科技时代，电子技术能够如此快速地发展主要是因为计算机技术的发展为其提供了一个很好的平台，它依靠各种应用软件被用到电气控制中，大大地提高了电路系统的可靠性。

一、电子技术的现状以及发展趋势

1、电子技术的发展现状

电子技术是二十世纪初才发展起来的一门新兴技术，是近代科学技术发展的标志，它的发展主要分为电子器件的制造和电子电路的应用。科学技术经过一百多年的发展，电子技术在电子器件制造和电子电路应用两方面有了很大的进步与发展。我国改革开放之后开始了对电气自动化的深入研究，目前，电子技术在电气控制中的应用已经实现了自动化控制。电子技术的发展主要包含三个阶段，它们分别是不可控制性、半控制型以及全控制型。现在电气控制中发现了一项技术——智能化技术，它在电气控制中的应用可以完成电气系统的自动化控制，它有很多好处，不仅可以检测电气自动化系统，在出现问题的第一时间可以进行自我调节，节约了大量的人力、财力；还可以维持电气系统的正常的运行，使得电气设备在运行过程中不会受到外来因素的干预。电子技术在电气控制中的应用有着非常重要的意义。它非常适合系统操作，相对于传统的电气技术而言它的优势更多，由于传统操作空间小导致操作困难，降低了工作的效率，减缓了工作的进度，而电子技术则解决了这些问题。

2、电子技术的发展趋势

科技的日新月异，在未来的日子里，电子技术的前景会变得越来越好。现在电子技术逐渐趋于网络化、数字化、绿色化、人性化。这里着重强调一下绿色化以及数字化。近几十年来，我国的经济变得越来越好，可是环境却变得越来越恶劣。人们的生活水平提高了，人们也开始重视环境问题。绿色化指的是电源系统的绿色化。在电气行业，存在着很大的耗能问题，其中发电是造成环境污染的最主要的原因。另外，在传统的电气技术中，电源会对电网造成一定程度的污染。因为很多电子功率设备会向电网输入高次谐波电流，导致电网电压出现一系列的问题。智能化时代已经到来，很多东西也逐渐趋向数字化。传统的电子技术中主要是建立在模拟电路的基础上的，它的控制部分是按照模拟信号来设计的，使得电气设备不能充分地发挥其作用。现在，电子技术的数字化越来越备受人们的关注，它能减少对电网的污染、便于计算机对它的控制。

二、电子技术在电气控制中的应用

目前，生活质量的提高，加深了人们对生活环境的舒适度、交通方便度以及服务设施是否完善的重视，这使得电气设备在建筑行业的应用越来越广泛。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了能够让住户能够有一个舒适的生活环境，达到住户对住房建筑的的要求，必须不断提高电气设备与建筑设备的结合。由于住户对住房建筑的要求高，传统电气系统的局限性也就越来越明显。除此之外，越来越多的买房，建筑物高度也在逐渐上升，建筑物的上升对消防、供电、供水等提出了更加高的要求，为了能够满足各方面的需求，需要利用电子技术对楼栋宫殿、供水以及保护接地等方面进行创新，这里主要讲解一下安全保护接地。安全保护接地主要指的是电气设备中没有带电的金属部分和接地体之间的金属连接，也就是将建筑物内的所有需要用电的设备与其附近的部分金属构件连接起来，在连接用电设备和金属构件的时候要特别注意连接设备的连线。很多建筑物内需要安全保护接地的设备有非常多，比如强电设备、弱电设备等构件都必须安全保护接地，不然就不算一幢合格的建筑物，因为它存在着巨大的危险；没有做安全保护接地的电气设备中的绝缘物质一旦损坏，它的外壳有极大的可能带电，如果不小心有人接触到其外壳会造成电击伤，人身安全得不到保障。人们都知道接地体的电阻值越小，当人触碰到时流经人体的电流值越小。那么接地体的电阻值非常非常小的时候，流过人体的电流就相当于没有，所以可以通过电气设备来降低接地体的电阻，避免其对人造成伤害。当人站在大地上去接触带电设备的外壳的时候，人的身体所承受到的电压非常低，正常来说是在人体能够承受的范围之内，人体不会有危险。为了更好的保护住户的安全，加强对接地装置的保护，所以对保护接地装置进行加装降低接地体的电阻并同时降其它自身的接地电阻，这样可以确保建筑物内电气系统的安全以及工作的有效运行，同时也可以保障建筑物内所有人的人身安全，将电气系统与建筑物结合起来对建筑行业的发展有起着非常大的作用。

另外，电子技术在电气控制中的应用有很多，接下来举个例子。电路保护装置：电路保护装置在电气控制系统中占有很重的比例，它是电气控制系统不可缺少的一部分。电路保护装置有很多，其中主要有电流继电器、快速熔断器等。当电路中的器件发生故障的时候，这种装置可以对电路提供保护措施，避免由于电路的损坏而影响整个电气设备。随着电子技术的发展，传统的电路保护装置已经远远不能满足电子电路保护的需求。随着微电子技术逐渐出现在市场，电子器件逐渐趋向小型化，从而使得各种电子技术的产品变得更小，便于携带等。电子技术是通过在电路中加入过电流实现对其的保护，电路检测装置将通过对其进行检测，然后向设备反馈信息——过电流，结合其检测到的电路中的过电流时设备自动对电子器件进行断电处理，从而达到保护电路和电子器件的作用。

结语

电子技术的发展，加快了经济的发展，让人们的生活变得越来越便利。在电气控制方面，需要更加深人的了解电子技术才能确保它的应用效果。由于电子技术的应用领域的广泛，使得各领域变得科技化，例如医学领域，使得医疗器件更先进，减少了病人在检查身体过程中的痛苦；在建筑领域，也应用到了电子技术的自动化系统，它可以对楼栋的照明系统、配电系统以及通风系统等进行控制，避免发生危险事件，提高楼栋的安全性。电子技术在电气控制中的应用还需不断地进行探索，使得电子技术在电气工程中能够发挥更多优势,为社会的发展做出更多的贡献。

参考文献

[1]齐艳春.PLC技术在电气设备自动化控制中的应用[J].电子技术与软件工程.2017(19)

[2]张静,王洪月,刘泽华.浅析电力电子技术在智能电网中的应用[J].科技经济导刊.2017(15)

[3]杨爱新.电力电子技术在电气控制中的应用分析[J].中国战略新兴产业. 2018(20)

[4]刘勇.基于虚拟现实技术的电气控制仿真系统研究[J].中国设备工程.2017 (20)

[5]郝文琦,胡军科.浅谈电气控制与PLC教学中项目教学法具体应用[J].明日风尚.2017(08)

论文作者:陈丽叶

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第18期

论文发表时间:2018/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c4cf2e896e9b58b2fd49c366.html