# 现代建筑中电气自动化技术的应用论文_陈昊

摘要：随着我国经济和社会的发展，我国现代建筑开始向自动化方向发展，因此开始将电气自动化技术应用于现代建筑中，有效的将设备之间进行连接，同时起到了对建筑设备运行情况监控的作用。本文对电气自动化技术的优势进行了简单的介绍，并对电气自动化技术在我国建筑的应用进行深入分析。

关键词：电气自动化；技术；现代建筑

近年来，我国科学技术水平有了质的飞跃，我国电气自动化也随着科学水平的提高而提高，电气自动化基本上实现了由建筑工程传统模式向科技化方向转变，从而使我国建筑工程的设备不断的向电子科技、网络信息化方向靠拢，有效提高了建筑工程设备的运行效率。就目前我国电气自动化的使用模式看来，相比较于传统的建筑生产模式，其优势在于电气自动化引入了电气方面先进的科学技术，以及使用了现代化的器材。此外，由于电气自动化的优势对我国经济起到了一定的推动作用，给我国建筑行业的发展带来了一定的优势，因此电气自动化在我国受到了广泛的欢迎。

一、电气自动化概述

2.电气自动化技术的优势分析

在电气自动化技术中包含了许多方面的学科内容以及相关的技术，比如说电子学、电工学、电子计算机、自动化控制技术等；因此在安装和调试建筑电子设备时，需要专业人员进行相关的操作。下面将主要介绍电气自动技术在建筑中存在的优势；

（1）实现了对建筑电气系统的高效监管

我国大型建筑物有十分复杂的结构组成，对控制监管技术要求极高，而传统的监控技术已无法满足我国建筑物全方位监控的需求，导致设备常常出现问题，而管理的盲区出现安全事故导致严重的后，从而严重影响了企业和居民的正常生活。这一问题在应用了电气自动化之后，不仅妥善的解决了问题，同时还有效的实现了对电气信息自动化采集、处理的效果，起到全方位、24小时监控的作用，为建筑电气系统的稳定运行创造了良好的环境，降低了建筑电气系统运行出现故障的几率。

（2）提高建筑电气各系统的联动效应

建立健全网络监管和智能控制体系才能保证建筑电气自动化应用和实施的正常运行。建筑电气自动化能够将建筑中空调、消防等多项功能集合为一体，并形成一个联动功能化的体系。一旦遇到紧急情况时，既可以调动该体系的联动效果从而对情况进行及时的处理。例如：建筑电气自动化系统能够在建筑物遇到火灾时，根据检测系统发出的火灾信号，及时智能的关闭其他系统，并立即开启消防以及喷淋系统灭火，及时机制灾情。在灭火的同时，电气自动化系统还会为人们开启逃生的通道，防止出现人员伤亡。建筑电气系统不仅保证了建筑的安全以及功能的正常运行，同时也起到了系统、功能上的支撑作用。

（3）士曾强建筑电气的安全性。

电气系统本身就对建筑以及人们的生命安全存在一定的威胁，而电气系统常常会受到设备故障、操作失误等外部因素的影响，从而引起严重的安全事故。因此在建筑中采用电气自动化的系统还能保证建筑电气的使用安全，解决系统和设备中存在的问题。此外电气自动化还具有遥控系统模式，可以通过该模式有效的减少故障风险。

二、电气自动化系统在建筑领域的应用与创新

1.在建筑工程中变配电监控系统的应用

变配电监控系统中使用了计算机控制技术、通信技术以及网络金属，并利用智能电力仪表以及相关的通讯设备等实现对系统的有效监控和管理。而在变配电监控系统中加入电气自动化技术，基本上实现了通过观察各种设备开关情况以及电压高低、电流大小等各个参数，进而有效的检测与管理电气工程的运行状态，增强了变配电监控系统的工作效率。此外，电气自动化的变配电监控系统将监控仪表进行相互连接，采集和显示系统中各种开关，从而实现全方位的监控管理。

2.在建筑工程中变电站自动化的应用

为了从根本上促进建筑工程中电气自动化的发展，要对建筑工程中变电站的自动化进行改革，努力完善变电站自动化的功能。变电站自动化采用了计算机采集信息、储存信息的方式，并通过计算机控制技术，对建筑工程进行有效的控制，确保建筑工程的安全。对于建筑变电站而言，电气自动化技术的应用将会是日后发展以及改革的重要方向。

三、建筑电气自动化在现代建筑当中的具体应用

1.电气接地的应用

电气接地作为我国建筑电气中十分关键的组成部分，不仅能够确保供电设备运行的安全，同时还与建筑电气系统的正常运行也有着紧密的联系目前电气接地系统主要由两个部分组成，即TN-S系统和TN-C-S电气接地系统。

（1）TN-S系统

TN-S系统作为接零保护系统，能够在电气设备外露的情况下，为可导电部分提供零线接地保护。TN-S系统是我国建筑行业使用最多的接地方式，而采用TN-S系统接地的供电系统，我们称之为TN—S方式供电系统，该系统将工作零线N与专用保护线PE两者进行了严格的区分。

（2）TN-C-S系统

TN-C-S系统主要由两个部分组成，一是TN-C系统，二是TN-S系统。TN-C-S系统在减少电气系统故障方面发挥着巨大的作用，同时还能确保供电系统运行的安全和稳定，进而提高建筑的使用质量。

（3）直流接地应用

直流电源在电力系统中占有十分重要的位置，它能够为自动装置、保护装置以及其他的通讯装置提供不间断的电流，保证这些装置能够正常的运行。同时直流电源还能在遇到安全事故时提供照明单元，从而方便人们处理事故。直流工作接地的主要工作原理是将电子设备以及电位通过面积较大的铜芯连接起到从而为建筑中运行的电子设备提供稳定的电源。

（4）其他接地技术

防雷接地接地技术、屏蔽接地技术以及防静电接地技术等都是建筑电气系统中常常会使用的技术。防雷接地技术主要应用于高层建筑以及智能化建筑中，能够有效避免这些建筑遭到雷击与电击，并为建筑提供有效的防雷保护。防静电接地技术要求使用环境保持干燥，通过将带有静电的物体利用导静电体与大地形成回路，从而保护电力系统的正常运行。

2.建筑电气测控功能的应用

电气自动化系统是由许多小系统组成的，主要由安全防控系统、消防系统、空调系统等。这些系统是建筑电气自动化系统中重要的一部分。其中，对讲系统以及闭路消防、出入口监控系统等组成了安全防范控制系统。此外，建筑电气自动化中测量功能以及控制功能时其最关键也是作用最大的功能，将这两大功能充分发挥出来，能够最大程度上实现建筑电气的自动化。

3.建筑电气监视功能的应用

建筑电气自动化具有电气监视功能，能够对控制系统中人眼无法看见的自变量进行监控。例如，电气监视功能能够对一台扫描器进行监控，判断其是否处于带电状态或者是断电的状态。同时电气监视还能对系统的整体变化进行监控。

建筑电气监视图

4.电气保护系统的应用

电气保护系统在电气自动化技术中发挥着重要的作用，其中包含了许多方面的内容，比如说安全保护接地、防静电接地等等。电气保护系统的存在不仅提高了电气自动化技术的效果，同时电气保护系统由于本身具有的优势，因此受到了广泛的欢迎。

四、结语

综合上述，我国现代建筑的自动化发展离不开电气自动化技术的应用。目前我国建筑行业中普遍使用了电气自动化技术，不仅有效的提高了建筑用电的安全，同时电气自动化的使用力度也成为了目前我国衡量建筑品质的标准之一。因此不断的完善电气自动化的发展，能够有效推动我国建筑行业向智能化方向发展。

参考文献：

[1]谢研.电气自动化在现代建筑中的应用[J].中国高新技术企业，2014，09：84-85.

[2]石峰.电气自动化在电气工程中的融合运用[J].硅谷，2014，03：92-93

[3]陈宇.浅析电气自动化在电气工程中的应用[J].科技信息，2015.04：378-379.

[4]王霞红.浅析电气自动化在电气工程中的应用[J].价值工程.2014，10：69-70.

论文作者:陈昊

论文发表刊物:《基层建设》2016年4期

论文发表时间:2016/6/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c53b094afed5f4c59cc19bf2.html