# 智能建筑中机电设备自动化的实践探析论文_张希发

聊城市龙豪建筑安装工程有限公司 252000

摘要：随着城市化建设的快速发展以及科技水平的不断提升，智能化技术被应用于各个行业的发展。智能化和信息化逐渐成为人们所追求的标准，现代智能化建筑也日益受到了人们的关注。建筑工程的智能化渐渐发展成为我国的主流建筑。所以，在安装时智能化机电设备时，安装人员一定要秉承着谨慎的态度，这样才能够保证智能化建筑的科学性。

关键词：智能建筑；机电设备自动化

1建筑工程安装的主要智能化机电设备

1.1远程处理器

为了方便对机电设备进行统一管理，可将RPU（上拉电阻）安装于同一线路上，同时需将RPU安装于机房或者接近于机房的位置，并使用安装空调后剩下的各种接口连接建筑物周围的水电系统等，另外还需留存一定数量的RPU，以备后期使用，以促进远程监控的长期发展[1]。

1.2输入设备

安装输入设备时，为了让输入设备的性能得到最大限度的发挥，方便后期对设备进行调试、维护，必须将输入设备安装于合适位置。安装输入设备期间，需考虑安装设备所在位置的风向、室内温度以及设备所在区域内的空气质量，同时还需考虑传感器的具体型号，重点需要注意的是传感器不宜安装于蒸汽出风口等地方。另外，若安装的设备比较靠近于管道焊缝的话，设备不宜安装于水流开关附近，阀门的开闭方向也应根据水流方向而定。安装设备前期，需先进行模拟测试，以确保电控阀门的方向与管道口径保持一致，安装输入设备时，在确定好设备线路长度以及设备的具体安装位置后才可安装输入设备。

1.3布设机电设备线路

传统建筑工程的线路布设与建筑工程智能化机电设备的布线有着很大差别，针对建筑工程智能化机电设备安装而言，若要布设特殊线路的话，就必须重新安排导线。当线路穿过水位浮子开关、温度湿度传感器等一些较为特殊的位置时，必须使用屏蔽导线或者企业提供的专用导线。布设线路的过程中，必须高度重视分管、电源线、控制电缆等的布设。布设接地线路时，需将部分电子设备（如计算机、网管以及网络控制器等）与其他相似的弱电项目一起连接在一个独立的接地干线上。布设机电设备线路时，必须着重考虑机电设备的工作频率、电功率以及机电设备自身的抗干扰能力等。

2智能建筑机电设备自动化技术分析

2.1供电系统

在智能建筑工程当中，供电系统是非常主要的构成部分。在进行安装期间，施工企业要根据智能建筑的建设原则，来购入新型的机械设备，以及创建具备自动化功能的供电系统。①建设企业要掌握工程供电的具体要求，然后有针对性的创建施工措施。例如，要合理的分析建筑物的用电设施，并做好统计工作，这样就能够掌握供电系统所要承载的电负荷。然后以此为基础，来给机械设备体系采取合理的设计，从而确保供电功能可以满足建筑的用电标准。②在建立供电系统期间，建筑企业要对变压器进行有针对性的设置，以此避免供电系统出现安全隐患，提升建筑工程的供电效果[2]。

2.2照明系统

照明系统是建筑工程中的主要构成部分，而且也是完成自动化控制的主要模块，在施工期间，建筑企业要投入大量的经费来选购全新的照明设备，以让照明系统能够进行自动化控制，这样便得以满足人们对于照明的要求。在公共区域当中，施工企业要安装声控照明系统，例如安装在走廊的位置，能够节省一大部分的电能成本。建筑单位要对照明系统进行有针对性的改进，以此来满足用户对于用电的要求。

2.3设备布线

在建筑工程领域当中，设备布线的效果会决定机械设备运行的安全性。所以，若想让智能化建筑得到良好的建设，那么施工企业就要采用合理的布线技术，并进行技术创新。而在施工期间，施工者要安装温度传感器、水位浮子开关等装置，这样一来就能够让布线得到自动化的控制，从而便得以确保布线工作能够满足施工要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而且，施工企业要依据智能建筑的施工需求，对屏蔽导线采取标准化的设计，这样就可以加强电气设备运行的稳定性。此外，在进行设备布线的过程中，最好设立12口、24口、48口的理线架，同时还要设置5个网段，同轴线要达到500m，而且在中间要连接4个机电设备，然后将5个网段进行衔接，不过要值得注意的是，此同轴线要达到500m。而在通过大功率设备附近的时候，要保证套管具有封闭性，防止设备辐射所导致的信号干扰。通常在智能建筑施工过程中会涉及到对于电子设备的安装，而且各种电子设备均会造成不同程度的干扰，所以一定要根据用户的要求来进行接地处理。

2.4火灾报警系统

在对建筑进行施工期间，施工人员要做好对建筑内部环境的防护工作，而安装火灾报警系统是其中的一项重要工作，作用在于能够对火灾风险进行有效的控制。建筑企业要根据工程的实际要求和出现火灾的概率，在各个楼层当中安装相关的火灾报警器。这样如果发生火灾的话，相关管理工作者就能够在第一时间接到报警信号，然后马上进行风险控制，以此便能够减轻火灾所所造成的损失。

2.5安装远程处理机

在对建筑进行建设期间，施工企业要利用全新的机械设备，比如安装远程处理机，来给建筑中的各个系统采取远程控制，这样就会让建筑得到自动化的管理，并使建筑行业能够实现智能化，具体的工作为：建筑企业要合理的设计控制单元，同时还要做好对于远程控制体系的建立。这样的话，管理人员就能够在其中一个单元出现安全风险的情况下，第一时间接到报警信号，然后采用合理的措施进行解决，这样一来就得以确保建筑系统的安全性。

3智能建筑机电设备优化措施

3.1不断优化施工技术

施工单位应定期对施工管理人员以及施工人员进行思想教育以及专业技能培训，以提升施工管理人员的个人素养，让其认清自己的工作职责，并定期对这些人员进行考核，实行淘汰制。其次，施工单位还应制定相关管理制度，确保责任落实到人，重视建筑施工的监督管理，设立监理岗位，监理人员必须每天对工程施工现场的具体情况、机电设备的安装顺序以及所使用技术进行细致检查，以确保各项工作能够顺利开展。

3.2严格审核设计图纸

设计图纸会直接影响整个工程的施工进度以及机电设备的安装。为确保工程施工能够顺利进行，机电设备能够更好的发挥自身作用，必须充分考虑施工图纸的系统性，并及时与专业人员交流、沟通，以确保各项工作都能按照工程设计图纸进行[3]。

3.3不断优化管理理念，注重管理理念的创新

在安装建筑工程智能化机电设备的过程中，对各施工岗位的施工人员的专业素养和管理理念提出了很高的要求，由于机电设备安装过程中各专业之间的联系性相对较强，施工期间往往会涉及很多的施工工艺及技术，因而，施工单位必须高度重视每一环节的施工流程以及设备安装顺序，同时各施工人员之间应积极交流沟通，以确保各环节的施工能够顺利进行。同时还需不断优化管理理念，注重管理理念创新。

结束语

由于社会经济和科技水平的发展，让自动化控制技术也得到了很大程度的提升，这也因此带动了智能建筑行业的进步。而若想确保智能建筑的整体质量，那么要做好对智能建筑机电设备自动化技术的分析，全面展现出机电设备自动化技术的效果。因此在今后的工作中，相关工作人员一定要积极努力，争取创建出更为完善的技术方案，以此让智能建筑机电设备自动化技术能够得到进一步的完善。

参考文献：

[1]高又春，廖昌明，黄鹏.智能建筑机电设备节能技术探讨[J].智能城市，2016，2（11）：266.

[2]王树樟.建筑机电设备安装工程的质量控制分析[J].住宅与房地产，2016（30）：206.

[3]赵夏清.智能建筑中机电设备自动化的实践探析[J].自动化与仪器仪表，2015（06）：35-37.

论文作者:张希发

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c55f4dcf07ffba46aa4fe77c.html