# 突发公共卫生事件中理化检验质量控制的作用探讨论文_余鹏

邵阳市疾病预防控制中心 湖南邵阳 422000

【摘 要】突发性的公共卫生事件的概念是那些将要发生或已经发生了的群体性疫病，可能会对公众健康带来严重的损失，并且原因不明，还包括其他会对公共健康造成危害的突发事件，以及严重的食物中毒情况和职业中毒情况。对公共安全进行监测的一个重要手段就是卫生检验，其结果的准确性受到质量控制工作的很大影响，尤其是那些突发性的公共卫生事件上，保证了理化检测数据的准确性和真实性，就可以更好的找出导致时间的原因。本文从各方面对理化检验质量控制在突发性公共卫生事件中的作用进行了分析和探讨。

【关键词】突发性；公共卫生事件；理化检验质量控制

突发性的公共卫生事件（Arises suddenly the public health event；Emergency predeterm ined plan）的概念是那些将要发生或已经发生了的群体性疫病，可能会对公众健康带来严重的损失，并且原因不明，还包括其他会对公共健康造成危害的突发事件，以及严重的食物中毒情况和职业中毒情况。而对药品和食品等进行监测保证其安全的一个重要检查手段就是卫生检验，对于检测结果来说质量控制是影响其准确性的重要因素。对于突发性的公共卫生事件来说，如果有理化检测数据并且真实可靠的话，可以更好的找出产生这个公共卫生事件的原因。

1影响理化结果检测的因素

1.1人员因素：检测人员工作态度是否端正、业务素质是否熟练同事有没有按规定操作，都会很大的影响检验的结果。检验人员对待工作不仅要认真负责，还要掌握丰富而全面的专业知识，具有扎实的检验医学基础，明白每一步检验工作中的原理并且分析可能出现的问题。工作过程中要细心并且严谨，由于是在应对突发性的公共卫生事件的时候更要注意人员的挑选，选择技术好并且更有责任感的人员。

1.2环境因素：在检验的过程中，为了保证温度和湿度等符合检验的需求，卫生检验科室内要配备空调等以严格的保证相关要求，注重清洁工作，改善卫生检验科室的整体环境，将温湿度的准确性提到最高。

1.3被检验样品：对于检验工作来说采样是一个非常重要的环节，如果样本采集不合理，那么检验设备和检验技术再高端也没有什么作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如在食物中毒的时候要采集患者的呕吐物和食物，这个过程中要十分严谨，同时检验人员要具有足够的责任心和工作经验，采集过程中要仔细观察，遇到疑点仔细询问，将可能导致突发性公共卫生事件的因素仔细的进行分析，检验样本还要进行仔细的排查，保证选择采集的样品的正确性和代表性，这样做出的试验结果才能准确。

1.4实验器材：在检验中所有用到的器材都要完全符合相应的国家标准，不能乱用三无产品，多清洁实验器材保证不受污染。

2控制突发性公共卫生事件中理化检验质量的具体措施

2.1应对准备阶段

首先要确定质量控制的方案。在处理突发性公共卫生事件的时候，第一要求就是反应要迅速，立刻采取应急措施，卫生检验人员要在第一件事遵照应急预案，对检验的类别、具体的检验项目、检验数量、检验性质和报告时限等进行确定，过程中要严格按照SOP文件和作业指导书来进行。

其次要确定质量控制的侧重点，由于这种公共卫生事件是突发性质的，所以对检验报告的准确度和及时性要求更高，并且卫生行政部门和政府部门的重视程度都会很高，所以卫生检验人员要对现场进行认真的观察了解，排查确定引发突发性公共卫生事件的具体因素，采集的样品要保证其代表性，第一时间找出排查的侧重点和具体调查方向。

其三是要将分析前的质量控制工作做好。主要包括以下几点：①控制仪器设备的分析前质量：检验过程中的仪器设备很大的影响者检验水准的准确程度，所以实验前言自己对将要使用的仪器设备将进行检查，确定其工作状态正常，有问题即使调试，并且保证仪器在有效使用期以内，全面保证实验结果的精确性。②分析并控制实验器皿的质量：在实验开始前提前进行试验器皿的容积校准工作，并且根据试验的具体要求有针对性的处理这些实验器皿。例如我们在实验中分析的是金属元素，那么就要先使用酸浸泡需要用到的实验器皿一夜，最大程度上保证实验结果的准确性。③对实验中使用的蒸馏水和其他的试剂要进行分析前的质量控制。④控制标准物质的分析前质量：实验中各种各样的标准物质是不可或缺的，我们要保证这些将要用到的标准物质符合规定，处于有效期内并且由正规厂家生产。

2.2方法确定阶段

当有突发性公共卫生事件（包括群体性原因不明的疾病、重大的传染疫病以及其他会对群众生命安全造成严重影响的事件）出现的时候，检验人员应该高度的重视起来，积极开展工作来解决该事件，将自己的专业特长充分的发挥出来，方法选择的过程中严格按照国家规定进行，同时检测人员的专业知识必须扎实，准确的把握好不同的标准，从而找到最佳的检测方案。

2.3实验分析阶段

首先要控制分析中的环境条件质量，保证各种环境条件在检验的过程中符合试验要求，温度和湿度等各项指标在实验规定范围内，同时整个实验过程不会受到环境的污染。其次是处理样品的过程中要严格遵守标准方法，并且进行平行样的制作，处理样品的时候进行空白试验。最后是配置标准溶液，将标准溶液以实验的要求进行稀释直到规定浓度，实验中要是需要进行标准曲线的制作，选择的应该是在线性范围内浓度制作标准。尽量使用同一根吸管来进行标准溶液的移除，并且将吸管外附着的溶液擦干净从而保证其准确性。各种溶液例如标样溶液、空白溶液、标准溶液和考核样等应该具有相同的基质，将误差降到最低。

2.4做好结果处理

在处理了检验结果以后还需要仔细的进行评估，对结果的可靠程度进行判定，处理重要充分的利用起统计学的知识，保证报告可以及时准确发出。

结束语

面对突发性的公共卫生事件的时候，进行理化检验的人员需要具有高度的责任心和职业素质，对于质控的侧重点有清晰的概念，将检验前的质量控制工作做好，保证检验方法合理选择，认真的处理各种检验参数，从各方面控制好突发性公共卫生事件中的理化检验质量。

参考文献：

[1]张本云. 浅谈突发公共卫生事件中理化检验质量控制的意义[J]. 大家健康（学术版），2014，14：64.

[2]邢娜. 突发公共卫生事件中卫生监督部门的作用探讨[J]. 中国医药指南，2014，30：388-389.

[3]李凤玉，叶伟雄. 浅析突发公共卫生事件中微生物检验质量的控制[J]. 中国医药指南，2012，23：390-392.

[4]戴维杰，钮伟民. 理化检验质量控制在突发公共卫生事件中的意义[J]. 职业与健康，2005，12：82-83.

[5]王世平，张桂荣，禹雪，王春莲，杨超，吴群红. 突发公共卫生事件现场处置关键技术的应用[J]. 中国卫生工程学，2013，01：4-6.

论文作者:余鹏

论文发表刊物:《航空军医》2015年8期供稿

论文发表时间:2015/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c59de6f7891b9b3153054693.html