# 恶臭污染物在线监测与数据分析系统设计论文_杨勇,张秀晶,史敬军,雷讯,王丽娟

浙江中通检测科技有限公司 浙江省 315200

摘要：随着我国工业特别是化工产业持续快速发展，由工业废气造成的环境污染日益突出，恶臭污染己经被列为世界七大环境公害之一。恶臭污染物具有突发性和瞬时性的特点，常用的恶臭检测方法有人工嗅觉辨识和气相色谱分析法，两种方法都需要预先采集样本，实时性较差。研发恶臭污染物实时监测与分析仪器对解决恶臭污染问题至关重要。鉴于此，本文就恶臭污染物在线监测与数据分析系统设计方面的内容进行了简要分析，以供参阅。

关键词：恶臭污染物；在线监测；数据分析；系统设计

1恶臭气体常见检测方法

1.1嗅觉检测法

嗅觉检测法作为恶臭气体检测最直观的方法，应用也较为广泛。采用嗅觉检测法测定恶臭气体时，测试人员用鼻子检测气体，由于测试人员都是接受过专业训练的，他们可以通过鼻子确定待测气体的恶臭等级。但由于恶臭气体的复杂特性，恶臭气体通常是由多组分、低浓度的气体组成，气体之间的相互影响使得测试人员对于恶臭气体的精准测定比较困难。

1.2气相色谱分析法

气相色谱技术指代一类复杂试样的分离技术。采用气相色谱检测气体组分和浓度的原理是利用待测混合物的物理特性通过色谱柱的固定相和流动相的吸附作用对气体混合物进行分离。其中，固定相多为表面积较大且多孔的固体吸附剂，而流动相则是一种与固定相不会发生反应的惰性气体。通过在涂有合适固定相的色谱柱内，利用载气作为流动相，使得被检测气体以气相形式展开，并在色谱柱内依次分离开来，以此来得到被测气体的各个组分的色谱信息，并在相应仪器中的数据记录仪或者数据处理装置中记录该被测气体的色谱图，在分析过程中，以各个部分的峰面积作为定量分析的依据。

1.3嗅觉传感器检测法

嗅觉传感器检测法在近些年也在快速发展，随着传感器加工工艺的提高，使嗅觉传感器变得越来越小，能洞察更加细微的变化，嗅觉传感器被应用于电子鼻和其他便携式气体检测设备当中。嗅觉传感器在这些检测设备中往往以气敏元件存在，它通过形成气体浓度和成分信息与电流或电压之间的映射关系，从而进行气体的检测和分析。根据检测原理的不同嗅觉传感器可以分为四大类:电学型、电化学型、光学型、声压型嗅觉传感器。

2恶臭污染物在线监测与数据分析系统设计

2.1系统整体框架

本文通过结合传感器嗅辨技术和恶臭分子检测技术中的微流控芯片以及可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术，完成对恶臭污染物中的浓度和成分分析，配合取样与前处理装置和复合恶臭模型和数据传输装置开发了一整套用于在线监测恶臭污染物的系统。恶臭分子传感器完成恶臭气体的浓度和类型的检测;嗅辨检测单元通过结合复合嗅辨模型完成对恶臭气体强度值的检测，由于电子鼻可以有效解决人工嗅辨的难题，因此本文选用电子鼻作为嗅辨检测单元;取样与前处理单元由预浓缩和预稀释两部分组成，保证采集到的气体在传感器的测量范围之内;在数据分析系统中结合大气参数，可以在恶臭污染发生时，生成恶臭污染物扩散模型，能够有效的治理恶臭污染。仪器整体分为五大模块，即样气前处理模块、数据分析预警模块、主控模块、恶臭检测模块和数据传输模块。由于在不同的监控区域，恶臭气体的浓度值可能存在较大差异，为了解决此问题，仪器中设计了样气前处理模块。通过集成预浓缩和预稀释两部分，配合气路切换单元，在不同的场景可以通过上位机选择不同的预处理方式，很大程度上保证了在不同现场采集到的气体在恶臭检测单元处理范围内。

2.2样气前处理子系统设计

为了提高恶臭气体的检测精度，对采集到的气体进行前处理是非常必要的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于不同区域的恶臭气体浓度值差别较大，为了保证采集到的气体在传感器的有效检测范围，因此，在不同的场合选择不同的恶臭污染物前处理方法，包括浓缩和稀释，为恶臭检测单元可以有效地检测恶臭气体浓度和成分，提供坚实的保障。

2.3复合恶臭嗅辨子系统设计

复合恶臭嗅辨子系统由电子鼻传感器阵列和微流控芯片组成，电子鼻传感器阵列完成对恶臭气体的臭气强度的检测，微流控芯片对恶臭气体进行分离，并将分离后的气体输入光离子化检测子系统分析气体浓度。

2.4 TDLAS子系统设计

TDLAS检测子系统通过利用恶臭气体在中红外波段的吸收特性，完成对恶臭气体的检测。仪器主要由红外可调谐激光器、光学元件、锁相放大器、空芯光波导气体池、传感器、控制器和信号发生器组成。

2.5恶臭在线监测与数据分析系统软件设计

恶臭污染物在线监测与数据分析系统是由多个子系统构成的，最终检测结果依赖于各个子系统所输出的数据。为了提高系统自动运行的能力，开发系统监控上位机软件，通过UI界面与用户进行交互，实时获取各个子系统输出的数据并后台保存。与远端的监控平台进行数据交互，在必要的时候向监控平台发出预警信号。系统监控软件使用C#开发，C#是一门优秀的面向对象编程语言。C#中提供了大量的串口类，在保存数据时，选择将数据保存在工控机上的SQL Server数据库，C#提供的数据库相关类，使操作数据库相对容易。同时，C#中提供了大量与网络通信相关的类和方法，可以简化与平台通信时软件开发的工作量。软件功能主要包含三部分即实时监控、数据查询和设备控制。

2.6恶臭监控平台开发

由于各个恶臭监控区域所部署的恶臭监测系统只能存储少量的数据，文中结合互联网相关技术，将各个监控区域产生的大量数据统一保存在建立的服务器集群中。通过将Hadoop技术部署在服务器集群中，使集群可以进行大量并行计算，提升整体效率。在Hadoop集群中提取分析恶臭监测数据，与恶臭信息库所对应排放闭值进行比对。若排放值小于阂值，则将各监测数据及分析结果进行存储;若恶臭污染源排放值超过闭值，则恶臭污染事件发生，系统会产生一系列预警信号。为了更好地将集群中存储的数据展示，采用Web数据库技术、应用B/S架构、主流J2EE架构以及MVC设计模式开发了恶臭监控平台。该平台可以通过浏览器获取集群中存储的数据，同时也可以在浏览器中向恶臭监控平台发送指令，由此完成对所指定仪器的控制。

3系统实验结果与现场应用

设备部署在各个监控区域之前，在实验室中需要对仪器进行反复实验，以保证仪器中的各个子系统都能正常工作，上位机软件也可以正常与平台进行数据交互。微流控芯片是混合恶臭气体进行分离的关键单元，对气体分离的效果直接影响到最终恶臭气体检测结果，通过对微流控芯片进行不同固定相填充和涂敷物，进行不同的实验，并比对实验结果，最终选择适合用于填充的固定相种类。为了嗅辨恶臭检测仪器能够获得准确的结果，实验中建立恶臭物质浓度与嗅觉感官评价模型。在现场部署所设计的系统时，采集了不同部署区域的恶臭数据，并对部署区域的恶臭状况进行实时监控。

结束语

伴随着我国现代化建设的不断发展，恶臭污染物严重危害了人体的健康，与恶臭相关的投诉和意见也逐渐增多，能够实现对指定区域恶臭气体监测与分析系统变得越来越重要。本课题开发的恶臭污染物在线监测与数据分析系统，可以通过可调谐激光光谱、微流控芯片、复合恶臭嗅辨等相关技术对恶臭气体进行检测，利用上位机软件实现对于检测结果的显示，并由数据传输模块将该地区恶臭信息传输至恶臭监测平台，由平台对各个监控区域产生的数据进行统一的管理与维护，恶臭监控平台按照B/S架构进行开发，监测人员可以通过浏览器登录平台查看各个监控区域产生的数据，完成对于指定区域的恶臭监测与数据分析。

参考文献：

[1]李利荣，王艳丽，崔连喜，等.恶臭成分的仪器分析方法研究进展[[J].分析测试学报，201534（6）:724-733.

[2]纪华，夏立江，王进安，等.垃圾填埋场硫化氢恶臭污染变化的成因研究[[J].生态环境，2014(02):173-176.

[3]张倩，刘茂.垃圾填埋场恶臭气体的扩散规律研究[J]。安全与环境学报，2015(06):133-136.

论文作者:杨勇,张秀晶,史敬军,雷讯,王丽娟

论文发表刊物:《防护工程》2018年第26期

论文发表时间:2018/12/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c62c347cabbf53f52cc9c3d7.html