# 电气继电保护的常见故障及维修技术微探邓辉论文_邓辉,,

摘要：在改革开放的新时期，我国的经济在快速的发展，社会在不断的进步，人们的生活质量在不断的提高，对于家用电器的使用也越来越频繁。而家用电器的频繁使用，不仅增加了对电能的需求，还提高了对电力系统运行安全的要求。基于此，本文重点针对电气继电保护的常见故障进行了详细的分析，并针对性地提出了维修技术，以供参考。

关键词：电气继电保护；常见故障；维修技术

引言

随着人们用电量的不断增加，电气系统的安全性也得到了越来越多的关注，只有不断提升和保障电气系统的安全运行，才能保障人们的生活和经济发展。现如今，随着科学技术和网络技术的不断发展和进步，势必会对电器系统的发展产生一定的影响，电气继电保护在这其中就取得了不小的成就，但是在实际的操作过程中，仍然存在一些问题，需要不断的进行改进和完善，保证电气系统安全正常的运行下去。

1电气自动化系统继电保护概述

电气自动化系统继电保护是电气自动化设备运行过程中对其进行保护的一种安全系统。在用户使用电气自动化设备时，能及时反馈出现的故障，并关闭电气自动化设备，发出安全警报。这种电气自动化系统继电保护能减少电力故障对其他设备的影响，最大限度地减少电力系统出现故障时带来的经济损失，同时，又能明确故障威胁，保证工作人员的生命安全和整体系统的平稳运行。近些年，我国各行业的迅速发展使电气自动化系统也得到了不小的发展，电气自动化系统越来越普及的同时，对继电保护装置的要求也越来越高。

2电气继电保护的常见故障

2.1继电采样通道部分的常见故障

除了受到电气继电保护装置的影响之外，电气继电保护系统还容易因为继电采样通道出现故障而无法正常运行。近几年来，越来越多的供电企业意识到了电气继电保护装置的重要作用，也都在通过先进的科学技术对电气继电保护装置进行优化与完善。所以，在电气装置不断优化的同时，电气继电保护装置的运行也越来越稳定。但是百密总有一疏，虽然供电企业应结合生活实践对电气继电保护装置进行了优化与完善，依然不能保证电气继电保护装置完全符合供电需求，尤其是继电采样通道中的通讯信号互压以及传递过程中的信号互留，都会对继电保护装置产生强烈的刺激，影响继电保护装置运行的稳定性。

2.2电气继电保护设备的质量问题

电力企业的不断发展，影响了市场经济的发展情况，很多商家为了谋取暴利，在生产电气继电保护设备的时候会出现质量比较差的一些产品，这些产品没有通过合格的检验程序就被投入到市场当中。这些不合格的电气继电设备会严重影响其工作质量和工作效率，不能很好的保证电气系统安全有效地运行下去，从而产生这样或那样的一些故障。例如电气继电设备中存在性能上的缺陷，机组组建中也存在一定的问题，在保护电力系统的过程中，很难维持高效运转的电力系统，一直会发生这样或那样的故障问题。

2.3系统软件因素

作为继电安全保护装置的重要部分，一旦系统软件出现问题，会对继电保护安全技术的应用产生深远的影响，主要有以下几种情况：第一，设计不合理。在设计系统软件时，没有深入了解继电保护器装置的运行需求，导致系统软件与实际情况严重脱轨，或者设计出的系统软件与工程需求不符。第二，逻辑有漏洞。在设计保护逻辑时，考虑的不够全面，导致保护逻辑存在比较严重的漏洞问题，系统软件无法正常运行。第三，保护范围有误。继电安全保护装置无法覆盖整个电气自动化系统，会出现装置拒绝行动或者有误行动的现象，无法起到保护作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电气继电保护常见故障的预防措施

3.1加强电气继电保护装置故障隐患的排查

为了有效预防电气继电保护常见故障的出现，必须要加强电气继电保护装置故障隐患的排查。首先，目前在继电保护装置监测与排查方面，已经研发出来很多专业仪器。在进行继电保护装置故障隐患排查的时候，可以加强专业仪器的使用。其次，针对专业仪器监测不到的地方，或者分析错误的地方，维修人员要对故障进行全面、认真、细致的检测，通过直观法来确定装置中发黄或烧焦的地方，通过闻气味的方法来找出故障所在。另外，还可以通过替代法、拆除法等来进行继电保护装置故障的维修。

3.2替代法

这是一种在电气机电保护维修技术当中比较常见的一种方法，这种方法的主要工作原理是当微机保护装置发生一定故障的时候，可以将其进行替换，更新新的微机保护装置，提高微机保护装置的工作性能，从而有效地进行电气继电保护系统的维修，促进其工作效率和质量的提升。这种方法需要注意的是，再进行更换前，维修人员需要确保两个微机保护装置的配件是否是相同的模型，是否能够匹配，防止短路现象的发生。

3.3完善继电保护技术制度

要提升电气自动化系统中继电保护的力度，首先需要制定一套行之有效的继电保护技术制度，用以规范安装人员的工作，保证系统的安全。继电保护制度主要包括以下几个方面的内容。1）对生产过程中出现的问题进行分析，附以相应的解决方法，帮助工人在生产过程中减少失误。尤其需要防止“三误”的出现，严格执行“两票三制”，防止误整定、误接线以及误碰，编订新保护定制，根据实验要求以及相关数据编写继电保护修订制度，及时更新。在进行实验接线时，应充分了解电源的容量以及接线方式等。2）明确问题出现后的责任归属，将具体责任归结给个人或是部门，减少问题发生后的责任推诿现象，尽快解决问题，提升工程效率，保证安全管理工作顺利运行。3）完善工程结束后的工作分析以及经验总结，每项工程完成之后，需要根据实验过程撰写实验报告，吸取教训，减少后续问题的发生，保证工程的安全运行。

3.4定期检测电气继电保护装置

为了有效预防电气继电保护常见故障的出现，必须要定期检测电气继电保护装置。因为在电气继电保护装置的运行过程中，很容易出现一些隐蔽性故障，甚至会对电力系统的稳定运行产生影响。只有加强电气继电保护装置的定期检测与维护，才能够充分发挥电气继电保护装置的保护作用，为电力系统的稳定运行提供保障。例如，通过对电气继电保护装置的定期检测与更新，可以对电气继电装置的常见故障进行针对性地分析，制定更加系统、科学的维护计划，减少常见故障的发生几率，提升整个电力系统运行的安全性与稳定性。

结语

随着人民生活水平的不断提高，各种电器被广泛应用在生活中，为满足人们对电能日益增长的需求，需要切实加强电力系统的安全运行工作。这需要相关工作人员在电气继电保护设备出现故障时，认真分析故障原因所在，并提高设备的维护技术，确保继电保护设备的正常运行，继而保障整个电气系统的安全。

参考文献

[1]肖繁，王紫薇，张哲，等.基于状态监测的继电保护系统检修策略研究[J].电力系统保护与控制，2018（06）：74-83.

[2]康晶晶.电气继电保护自动化技术的重要性及应用[J].中国新技术新产品，2018（02）：17-18.

[3]妮鹿菲尔·毛吾田.探析电气继电保护的常见故障及维修技术[J].科技创新与应用，2017（10）：213.

[4]娄欣杰，毛文沛，朱书军.电气继电保护的常见故障及维修技术探讨[J].山东工业技术，2016（13）：166.

[5]张志伟.电气继电保护常见故障及维修技术探讨[J].工程技术研究，2017（12）：128-129.

论文作者:邓辉,,

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c642662f3567fdefecf0193f.html