# 试析电气工程自动化控制中PLC技术的应用论文_徐瑨

（通山县人民医院 湖北省咸宁市 437600）

摘要：近些年来，我国经济获得显著发展，与此同时电气工程逐渐彰显出重要性，影响着我国经济活动的顺利进行，是国民经济各项活动开展的基础，在一定程度上推动了国家经济的向前发展。电气工程在实际发展的过程中，面对市场经济发展的大环境，电气工程所面临的竞争压力也越来越大，伴随着自动化控制技术的发展，将PLC技术广泛应用于电气工程的实际进展中，能够有效提升工作效率。为此，本文主要针对电气工程自动化控制中PLC技术的实际应用进行深入探析。

关键词：电气工程；自动化控制；PLC技术；应用

电气工程自动化技术在近些年中发展迅速，PLC技术在此过程中的实际应用，通过将计算机技术以及控制技术进行综合性使用，实现顺序化控制，提升开关控制质量以及对其进行闭环控制，能够提升整体工作效率，在电气工程中能够有效提升自动化水平，使用当前社会发展中各项生产活动展开的实际需要，并保障生产质量。

一、PLC技术的核心内涵

PLC中文名称为可编程逻辑控制器，实现编程活动的实际存储，主要是针对内部程序而言的，根据各项指令，完成用户需求下的逻辑运算执行情况。受到软件系统的实际影响，满足于用户需要的指令展开串行，根据指令顺序完成排列堆栈，对数据展开扫描。

将处理结果向执行部分进行传递中，主要是根据信号的形式完成的，在此种形式之下，程序的循环执行也是通过CPU完成的。电气工程自动化技术中应用PLC，能够控制好接线量，利用输入端口以及输出端口，实现内部线路的有效连接，经过逻辑代数的形式将其存储于PLC的存储器当中，根据控制过程的实际变化需要，调整存储器中的各项程序，以提升控制效果[1]。

二、PLC在电气自动化中的具体应用

电气自动化技术的不断完善，PLC应用愈发广泛，改变了传统的计算机控制模式，在对复杂电气设备进行控制中，应用价值更高。PLC主要包括箱体式以及模块式，前者的构成要件主要包括：a.CPU主板；b.显示器；c.内存；d.电源，由于CPU性能存在较大的差异性，在实际选择中需要根据需求的不同有针对性的加以选取。后者的构成要素主要包括：a.CPU模块；b.内存；c.电源；d.I/O模块。PLC的两种形式均属于总线开放式结构，对于I/O模块能力不同的需要根据工程活动的实际进展需要加以变化。

PLC技术在电气设备自动化控制中的具体应用，具有较强的实际应用特点，主要表现为以下各个方面：首先是具有超强的抵抗干扰能力；其次是具有较高的应用价值；再次是应用范围较广；然后是整修简单，无需耗费大量的人力、物理以及财力；最后是自身所占空间较小。PLC技术在实际应用中具有良好的功能，不仅逻辑控制能力较强，还具有模拟控制以及数据处理的各项功能[2]。

（一）在顺序控制中

PLC的实际应用，在大多数时候中是以顺序控制器的现状存在的，比较广泛应用于火力发电厂的实际发电中，能够对灰尘以及炉渣进行有效控制。自动化控制系统往往对实际生产效率产生一定的影响，对自动化系统展开合理有效的设计，也是确保生产效益的一项有效举措。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆采用分层式对自动化系统进行设计，主要包括三部分内容：a.远程控制；b.现场传感；c.主站层。

（二）在开关量控制中

在电气工程的实际控制中，PLC存在的价值即为改变传统机械继电器的使用情况，转而利用当前先进的虚拟继电器，虚拟继电器的使用往往是通过可编程存储器实现的。传统继电器电路实现通断的过程中会对继电器自身造成一定的影响，导致反应时间过程，工作效率因此较为低下，一旦发生短路，将难以对其进行有效的控制[3]。在PLC的实际影响之下，继电器电路中所存在的不足之处能够得到完善，电气工程中，由于PLC具有超强的反应能力，自动切换系统能够很好的利用这一优势，对PLC进行有效应用，使其自身的利用效率获得显著提升。

三、电气工程自动化控制中PLC技术的具体应用

电气工程自动化控制在近些年中获得显著的发展，随着自动化控制技术的不断提升，在此过程汇总，PLC获得广泛的发展空间。PLC的发展需要建立在计算机信息技术提升的基础之上，能够起到良好的促进作用，实现各方面制造工艺的发展以及进步。满足于当下电气工程的实际发展需要，提升工艺制造技术，各项设备产品的自度化程度都较为高超。满足于未来社会发展的需要，PLC设备产品的发展应当具有多样性，完善设计程序，提升自动化控制技术，适应多重场景的实际需要[4]。

由于PLC技术在电气工程自动化控制中的实际应用，会面临较为恶劣的生产环境，遭受到电波干扰的情形时有发生，此种特殊外界环境的干扰之下，导致PLC技术的运算结果出现不小的偏差,这也能够在一定侧面反应出PLC技术的实际能力，但是自身的抗干扰能力还需要进一步提升，确保PLC技术应用的平稳性[5]。可以根据电气工程各项生产活动进展的实际需要，对PLC技术进行相应的改进，可以积极借鉴其他相关程序中所具备的优点，并对其展开合理化应用，以此促进PLC技术的具体应用价值。

结束语：

随着我国社会的发展，电气工程在此过程中发挥着重要性影响，在国家各项生产活动的进行中，成为一项不可或缺的内容。电气工程自动化控制技术的不断普及，改善了传统电气工程发展领域中存在的不合理内容。PLC技术的广泛应用，也为电气工程自动化控制的发展带来了生机，提升生产效率的同时也为国家经济增长做出了突出贡献，适应当前电气工程自动化控制的发展需要，依托于互联网信息技术，使得PLC控制技术的应用更为安全、合理、有效，使其能够为电气工程自动化控制技术的发展做出更大的贡献。

参考文献：

[1]张天恩,骆守亚.电气工程自动化控制中的PLC技术探析[J].技术与市场,2017(12):165,167.

[2]于江.PLC技术在电气工程自动化控制中的应用[J].仪器仪表用户,2017(9):48-49,57.

[3]皮骁汗.PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用分析[J].山东工业技术,2018(2):141.

[4]杨利,常亚强,李科.试述PLC技术在电气工程自动化控制中的应用[J].建筑工程技术与设计,2017(36):2207.

[5]王超.PLC技术在电气工程自动化控制中的应用研究[J].建筑工程技术与设计,2018(1):1339.

论文作者:徐瑨

论文发表刊物:《电力设备》2018年第10期

论文发表时间:2018/8/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c64d4a219ef1276763b394c0.html