# 谈电网工程输电线路施工技术关键点论文_赖诗乐

中国能源建设集团广东火电工程有限公司

摘要：在现代电网工程中，输电线路施工是一项十分重要的内容，为确保施工过程的安全性，切实提升其施工技术水平，就必须切实强化对其质量控制工作的开展，确保其运行的稳定性和安全性。因而本文正是基于这一背景，对电网工程输电线路施工中的技术关键点进行了探讨，并提出了强化电网工程输电线路施工质量的几点对策。

关键词：电网工程；输电线路；施工技术；质量控制

电网工程输电线路施工中，由于其不仅具有较强的专业性，而且具有较大的难度，施工过程较为复杂，对于施工技术的要求较高，需要在施工技术水平上不断地提升，并切实加强对其质量控制工作的开展，才能确保电网工程项目的输电线路施工技术水平得到有效提升。

1.关键技术分析

1.1复测施工技术关键点

这一工作的重点就在于确保输电线路的位置准确，所以在进行基础施工之前，需要对输电线路的位置进行复测。这就需要严格按照设计图纸标准和施工位置，切实加强对其的测量，对于测量数值存在的偏差，需要找出其存在的原因，并针对性的进行处理。

1.2基础施工技术关键点

在进行电力输电线路施工时，基础施工是一项十分重要的内容。在进行输电线路基础施工时，主要是在现场强化施工技术应用，并对其应用质量进行控制，切实强化监管工作的开展，加强对管控办法的设计，并在实际施工中强化施工方案的落实，所有施工人员必须严格按照设计方案来实施。就基础工程施工而言，混凝土施工是最为主要的内容，在进行混凝土基础浇筑施工中，需要切实加强对其的现场技术指导与施工管理，并在正式浇筑施工之前，需要切实强化基础的清理，并综合考虑地下岩层的演示周磊、地理条件和水文条件等，切实加强对基础浇筑方案的完善，并加强对浇筑过程的控制，保障工程自身的稳定性。

1.3杆塔施工技术关键点

在输电线路施工中，杆塔施工也是一项十分主要的内容，为了满足实际运行的需要，必须在杆塔施工技术方面强化对其的控制。其作为输电线路中重要的环节，其技术关键点就是加强对杆塔的选型和组立。在杆塔选型过程中，需要结合实际需要，采取针对性的型号和方式以及施工技术，并结合输电线路的实际承受能力和输电线路维修以及途径区域等因素的考虑，确保杆塔选型的科学性。而在杆塔进行合理选型的基础上，就需要及时地做好杆塔组立工作，在杆塔组立施工中，主要是结合切实强化输电线路容量和荷载大小以及环境等进行合理组立方案的选择，常见的有分解式、整体式和综合式等组立方式，这样确保杆塔的作用得到有效的发挥。

1.4架线施工技术关键点

在做好上述工作的基础上，就需要及时地进行输电线路的架设。在架线施工中，需要切实注重以下工作的开展：一是在架线施工准备阶段，需要切实强化测量工作的开展，加强对附件安装技术质量的控制，并严格按照技术规范加强对其的施工，确保工作在规定下完成。并对架线准备工作的情况进行监督和检查，为架线施工奠定坚实的基础。二是在进行具体的架线施工时，需要切实针对性的选择架线技术方案，常见的架线技术方案主要有拖动展放和张力展放两种。其中，前者在实际操作中，具有简单易行的特点，且具有较快的速度，而其不足就是导线的磨损情况较大。而后者的优势就在于具有较强的环境适应性与较高的放线率，而其不足就在于设备价格高昂、体积大、笨重等。需要紧密结合实际进行针对性的选择。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.5光缆施工技术关键点

电力OPGW通信光缆施工中，首先需要对其系统进行设计，并在设计的基础上做好各种准备工作加强技术交底，做好光缆单盘测试、光缆配盘和架设以及附件安装与续接光缆等工作，最后对其进行测试验收，从而确保整个工程质量。

1.6基面施工技术关键点

在进行基面施工时，其技术质量控制要点就在于确保基面自身的稳定性与平衡性，尽可能地将工程质量安全隐患有效的排除，并在后期使用中切实强化对其的养护，确保所制定的养护方案的科学性，并确保养护工作能有效的落到实处，发挥养护工作的作用，切实提升基面施工质量。

1.7防雷施工技术关键点

在进行输电线路施工时，防雷施工是一项十分重要的内容。这就需要在施工中严格按照技术规范，切实做好工程的防雷避雷工作，并在这一过程中切实强化对其电力线路的保护，尤其是基础性的接地工作必须到位，强化雷电处理，提高电网工程输电线路技术水平。

2.质量控制对策

2.1切实强化现场管理工作的开展

工程的质量主要取决于现场能否得到高效的管理，必须在电力输电线路施工现场切实加强各方面的管理工作开展，确保工程项目的建设各方之间能得到高效的配合，并在施工现场切实加强对施工人员的技术指导，不断提升施工现场的管理水平。在安全管理方面，同样需要引起高度重视，各方在配合施工时，存在的安全隐患较多，需要在施工之前进行有关的沟通，这样才能确保施工任务顺利的实施。而施工管理人员，自身在管理中应具有良好的引导作用，切实加强与各方的沟通和交流，强化现场的管理能力，确保工程项目得到顺利的实施。

2.2切实注重施工技术水平的提升

在现代电力输电线路施工中采用的新型工艺技术和设备较多，为了提升施工现场的技术水平，还要切实注重全员的技术教育和培训，在施工之前，就需要加强对技术关键点的掌握，并加强对其的学习，发挥施工技术的优势，达到有效的控制工程质量的目的。

2.3切实强化材料控制工作的开展

在现代电网工程项目输电线路施工中，虽然一般输电线路施工中采用的材料都是经过层层筛选才进入施工现场的，但是难免存在一些问题，在实际施工之前，还要切实加强对输电线路施工材料的质量检查，通过加强对质量问题的控制，避免出现材料方面的质量问题。

2.4切实强化施工质量控制工作的开展

在做好上述工作的基础上，还要在具体的施工中，切实加强对每个环节的施工质量控制，并且不同的施工环节，其质量控制要点也存在一定的区别和不足，这就需要在质量控制过程中，始终切实强化对每个环节的技术质量控制，尤其是要加强对放线、杆塔、防雷等关键性环节的施工质量检查和控制，这样才能保障工程质量。但是在实际实施过程中，由于经常发生这样或那样的质量问题，这就需要加强对其原因的分析和反思，并针对性的加强对成品段的保护，避免由于被破坏而使得其质量问题较为突出的情况发生。并且工程中还要强化现代先进技术辅助质量检测工作的开展，在减轻劳动强度的同时提高工程质量。

3.结语

综上所述，在现代电网工程项目中，输电线路是一个常见的类型之一，为了加强对其工程质量的控制，需要在施工技术关键点上进行掌握，并在现场强化对其质量控制工作的开展，才能不断地提升工程项目的效益。

参考文献

[1]韩旭.电网工程输电线路施工技术关键点的分析[J].山东工业技术，2016（17）：142.

[2]苏功建.浅谈电网工程输电线路施工技术关键点[J].低碳世界，2014（05）：78-79.

论文作者:赖诗乐

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第18期

论文发表时间:2018/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c6845e0ef1a21d4ca7037c62.html