# BIM技术在建筑电气设计中的应用和展望论文_齐超

中国联合工程有限公司 浙江杭州 310000

摘要：在设计整体建筑工程时，电气设计是其中不可或缺的重要组成部分，占据着紧要的位置，同时，直接关系到建筑工程功能体现，所以，合理设计建筑电气至关重要。在设计建筑电气时，为了取得良好的效果，需要科学合理地应用相关技术和方法，而BIM技术是目前为止最佳选择。所以，身为建筑电气设计人员，必须全面掌握和了解BIM技术，同时科学应用到设计中，从而使建筑电气设计取得非常理想的效果。

关键词：建筑工程；电气设计；BIM技术；应用分析

引言

BIM技术本身是一种建筑信息的模型技术，能够对建筑工程具有良好的指导和实践功能，并且也可以在模型当中模拟不同的建筑施工操作，以便于后期的效益得到充分的提升。BIM技术在建筑电气设计当中的应用，能够直接突破传统的设计束缚，转而实现完善的电气设计过程，进而持续优化设计的水平，为建筑电气设计施工形成推动作用。

1 BIM技术概念及优势

1.1 概念

在建筑工程各项目所有相关数据基础上，创建建筑模型，同时充分运用计算机数字仿真技术，将建筑所有相关信息还原的技术被业界人士称为BIM技术。其中仿真模拟技术主要非几何信息和三维几何组成。在构建建筑工程模型时，合理应用BIM技术，可以有效统筹建筑工程全过程，同时合理协调各个单位之间的关系。在传递工程项目信息、控制建筑成本以及把控建筑工程项目质量中，BIM技术发挥着非常重要的作用。

1.2 应用优势

1.2.1协同性

BIM模型是在建筑各专业协调下，建立了相应模型，自应用BIM技术以后，不仅实现了独立设计，而且还能够进行多专业设计。同时，BIM技术可以更好地配合专业知识更新，从而充分保证传递设计信息的可靠性和实效性。

1.2.2可视化

BIM技术可以实现可视化处理，让设计人员更加直观、形象地了解建筑空间内部情况。设计期间，可视化设计方案大大方便了设计人员及时优化和调整方向，从而科学合理地规划和布设电气设备和线路，进而最大限度地利用了现有空间资源，高效地完成了建筑电气设计目标。

1.2.3关联性

对于变化后的专业信息，相关设计人员需要及时修改共同模型，从而获取相应数据，这样，可以大大提高修改的关联性，同时有效预防变化的设计信息量可能带来的各种问题。例如，设计人员需要及时调整设计方案中的某一楼层的桥架位置，设计人员有必要不断优化和调整参数信息，同时调整相应的BIM模型，从而确保设计的合理性和科学性。

2 建筑电气设计中BIM技术应用

在现代建筑电气设计过程中，BIM技术的应用有助于进一步提升电气设计水平以及质量，同时还能够缩短设计周期，从而确保建筑电气设计方案的高效完成。在建筑电气初步设计过程中，设计人员不但要结合业主的要求，同时还要到实地进行勘察，利用BIM技术构建整体设计方案，包括管线布局、线路敷设等方面内容。同时，BIM技术的应用还能够使二维设计方案转变为三维设计方案，从而保证设计过程更加的直观。总的来说，建筑电气设计工作中合理的运用了BIM技术，可以实现设计方案的自动化处理，同时也可以使设计工作人员更好的结合业主需求开展设计，提升业主的满意度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 应用流程方面

3.1 建模步骤

BIM在建筑电气设计中的运用，首先必须有清晰合理的应用流程，这样工作人员在进行电气设计的过程中才能够做到有章可循，有据可依。在确立建模步骤之后，工作人员要结合业务的需求然后到现场进行查看，同时在模型中构建电气中心文件，对于文件内容确定之后保障文件内容符合要求，还需要将文件上传到服务器当中，同时要将文件和建筑电气专业模型相互连接。还有，为了进一步减少电气设计工作耗费的时间，设计工作人员还需要结合实际对不同类型的电气资料实施分类和整理；设计中将楼层当成资料划分的参照物，同时应当将电气参数放到中心文件当中，一旦在后续设计工作当中参数产生变化，就需要对参数进行有效更新。另外，还能够应用BIM技术的实时同步传输功能，使得资料信息实现同步，这样就能够更好的为电气设计人员的设计工作提供资料参考。

3.2 模型设计步骤

在电气设计过程中为了更好的保障建筑电气设计质量，BIM技术的运用是非常必要的。BIM模型设计最为重要的一点就是确保二维模型在向三位模型转换时做到一一对应。这样的设计方案才可以有效保证设计工作人员以及业主通过使用模型针对于方案进行有效对比。在模型构建的过程中，工作人员要结合工程实际情况，无论是电气管线连接方式还是设备摆放位置都要标注在设计方案中。与传统的设计方案相比，BIM技术的应用使得建筑电气设计方案具备了可视化功能，这样能够进一步提升建筑电气设计水平。比如，在建筑电气桥梁与电管绘制的过程中，设计人员能够利用BIM软件中的剖面功能来确保电管与桥梁的对应，并将其一一对应的进行标注，为设计方案查阅和校验提供良好的基础。

3.3 碰撞检查步骤

BIM技术应用于建筑电气设计工作中，需要提升对碰撞检查工作的开展，考虑到电气工程自身的因素以及设计理念等方面的影响，在运用BIM技术软件完成电气设计方案之后，并不能完全确保设计方案的可行性，设计方案依然可能出现一些问题。假如不进行碰撞检查，直接将设计方案运用于施工中，那么极有可能会出现诸多问题，严重的还会对整个建筑工程质量造成影响。比如，在管道铺设过程中会受到阻碍或者电气设备安装位置不合适等。因此，在使用BIM计算完成电气设计方案之后，还需要提升对碰撞检查工作的重视，利用碰撞检查来对电气设计方案进行进一步优化。例如，初步设计完成之后，设计人员可以通过使用BIM软件碰撞检查功能针对于设计成果进行全面而详细的审查，一旦发现BIM技术在碰撞检查的过程当中存在冲突性问题，那么就必须要结合实际来采用合适的方案处理和解决，并对设计方案实施优化，只有这样，才可以确保电气设计质量得到全面提升，避免不合理方案在施工中的应用，保障建筑工程整体质量。

3.4 弱电系统设计

如今，弱点技术不断蓬勃发展，在智能建筑中，应用越来越广泛，其弱电技术的应用程度直接关系到智能建筑智能化程度，由此可见，构建弱电系统具有非常重要的现实意义。在设计弱点系统时，合理运用BIM技术，可以有效协调和关联弱电系统中的各种建筑主体和设备，利用BIM技术构建弱电系统模型，从而充分展示弱电系统中的监控系统，同时，还可以显示监控区域、范围以及监控状态，极大地方便了工作人员查看监控录像。一旦发生异常，报警装置会第一时间发出报警，同时提醒各监控设备，提供可行的解决方案，帮助相关工作人员及时处理异常，确保弱点系统可以正常发挥作用。

4 结语

综上所述，对于现代建筑电气设计工作来讲，BIM技术的应用可以提升设计水平和质量。所以工作人员在实际的电气设计工作中要在结合业主需求的基础上，运用BIM技术构建模型，并开展碰撞检查。同时利用BIM技术的可视化功能来确保电气管线和桥梁的一一对应，这样不但提升了电气设计水平，还缩短了设计占用的时间，因此，BIM技术在建筑电气设计领域具有非常光明的应用前景以及推广价值。

参考文献

[1]杨慧.关于建筑电气设计中BIM技术的应用分析[J].绿色环保建材，2017（12）：231-231.

[2]曾佳维.关于建筑电气设计中BIM技术的应用分析[J].江西建材，2017（3）.

论文作者:齐超

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c68a09d75459b9e26a94585c.html