# 水利水电工程中的电气节能设计分析论文_张莉莉,刘福伟

烟台开发区新中建建筑有限公司 山东省 264006

摘要：我国的水利水电工程的项目整体还有待提高，很多水利水电工程无法发挥出水利能源的最大效果，使水利能源被浪费。大力提升水利水电工程在设计中的节能技术能够提升水资源利用率，改善区域生态水环境，满足基本的抗旱抗涝需求。如何达到节能降耗，缓解能源供应紧张的目标，是水利水工程施工中迫切解决的问题。

关键词：水利水电工程；电气节能；设计

1电气节能设计意义

在水利水电工程发展过程中，我国丰富的水力资源提供了极为有利的支持。由于水利资源属于可再生能源，使得其发展有了全新的方向，因此水利水电工程建设数量飞速发展。在建设社会经济中，节能减排极为重要，同时政府部门也制定了相应的标准与制度，使得节能减排得到了深化与完善，并逐渐将环保工作作为了发展的基础与核心。从电气设备运行角度出发，若其处于超负荷与满负荷状态时，就会为各种故障的出现提供条件，这时风险发生几率将不断提升，因此需要确保节能降耗工作质量快速提升。在使用先进电气节能技术时，可确保水利水电工程中的问题得到有效解决，并提高运行安全性，使得风险控制力度快速提高，可保证用电能耗得到降低。针对电气节能技术实行既有工程优化或建设新工程，都可为节能效果的提升提供有力支持。

2水利水电工程节能设计中排水功能节能设计

2.1 发挥水利工程自排的最大能力

为了充分发挥水利工程的自排能力要对自排功能进行优良设计。水利工程的自排能力设计需要考虑水资源的整体划分布局、水利水电工程水阀的结构和水道的结构特征，水利水电工程在设计之初就会在保证整体区域布局和经济未来发展规划建设不被影响的前提下，科学合理的选择河道断面以及节制闸的水闸孔宽，不仅大幅度减少了泵站的总体数量，同时也实现了水闸前后存在明显的水位差，满足了基本的水资源调配和使用，极大程度的减少了对电力能源和机械能源的消耗。

2.2 合理进行规划设计，综合考虑区域排水模式

水利水电工程的区域排水模式分为一级排水和二级排水两种排水水系。传统设计上是由一级泵站将水进行调配，然后排向二级排水水道，再由二级排水向其他区域进行排放。为了在排水过程中有效节约能源，在进行科学的区域规划排水模式设计时，需要合理设计二级排水的水位，二级排水水道具备优越的蓄水能力，可以利用地面和水道水位的高度差，使一级排水直接排入二级排水道，这种排水模式虽然大幅度提升了二级排水泵站的负荷，但是大幅度降低了一级排水泵站的数量。这样看来，虽然提升了二级泵站的排水能耗，但总体来说对能耗的使用其实是呈降低趋势，其动力损耗远远低于一级泵站的能源损耗，起到了节能的目的。

2.3泵闸结合的设计

一般情况下单独靠水利水电工程的自排功能是无法满足全部水资源调配工作的，因此泵站的设计使用更应当具备优异的节能效果。排水泵站的设计一般采用泵闸结合的设计方式，修建节制闸。排水方式的选择应当优先选择自排方式，当实际情况无法满足泵站的自排，再选择使用强排，达到节约能源的目的。

3水利水电工程中的电气节能设计方案

3.1选择变压器

变压器在输变电过程中有着极为重要的地位与作用，而其能耗量也相对较高。其中变压器损耗量约为水利水电系统发电量的11%，这也使得其有着较大的减损潜力。同时在确保《节约能源法》广泛落实期间，政府有关部门也制定了相关政策，对于变压器的标准与选型有了全新的需求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆主要目的就是促进变压器能源运用率快速提升，并有效减少能量消耗，确保变压器具有极高的市场竞争力。其中负载损耗与空载损耗是变压器损耗的主要内容，空载损耗与变压器铁芯材质及内部结构之间有着直接关联，而负载损耗则与导体截面和线圈材质之间具有密切的关系。在材料技术飞速发展与变压器结构不断调整作用下，节能变压器逐渐兴起，例如非晶合金变压器的空载损耗程度极低。由于节能性强、抗冲击、噪音小、损耗弱等都属于节能变压器的主要优势，因此运用节能变压器有着极为重要的作用，这就需要在电气节能设计期间，保证选择的变压器具有高效低损特征。

3.2制定供配电系统方案

在制定供配电系统方案期间，需要通过负荷等级、用电负荷分布等为设计基础，保证系统具有良好运行状态的同时，也可拥有较强的节能降耗特征，进而为供配电系统稳定运行提供有力支持。其中在实际设计期间需要从以下方面出发：①强化供配电系统的稳定性与简洁性。当供电系统电压等级相同时，应保证变配电等级在两级以内，这可有效降低电能损耗量。②确保供电电压等级较为合理。若电压等级相同时，提升电压可降低损耗。通常水利水电工程都有着容量较大的主机，这就需最大程度地选择高压电机，使得电压等级不断降低，进而保证电机启动电流对于电网的冲击得到控制。③负荷中心应与变电所具有较短距离，而低压配电间应与用电负荷拥有较远距离，并确保供电网络的分布较为合理，即保证低压供电半径在200m范围内，这时供电线路电压损失就已符合标准需求，可使线路电压损失得到控制，进而为强化网络运行效益与供电网络供电质量提供有力支持。④结合需求明确变压器数量与容量。在接线时应与负荷变化具有较强契合度，并根据经济性准则科学选择变压器，保证其可处于具有最优的运行状态，这也可从基础上降低损耗。⑤导线截面与电缆的科学选择。当运行电压损失与允许载流量标准都得到满足时，需结合经济电流密度明确导线截面程度，同时以缩短电能损耗、降低资金投入等方面出发进行充分分析。

3.3照明节能设计

在照明节能设计中，选择光源也极为重要。从总体角度出发，可在选择光源时以运行场地需求为基础，确保节能降损的实现，并对照明质量不造成任何威胁。在进行照明节能设计时，需要从三个方面出发：首先，运用自然光。电气节能设计期间，需要与水电水利工程有机整合，提高自然光利用效率。当人工光源与自然光实现融合时，就可保证节能效果实现最大化。其次，使用高效光源。选择高效光源时，需要以运行便捷、使用周期长、发光效率高、性价比强等准则为基础，并通过运行场地的差异科学选择高效光源。如：操作间可使用荧光灯、研发部可使用高压钠灯，而机械间可运用高频无极灯。结合《照明设计标准》需求，应在选择高效光源期间关注以下内容：①若光源安装高度较低时，可运用具有较强显色性与光效较高的荧光灯，当不存在特殊条件时，就可使用直管荧光灯，这可为更换提供较强便捷性。②灯源安装高度较高时，若场地对于显色性具有较高标准与需求时，就可使用陶瓷金卤灯。③当光源安装高度较高，维修与养护具有较大难度时，就可使用高频无极灯。主要原因就是该灯具有显色性、高光效以及使用周期长等特征。

4结论

水利水电工程在进行电气节能设计过程中，为了保证节能降耗的有效落实，需要以水利水电工程实际需求为出发点，选择较为合理的电气设计模式，同时通过安全性、经济性等分析与研究，使得电能损耗得到控制，为节能目标的实现奠定坚实基础。

参考文献：

[1]罗利磊.浅议水利水电工程电气节能设计[J].建材与装饰，2018（30）：294-295.

[2]杨菊.初探水利水电工程中的电气节能设计[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2018（07）：160-161.

[3]李晋琴.水利水电工程电气节能设计研究[J].时代农机，2018，44（06）：88-89.

[4]李海亮.水利工程电气节能设计问题与思考[J].中国新技术新产品，2018（06）：72-73.

论文作者:张莉莉,刘福伟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c693db6d8c2c6c08aebefc5b.html